## Sayfa1
AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. BÖLGESEL ÜRETİM TESİSİ KAPASİTELERİ
Sıra No | İl Adı | Trafo Merkezi Adı | TR Kurulu Gücü (MVA) | Bağlantı Görüşü Verilmiş Bağlı/Bağlanacak Üretim Tesisleri |  |  |  |  | 2019-2023 Dönemi
|  |  |  | Lisanslı Üretim |  | Lisansız Üretim |  | Toplam Üretim Tesisleri Gücü (MW) | Bağlanabilir Üretim Tesisleri Kapasitesi (MW)
|  |  |  | Bağlı Üretim Tesisleri Gücü (MW) | Bağlantı Hakkında Olumlu Görüş Verilen Üretim Tesisleri Gücü (MW) | Bağlı Üretim Tesisleri Gücü (MW) | Bağlantı Hakkında Olumlu Görüş Verilen Üretim Tesisleri Gücü (MW)
1 | Kahramanmaraş | Kahramanmaraş-2 | 300 | 72.4 | 9.73 | 18.8569 | 22.3985 | 123.3854 | 26.6146
2 | Kahramanmaraş | Kılavuzlu | 100 | 4.8 | 2 | 7.5269 | 7.9206 | 22.2475 | 77.7525
3 | Kahramanmaraş | Kılılı | 150 | 27.13 | 1.2 | 35.5619 | 10.103 | 73.9949 | 26.0051
4 | Kahramanmaraş | Andırın | 175 | 87.33 | 23.98 | 1.96 | 0 | 113.27 | 36.73
5 | Kahramanmaraş | Doğanköy | 150 | 19.17 | 20.91 | 43.506 | 21.3306 | 104.9166 | 45.0834
6 | Kahramanmaraş | Göksun | 25 | 1.07 | 3.69 | 5.72 | 2.47 | 12.95 | 37.05
7 | Kahramanmaraş | Narlı | 50 | 25.41 | 0 | 11.7523 | 3.308 | 40.4703 | 59.5297
8 | Kahramanmaraş | Çağlayan | 100 | 76.87 | 14.03 | 5.4 | 6.375 | 102.675 | 47.325
9 | Kahramanmaraş | PS5 | 82 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 48
10 | Kahramanmaraş | Sır | 25 | 16.37 | 0 | 0 | 0 | 16.37 | 33.63
11 | Kahramanmaraş | Afşin Elbistan Termik | 100 | 0 | 0 | 43.956 | 0.999 | 44.955 | 55.045
12 | Adıyaman | Adıyaman | 200 | 10.06 | 0.5 | 34.3657 | 8.939 | 53.8647 | 46.1353
13 | Adıyaman | Adıçim | 100 | 32.84 | 0 | 5.715 | 7.178 | 45.733 | 54.267
14 | Adıyaman | Kahta | 50 | 13.86 | 8.22 | 15.427 | 8.672 | 46.179 | 53.821
15 | Adıyaman | Gölbaşı | 50 | 13.3 | 17.77 | 14.7028 | 0 | 45.7728 | 54.2272
16 | Adıyaman | Bizna | 25 | 7.98 | 7.47 | 0 | 0 | 15.45 | 34.55
17 | Adıyaman | Sincik | 50 | 5.77 | 84.43 | 5.9994 | 0 | 96.1994 | 53.8006
18 | Adıyaman | Karakaya | 25 | 0 | 0 | 1.998 | 0 | 1.998 | 48.002
19 | Adıyaman | PS4B | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
TOPLAM |  |  | 1797 | 414.36 | 193.93 | 252.4479 | 101.6937 | 962.4316 | 857.5684