## Sayfa1
AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. BÖLGESEL ÜRETİM TESİSİ KAPASİTELERİ
Sıra No | İl Adı | Trafo Merkezi Adı | TR Kurulu Gücü (MVA) | Bağlantı Görüşü Verilmiş Bağlı/Bağlanacak Üretim Tesisleri |  |  |  |  | 2020-2024 Dönemi
|  |  |  | Lisanslı Üretim |  | Lisansız Üretim |  | Toplam Üretim Tesisleri Gücü (MW) | Bağlanabilir Üretim Tesisleri Kapasitesi (MW)
|  |  |  | Bağlı Üretim Tesisleri Gücü (MW) | Bağlantı Hakkında Olumlu Görüş Verilen Üretim Tesisleri Gücü (MW) | Bağlı Üretim Tesisleri Gücü (MW) | Bağlantı Hakkında Olumlu Görüş Verilen Üretim Tesisleri Gücü (MW)
1 | Kahramanmaraş | Kahramanmaraş-2 | 300 | 62.6 | 9.73 | 37.54 | 3.14 | 113.01 | 36.99
2 | Kahramanmaraş | Kılavuzlu | 100 | 4.8 | 2 | 9.81 | 6.88 | 23.49 | 76.51
3 | Kahramanmaraş | Kılılı | 150 | 28.33 | 0 | 36.67 | 5.24 | 70.24 | 29.76
4 | Kahramanmaraş | Andırın | 175 | 89.9 | 19.75 | 1.96 | 0 | 111.61 | 38.39
5 | Kahramanmaraş | Doğanköy | 150 | 19.17 | 20.91 | 46.51 | 11.78 | 98.37 | 51.63
6 | Kahramanmaraş | Göksun | 25 | 4.76 | 0 | 6.11 | 1.89 | 12.76 | 37.24
7 | Kahramanmaraş | Narlı | 50 | 25.41 | 6.79 | 13.15 | 2.2 | 47.55 | 52.45
8 | Kahramanmaraş | Çağlayan | 100 | 58.55 | 18.23 | 11.3 | 0.48 | 88.56 | 61.44
9 | Kahramanmaraş | PS5 | 82 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 48
10 | Kahramanmaraş | Sır | 25 | 16.37 | 0 | 0 | 0 | 16.37 | 33.63
11 | Kahramanmaraş | Afşin Elbistan Termik | 200 | 0 | 0 | 43.956 | 0 | 43.956 | 56.044
12 | Kahramanmaraş | 380 TM | 200 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 90.2
13 | Adıyaman | Adıyaman | 200 | 10.06 | 0.5 | 40.19 | 1.96 | 52.71 | 47.29
14 | Adıyaman | Adıçim | 100 | 32.84 | 0 | 12.16 | 0.25 | 45.25 | 54.75
15 | Adıyaman | Kahta | 50 | 13.86 | 8.22 | 18.16 | 4.94 | 45.18 | 54.82
16 | Adıyaman | Gölbaşı | 50 | 13.3 | 17.77 | 14.7028 | 0 | 45.7728 | 54.2272
17 | Adıyaman | Bizna | 25 | 7.98 | 7.47 | 0 | 0 | 15.45 | 34.55
18 | Adıyaman | Sincik | 50 | 5.77 | 84.43 | 5.9994 | 0 | 96.1994 | 53.8006
19 | Adıyaman | Karakaya | 25 | 0 | 0 | 1.998 | 0.32 | 2.318 | 47.682
20 | Adıyaman | PS4B | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
TOPLAM |  |  | 2097 | 403.5 | 195.8 | 302.2162 | 39.08 | 940.5962 | 979.4038