## Sayfa1
AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. BÖLGESEL ÜRETİM TESİSİ KAPASİTELERİ
Sıra No | İl Adı | Trafo Merkezi Adı | Bağlantı Görüşü Verilmiş Bağlı/Bağlanacak Üretim Tesisleri |  |  | 2017-2021 Dönemi | 2022-2026 Dönemi
|  |  | Lisanslı Üretim Tesisleri Gücü (MW) | Lisansız Üretim Tesisleri Gücü (MW) | Toplam Üretim Tesisleri Gücü (MW) | Bağlanabilir Üretim Tesisleri Kapasitesi (MW) | Bağlanabilir Üretim Tesisleri Kapasitesi (MW)
1 | Kahramanmaraş | Kahramanmaraş-2 | 126.55 | 46.0604 | 172.6104 | 20.41 | 20.41
2 | Kahramanmaraş | Kılavuzlu | 84.238 | 12.8319 | 97.0699 | 52.93 | 52.93
3 | Kahramanmaraş | Kılılı | 53.33 | 45.6649 | 98.9949 | 26.01 | 76.01
4 | Kahramanmaraş | Andırın | 263.11 | 1.96 | 265.07 | 34.93 | 34.93
5 | Kahramanmaraş | Doğanköy | 40.08 | 60.7776 | 100.8576 | 49.14 | 49.14
6 | Kahramanmaraş | Göksun | 4.76 | 6.81 | 11.57 | 38.43 | 88.43
7 | Kahramanmaraş | Narlı | 32.2 | 15.0603 | 47.2603 | 27.74 | 27.74
8 | Kahramanmaraş | Çağlayan | 112.84 | 11.925 | 124.765 | 25.235 | 75.235
9 | Kahramanmaraş | PS5 | 0 | 2 | 2 | 23 | 23
10 | Kahramanmaraş | Sır | 16.372 | 0 | 16.372 | 33.63 | 33.63
11 | Kahramanmaraş | Afşin Elbistan Termik | 0 | 44.955 | 44.955 | 0.54 | 0.54
12 | Adıyaman | Adıyaman | 10.56 | 46.6337 | 57.1937 | 42.81 | 92.81
13 | Adıyaman | Adıçim | 61.81 | 12.645 | 74.455 | 25.54 | 75.54
14 | Adıyaman | Kahta | 30.47 | 24.91 | 55.38 | 44.62 | 44.62
15 | Adıyaman | Gölbaşı | 52.39 | 15.3604 | 67.7504 | 7.25 | 32.25
16 | Adıyaman | Bizna | 40.45 | 0 | 40.45 | 34.55 | 59.55
17 | Adıyaman | Sincik | 119.67 | 5.9994 | 125.6694 | 24.33 | 24.33
18 | Adıyaman | Karakaya | 0 | 1.998 | 1.998 | 23 | 23
TOPLAM |  |  | 1048.83 | 355.5916 | 1404.4216 | 534.095 | 834.095