## WEB_SYF SONUÇLAR
Elektrik Piyasasında Tüketim Tesisi İle Aynı Ölçüm Noktasından Bağlı Ve Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisleri İçin Lisanssız Üretim Başvurularına Ve İhtiyaç Fazlası Enerjinin Değerlendirilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar
2020 Ocak Ayı Başvuru Değerlendirme Sonuçları
Sıra No | Firma / Şahıs Adı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | Değerlendirme Sonucu
1 | Zübeyir ÇAM | 2019-01-14 | Güneş | 10 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Sözleşme gücü başvuru gücü için yetersiz.
2 | Zübeyir ÇAM | 2019-01-14 | Güneş | 8.35 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Sözleşme gücü başvuru gücü için yetersiz.
3 | Hacı Mustafa ÖZ | 2020-01-21 | Güneş | 10 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Sözleşme gücü başvuru gücü için yetersiz.
4 | Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı | 2020-01-23 | Güneş | 10 | Kahramanmaraş | Olumlu | Kılavuzlu TM çıkışlı 3x(1x400+35) XLPE kablolu Çiftesaray Fiderinden beslenen Kılavuzlu KÖK çıkışlı 3x(1x400+35) XLPE kablodan beslenen Çiftesaray DM çıkışlı 3x(1x400+35) XLPE kabloludan beslenen, 2B3 KÖK çıkışlı 3x(1x400+35) XLPE kablodan beslenen 5D1 KÖK çıkışlı 3x477 MCM iletkenli enerji nakil hattından beslenen 7C1 KÖK çıkışlı 3x477 MCM + 3x(1x400+35) XLPE kablodan beslenen 10B2 DM içerisinden 630 KVA gücündeki trafo çıkışlı 3xA+P+R iletkenli AG dağıtım şebekemizin 13928986 barkod numaralı AG direğinden beslenen 4000609212 tesisat numarası üzerinden Kılavuzlu TM
5 | Hasan ARAS | 2020-01-22 | Güneş | 5 | Kahramanmaraş | Olumlu | Suçatı TM 3x1/0 AWG + 3x(1x150+35) XLPE kablolu Göksun fiderinden beslenen Suçatı MNB çıkışlı 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Fırnız MNB çıkışlı 3x1/0 iletkenli enerji nakil hatının 14414658 barkod numaralı direğinden branşman alarak 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen 50 KVA gücündeki Fırnız TR çıkışlı 3x16+16+25 AER kablolu AG şebekenin 14046944 direğinden beslenen 4000723772 tesisat numarası üzerinden Suçatı TM
6 | Mehmet Ali BALCI | 2020-01-28 | Güneş | - | Kahramanmaraş | Olumsuz | Başvuru formunda kurulu güç yazmıyor.
7 | Alparslan YUMRUTAŞ | 2020-01-28 | Güneş | 9 | Kahramanmaraş | Olumlu | Narlı TM çıkışlı 3x477 MCM iletkenli Pazarcık Fiderinden beslenen Çolakali KÖK çıkışlı 3x3/0 iletkenli enerji nakil hattından beslenen Gazi KÖK çıkışlı 3x(1x95+25) XLPe kablodan beslenen Kaymakamlık KÖK çıkışlı 3x(1x95+25) XLPE kablodan beslenen Mezarlık KÖK çıkışlı 3x(1x150+35 AL) XLPE kablodan beslenen 630 KVA gücündeki İtfaye Mononlok kodlu trafonun 4xPansy + Rose iletkenli AG elektrik dağıtım şebekemizin 14398476 barkod numaralı direğinden beslenen 4000687950 tesisat numaralı tüketim tesisi üzerinden Narlı TM.
8 | Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü Durukaynak Köyü Aile Sağlığı Merkezi | 2020-01-29 | Güneş | 9.99 | Adıyaman | Olumlu | Adıçim TM çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli Kayacık Fiderinden beslenen Kayacık Monoblok Çıkışlı 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen 100 KVA gücündeki Durukaynak Pisinik TR kodlu trafonun 4xPansy + 4xRose iletkenli AG elektrik dağıtım şebekemizin 13639900 barkod numaralı direğinden beslenen 4000755517 tesisat numaralı tüketim tesisi üzerinden Adıçim TM.
NOT: Eksik başvuruda bulunan ve/veya usulüne uygun başvuruda bulunmayan kişilere ait başvurular talep edilmesi halinde başvuru evrakları iade edilecektir.