## WEB_SYF SONUÇLAR
Elektrik Piyasasında Tüketim Tesisi İle Aynı Ölçüm Noktasından Bağlı Ve Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisleri İçin Lisanssız Üretim Başvurularına Ve İhtiyaç Fazlası Enerjinin Değerlendirilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar
2020 Şubat Ayı Başvuru Değerlendirme Sonuçları
Sıra No | Firma / Şahıs Adı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | Değerlendirme Sonucu
1 | Zübeyir ÇAM | 2020-02-21 | Güneş | 7.68 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Başvuru formundaki adreste kapı numarası eksik, Sözleşme gücü başvuru için yetersizdir. Tapu hisseli olduğu için Kira Sözleşmesi eksik.
2 | Zübeyir ÇAM | 2020-02-21 | Güneş | 5.01 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Başvuru formundaki adres yetersiz, Tapu hisseli olduğu için Kira Sözleşmesi eksik.
3 | Mesut KILIÇ | 2020-02-28 | Güneş | 8.5 | Kahramanmaraş | Olumlu | Kılılı TR-A çıkışlı 3(1x400/35XLPE-AL) iletkenli Mezarlık Fiderinden beslenen Mezarlık Karşısı KÖK Binası çıkışlı 3x266 iletkenli enerji nakil hattından beslenen 13962817 barkod nolu direğinden 3(1x95/16XLPE)kabloyla branşman alan 400 KVA Kılılı Belediye Arkası KÖK çıkışlı 5R iletkeninden beslenen 13953552 barkod nolu direk üzerinden Kılılı TM.
4 | Mehmet KOÇ | 2020-02-28 | Güneş | 10 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Başvuru formundaki adreste Sokak bilgisi eksik, Tapu ile Abone koordinat sisteminde ve adresleri uyuşmamaktadır
NOT: Eksik başvuruda bulunan ve/veya usulüne uygun başvuruda bulunmayan kişilere ait başvurular talep edilmesi halinde başvuru evrakları iade edilecektir.