## WEB_SYF SONUÇLAR
Elektrik Piyasasında Tüketim Tesisi İle Aynı Ölçüm Noktasından Bağlı Ve Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisleri İçin Lisanssız Üretim Başvurularına Ve İhtiyaç Fazlası Enerjinin Değerlendirilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar
2020 Nisan Ayı Başvuru Değerlendirme Sonuçları
Sıra No | Firma / Şahıs Adı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | Değerlendirme Sonucu
1 | Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı | 2020-04-03 | Güneş | 8.52 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Tapunun ve yetki belgelerinin aslı ibraz edilmemiştir.
2 | Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı | 2020-04-03 | Güneş | 9.4 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Tapunun ve yetki belgelerinin aslı ibraz edilmemiştir.
3 | Yusuf HASIRCI | 2020-04-22 | Güneş | 9.8 | Kahramanmaraş | Olumlu | Kılılı TM çıkışlı 3x(1x95+25 XLPE CU) + 3x3/0 AWG iletkenli Türkoğlu fiderinden beslenen Türkoğlu KÖK çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hatttından beslenen Türkoğlu Ünv. Karşısı Monoblok çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Ceceli Yeni Monoblok çıkışlı 3x3/0 AWg iletkenli enerji nakil hatından beslenen Beyoğlu Yanı Monoblok çıkışlı 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hatından beslenen 100 KVA kurulu gücündeki Kümeveleri Trafosundan 4xP+R + 5 R AG iletkenden beslenen 4000173886 tesisat numarası üzerinden Kılılı TM
4 | Mehmet KOÇ | 2020-04-30 | Güneş | 10 | Kahramanmaraş | Olumlu | Kılavuzlu TM çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli Önsen Fiderinden beslenen, Avşar Monoblok çıkışlı 3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenenen, Cüceli KÖK çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen, Önsen KÖK çıkışlı 3x3 AWG iletkenli eneji nakil hattından beslenen 160 KVA gücündeki Mercimekler trafosundan 3A+2P , 4P+R iletkenli AG şebekesinin 14195285 barkod numaralı direğinden braşman alan 3x25+16+35 AER kablodan beslenen 4000295055 tesisat numaralı tüketim tesisi üzerinden Kılavuzlu TM
5 | Mehmet Ali BALCI | 2020-04-30 | Güneş | 8.98 | Kahramanmaraş | Olumlu | Çağlayan (Suçatı) Havza TM çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli süleymanlı fiderinden beslenen, İskur TR Monoblok çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen, Ilıca KÖK çıkışlı 3x3 AWG Swallow iletkenli enerji nakil hattından beslenen, 400 KVA Petrol Yanı Monoblok kodlu trafonun 13751757 barkod numaralı direğinden beslenen 4000742975 tesisat numaralı tüketim tesisi üzerinden Çağlayan (Suçatı) Havza TM
NOT: Eksik başvuruda bulunan ve/veya usulüne uygun başvuruda bulunmayan kişilere ait başvurular talep edilmesi halinde başvuru evrakları iade edilecektir.