## WEB_SYF SONUÇLAR
AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞ.A.Ş. 2016 YILI NİSAN AYI LİSANSSIZ ELEKTRİK BAŞVURULARI EVRAK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra No | Firma / Şahıs Adı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | DEĞERLENDİRME SONUCU
1 | Cengiz KAR | 2016-04-29 | Güneş | 300 | Kahramanmaraş | Olumsuz | 29.02.2016 tarihindeEK-1 Form uygun hale geldi.23.03.2016 tarihinde yayımlanan mevzuat kapsamındaki eksiklikler tamamlanmadığından iade edilmiştir.
2 | Emin Solar Elektrik Enerji Müh. San. ve Tic. A.Ş. | 2016-04-29 | Güneş | 250 | Kahramanmaraş | Olumsuz | 23.03.2016 tarihinde yayımlanan mevzuat kapsamındaki eksiklikler tamamlanmadığından iade edilmiştir.
3 | Emin Solar Elektrik Enerji Müh. San. ve Tic. A.Ş. | 2016-04-29 | Güneş | 250 | Kahramanmaraş | Olumsuz | 23.03.2016 tarihinde yayımlanan mevzuat kapsamındaki eksiklikler tamamlanmadığından iade edilmiştir.
4 | Matesa Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | 2016-04-13 | Kojenerasyon | 17200 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Bağlantı anlaşması çağrı mektubu almış başvuruların güç artış taleplerini bağlantı anlaşması imzalandıktan sonra yapabileceği değerlendirildiğinden talep olumsuz sonuçlandırılmıştır.
5 | Marvit Sena Tarım Hay. Gıda Tem. İnş. Taş. Tic. ve San. Ltd. Şti. | 2016-04-13 | Güneş | 200 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Bağlantı anlaşması çağrı mektubu almış başvuruların güç artış taleplerini bağlantı anlaşması imzalandıktan sonra yapabileceği değerlendirildiğinden talep olumsuz sonuçlandırılmıştır.
Not 1 : Eksik evrağını Yönetmeliğin 8. Maddesinin 1. Fıkrası gereği süresinde tamamlamayanların dosyası iade edilmiştir.
Not 2 : Başvuru gücü TEİAŞ tarafından tahsis edilen kapasiteyi aşan başvurular Yönetmeliğin 8. Maddesinin 2. Fıkrası gereği hiçbir işlem tesis edilmeksizin iade edilmiş olup tabloya işlenmemiştir.
Not 3 : Başvurulardan eksik evrak veya evraklar olanların değerlendirmesi Yönetmeliğin 8. Maddesinin 1. Fıkrası gereği, eksik evrak veya evrakların sunulduğu tarihteki başvurularla birlikte yapılacak olup tabloda yer verilmemiştir.