## WEB_SYF SONUÇLAR
AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞ.A.Ş. 2016 YILI HAZİRAN AYI LİSANSSIZ ELEKTRİK BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra No | Firma / Şahıs Adı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | DEĞERLENDİRME SONUCU
1 | Esme KOCA | 2016-06-30 | Güneş | 100 | Kahramanmaraş | Olumlu | YEGM'in Uygunluk vermesi koşuluyla; Kılılı TM TR-A çıkışlı 3x(1x95/16 XLPE) kablolu Kılılı 2 Fideri (Fider-3) ‘nden beslenen Kılılı Kasabası S.Ali Mah.DM çıkışlı 3X(3/0 AWG) iletkenden beslenen Kılılı Taş Ocağı MNB çıkışlı 3X(3/0 AWG) iletkenden beslenen Aydınkavak MNB çıkışlı 3X(3/0 AWG) iletkenli enerji nakil hattından beslenen Yeşilyöre MNB çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Bayrak Direk MNB çıkışlı 3x3AWG iletkenli enerji nakil hattının 13857878 barkod nolu direk üzerinden Kılılı TM.
2 | Turgut AKBAYIR | 2016-06-30 | Güneş | 720 | Kahramanmaraş | Olumlu | YEGM'in uygunluk vermesi koşuluyla; Kahramanmaraş-2 TM Çıkışlı 3x(3/0 AWG) iletkenli Pazarcık Fiderinden beslenen Uncular Arkası MNB çıkışlı 3x(3/0 AWG) iletkenli enerji nakil hattından beslenen Bulanık KÖK çıkışlı 3x(3/0 AWG) iletkenli Bulanık ENH'dan beslenen 13680810 barkod nolu direk yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya tesis edilecek beton köşk üzerinden Kahramanmaraş-2 TM.
3 | Markasi Enerji Üretim San. ve Tic.A.Ş. | 2016-06-30 | Güneş | 480 | Kahramanmaraş | Olumlu | YEGM'in uygunluk vermesi koşuluyla; Çağlayan TM Çıkışlı (3x3/0 AWG) iletkenli enerji nakil hattından beslenen Sucatı KÖK Çıkışlı (3x3/0 AWG) iletkenli enerji nakil hattının 14048918 barkod nolu direk yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya tesis edilecek beton köşk üzerinden Çağlayan TM.
4 | HMT Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. | 2016-06-30 | Güneş | 340 | Kahramanmaraş | Olumlu | YEGM'in uygunluk vermesi koşuluyla; Kılavuzlu TM Çıkışlı 3x477 MCM iletkenli Suçatı Fideri (Fider-13)'den beslenen 14048942 barkod nolu direği yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya tesis edilecek beton köşk üzerinden Kılavuzlu TM.
5 | Nevres Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | 2016-06-07 | Kojenerasyon | 1560 | Kahramanmaraş | Olumlu | Kahramanmaraş-2 TM Çıkışlı 2x3x(1x240/25 XLPE) + 2x3x(477 MCM) iletkenli Sanayi 2 ve Sanayi-3 Fiderlerinden Sanayi-3 fiderinin 13954463 barkod nolu direğinden beslenen İskur Monoblok çıkışlı 3x(1x195/16 XLPE) yeraltı kablolu hattın çıkış yaptığı 13954466 barkod nolu direği yanına Şirketimizin uygun göreceği bir noktada tesis edilecek olan beton köşk üzerinden Kahramanmaraş-2 TM