## WEB_SYF SONUÇLAR
AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞ.A.Ş. 2016 YILI TEMMUZ AYI LİSANSSIZ ELEKTRİK BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra No | Firma / Şahıs Adı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | DEĞERLENDİRME SONUCU
1 | Uygulama ve Araştırma Merkezi Yükseköğretim Kurumları KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi | 2016-07-15 | Kojenerasyon | 1200 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ'ın kısa devre arıza akım limiti hususunda uygun görüş vermesi koşuluyla; Kılavuzlu TM çıkışlı 3x266 MCM iletkenli enerjinakil hattından beslenen 14015042 barkod nolu direk üzereinden Kılavuzlu TM.
2 | Ahir Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti | 2016-07-27 | Güneş | 450 | Kahramanmaraş | Olumlu | YEGM'in uygunluk vermesi koşuluyla; Kılılı TM Çıkışlı 3x(1x95/16 XLPE) kablolu Kılılı 2 Fideri (Fider-3) ‘nden beslenen Kılılı Kasabası S.Ali Mah.DM çıkışlı 3X(3/0 AWG) iletkenden beslenen Kılılı Taş Ocağı MNB çıkışlı 3X(3/0 AWG) iletkenden beslenen Aydınkavak MNB çıkışlı 3X(3 AWG) iletkenli enerji nakil hattından beslenen 13973781 barkod nolu direk yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya tesis edilecek beton köşk üzerinden Kılılı TM.
3 | Zabunoğlu Enerji Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti | 2016-07-29 | Güneş | 450 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Kılılı TM TR-A da kapasite olmamasından dolayı tüketim sıralaması yapıldı ve olumsuz sonuçlandı