## WEB_SYF SONUÇLAR
AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞ.A.Ş. 2016 YILI EYLÜL AYI LİSANSSIZ ELEKTRİK BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra No | Firma / Şahıs Adı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | DEĞERLENDİRME SONUCU
1 | Mahmut SAYILIR | 2016-09-02 | Güneş | 10 | Kahramanmaraş | Olumlu | YEGM'in uygunluk vermesi koşuluyla; Narlı TM Çıkışlı 3X(3/0) AWG iletkenli Narlı Fiderinden (Fider-7) enerji alan Kırali KÖK çıkışlı 3X(1/0) AWG iletkenli enerji nakil hattın beslenen Doğanlı Karahasan KÖK çıkışlı 3X3 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Doğanlı Karahasan Köyü Davutlar TR (100 kVA) çıkışlı 14029390 nolu direk üzerinden Narlı TM
2 | Abdulkadir PAKSU | 2016-09-30 | Güneş | 20 | Kahramanmaraş | Olumlu | YEGM'in uygunluk vermesi koşuluyla; Kılılı TM TR-A çıkışlı 3x(1x95/16 XLPE) kablolu Kılılı 2 Fideri (Fider-3) ‘nden beslenen Kılılı Kasabası S.Ali Mah.DM çıkışlı 3x(1x95/16 XLPE)+3X(3/0 AWG) iletkenli enerji nakil hattından beslenen Kılılı Belediye Karşısı KÖK çıkışlı 3X(3/0 AWG) iletkenli enerji nakil hattından beslenen Kılılı Kas. Yeni Köy KÖK çıkışlı 3X(3 AWG) iletkenli enerji nakil hattının 13655849 barkod nolu direk üzerinden Kılılı TM.
3 | Zabunoğlu Enerji Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti | 2016-09-30 | Güneş | 675 | Kahramanmaraş | Olumlu | YEGM'in uygunluk vermesi koşuluyla; Narlı TM Çıkışlı (3x3/0 AWG) iletkenli Fider-8'den beslenen Nato Monoblok Çıkışlı (3x3/0 AWG) iletkenli Fider-8'in 14036343 barkod nolu direğinden branşman alan Elis 1 MNB çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Elis 2 MNB çıkışlı 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Elis 3 MNB üzerinden Narlı TM.