## WEB_SYF SONUÇLAR
AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞ.A.Ş. 2016 YILI EKİM AYI LİSANSSIZ ELEKTRİK BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra No | Firma / Şahıs Adı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | Değerlendirme Sonucu
1 | YCN Enerji San. ve Ltd. Şt. | 2016-10-12 | Güneş | 47.95 | Kahramanmaraş | Olumlu | YEGM'in uygunluk vermesi koşuluyla; Doğanköy TM Çıkışlı 3x(1x95/16 XLPE) yer altı kablolu Büyük Yapalak 8-nolu fiderden beslenen F-8 Monoblok çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Edelek Monoblok Çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen B.Yapalak Kök'ün beslendiği 14037387 barkod nolu direk yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya tesis edilecek beton köşk üzerinden Doğanköy TM.
2 | YVZ Enerji San. ve Ltd. Şt. | 2016-10-10 | Güneş | 47.95 | Kahramanmaraş | Olumlu | YEGM'in uygunluk vermesi koşuluyla; Doğanköy TM Çıkışlı 3x(1x95/16 XLPE) yer altı kablolu Büyük Yapalak 8-nolu fiderden beslenen F-8 Monoblok çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Edelek Monoblok Çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen B.Yapalak Kök'ün beslendiği 14037387 barkod nolu direk yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya tesis edilecek beton köşk üzerinden Doğanköy TM.
3 | Lütfi ALPER | 2016-10-18 | Güneş | 10 | Adıyaman | Olumlu | YEGM'in uygunluk vermesi koşuluyla; Kahta TM çıkışlı 3x477 MCM iletkenli Kahta Sanayi Fideri (Fider 15) hattından beslenen Kahta DM çıkışlı 3x(3/0 AWG) iletkenli enerji nakil hattının 13872936 barkod nolu direğinden branşman alan 3x(1x50/16 XLPE) den beslenen küçük san. sit. Tr-2(400 kVA) üzerinden Kahta TM.