## WEB_SYF SONUÇLAR
AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞ.A.Ş. 2016 YILI KASIM AYI LİSANSSIZ ELEKTRİK BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra No | Firma / Şahıs Adı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | Değerlendirme Sonucu
1 | Turra Deri Turz. Gıda Mad. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. | 2016-11-01 | Güneş | 999.9 | Adıyaman | Olumlu | YEGM'in uygunluk vermesi koşuluyla; Sincik TM çıkışlı 2x(3x477 MCM) iletkenli Aksu Fiderinin ilk direği yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya tesis edilecek beton köşk üzerinden Sincik TM
2 | Turra Deri Turz. Gıda Mad. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. | 2016-11-01 | Güneş | 999.9 | Adıyaman | Olumlu | YEGM'in uygunluk vermesi koşuluyla; Sincik TM çıkışlı 2x(3x477 MCM) iletkenli Aksu Fiderinin ilk direği yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya tesis edilecek beton köşk üzerinden Sincik TM
3 | Turra Deri Turz. Gıda Mad. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. | 2016-11-01 | Güneş | 999.9 | Adıyaman | Olumlu | YEGM'in uygunluk vermesi koşuluyla; Sincik TM çıkışlı 2x(3x477 MCM) iletkenli Aksu Fiderinin ilk direği yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya tesis edilecek beton köşk üzerinden Sincik TM
4 | Turra Deri Turz. Gıda Mad. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. | 2016-11-01 | Güneş | 999.9 | Adıyaman | Olumlu | YEGM'in uygunluk vermesi koşuluyla; Sincik TM çıkışlı 2x(3x477 MCM) iletkenli Aksu Fiderinin ilk direği yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya tesis edilecek beton köşk üzerinden Sincik TM
5 | Turra Deri Turz. Gıda Mad. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. | 2016-11-01 | Güneş | 999.9 | Adıyaman | Olumlu | YEGM'in uygunluk vermesi koşuluyla; Sincik TM çıkışlı 2x(3x477 MCM) iletkenli Aksu Fiderinin ilk direği yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya tesis edilecek beton köşk üzerinden Sincik TM
6 | Turra Deri Turz. Gıda Mad. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. | 2016-11-01 | Güneş | 999.9 | Adıyaman | Olumlu | YEGM'in uygunluk vermesi koşuluyla; Sincik TM çıkışlı 2x(3x477 MCM) iletkenli Aksu Fiderinin ilk direği yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya tesis edilecek beton köşk üzerinden Sincik TM