## WEB_SYF SONUÇLAR
AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş 2017 YILI NİSAN AYI LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ SANTRAL BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra No | Firma / Şahıs Adı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | Değerlendirme Sonucu
1 | Ars İmar Elek. Elekt. İnş. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti. | 2017-04-28 | Güneş | 90 | Kahramanmaraş | Olumlu | YEGM'in uygunluk vermesi koşuluyla; Göksun TM Çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli Elbistan Fideri (Fider-2)'den beslenen Saraycık Monoblok Çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Ahmetcik Ortak GES DM çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattının 14196631 barkod nolu direği üzerinden Göksun TM