## WEB_SYF SONUÇLAR
AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş 2017 YILI AĞUSTOS AYI LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ SANTRAL BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra No | Firma / Şahıs Adı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | Değerlendirme Sonucu
1 | Göksun Belediyesi | 2017-08-04 | Güneş | 990 | Kahramanmaraş | Olumlu | YEGM'in uygunluk vermesi koşuluyla; Göksun TM çıkışlı 3x1/0 AWG iletkenli Kanlıkavak Fideri (Fider 8)’den beslenen Kanlıkavak 1 Kök çıkışlı 3x1/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Kanlıkavak 2 Kök çıkışlı 3x1/0 AWG iletkenli enerji nakil hattının 14208270 barkod nolu direği yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya tesis edilecek beton köşk üzerinden Göksun TM.