## WEB_SYF SONUÇLAR
AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş 2018 YILI EYLÜL AYI LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ SANTRAL BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra No | Firma / Şahıs Adı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | Değerlendirme Sonucu
1 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | 2018-09-27 | Güneş | 999 | Kahramanmaraş | Olumlu | YEGM'in uygunluk bildirmesi koşuluyla; Kılavuzlu TM çıkışlı 3x266 MCM iletkenli enerji nakil hattından beslenen KSÜ Ana Kök üzerinden Kılavuzlu TM.