## WEB_SYF SONUÇLAR
AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş 2018 YILI ARALIK AYI LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ SANTRAL BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra No | Firma / Şahıs Adı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | Değerlendirme Sonucu
1 | Çağrı KARAER | 2018-12-14 | Güneş | 300 | Kahramanmaraş | Olumlu | YEGM’in uygunluk bildirmesi koşuluyla; Doğanköy TM TR-B çıkışlı (3x477 MCM)+3x(1x240/35 XLPE) iletkenli Fider-11 Afşin Kasabalar Fiderinden beslenen Arıza KÖK çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslennen Sevin MNB çıkışlı 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Çağrı KARAER' e ait 400 KVA TR üzerinden Doğanköy TM.
2 | Ensar Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | 2018-12-11 | Güneş | 3400 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ'ın kısa devre arıza akım limiti hususunda uygun görüş vermesi ve YEGM'in uygunluk bildirmesi koşuluyla; Kılılı TM çıkışlı 3x(1x400/35 XLPE)F-14 Ensar Fiderinden beslenen Ensar Karşısı MNB çıkışlı 3x(1x150/35 XLPE) Ensar Hat Başı MNB çıkışlı 3x(1x95/25 XLPE enerji nakil hattından beslenen mevcutta Ensar Tekstil San. ve Tic. A.Ş.' ye ait 7500 KVA trafo üzerinden Kılılı TM.