## WEB_SYF SONUÇLAR
AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş 2019 YILI MAYIS AYI LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ SANTRAL BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra No | Firma / Şahıs Adı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | Değerlendirme Sonucu
1 | Merit İplik San. ve Tic. Ltd. Şti. | 2019-05-29 | Güneş | 300 | Kahramanmaraş | Olumlu | YEGM'in uygunluk vermesi koşuluyla; Gölbaşı TM çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli Balkar Fideri (Fider 1) hattından beslenen Balkar KÖK çıkışlı 3x(3/0 AWG) iletkenli enerji nakil hattından beslenen Bağlarbaşı KÖK çıkışlı 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Bozlar MOD çıkışlı 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Merit İplik Firmasına ait 400 KVA trafo üzerinden Gölbaşı TM.
2 | Emrah SIĞINDI | 2019-05-29 | Güneş | 300 | Kahramanmaraş | Olumlu | YEGM'in uygunluk vermesi koşuluyla; Gölbaşı TM çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli Balkar Fideri (Fider 1) hattından beslenen Balkar KÖK çıkışlı 3x(3/0 AWG) iletkenli enerji nakil hattından beslenen Bağlarbaşı KÖK çıkışlı 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Bozlar MOD çıkışlı 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Emrah SIĞINDI'ya ait 400 KVA trafo üzerinden Gölbaşı TM.
3 | ABY Enerji Tarım ve Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti. | 2019-05-29 | Güneş | 300 | Kahramanmaraş | Olumsuz | TEİAŞ olumsuz görüş bildirdi.
4 | Cansuyu Enerji Tar. Ve Hayv. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. | 2019-05-29 | Güneş | 300 | Kahramanmaraş | Olumlu | YEGM'in uygunluk bildirmesi koşuluyla; Narlı TM Çıkışlı 3X(3/0) AWG iletkenli Türkoğlu-Evri Fideri (Fider-6) ‘nden beslenen Total MNB çıkışlı 3X(3/0 AWG) Yaşıl HES Kök çıkışlı 3X(3/0 AWG) iletkenli enerji nakil hattından beslenen Evri KÖK çıkışlı (3x3/0 AWG) iletkenli enerji nakil hattının 13952016 barkod nolu direğinden branşman alan 3xSW iletkenli enerji nakil hattından beslenen 14401638 barkod nolu direğinde bulunan 400 KVA trafo üzerinden Narlı TM.
5 | Berit Enerji Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş | 2019-05-31 | Güneş | 300 | Kahramanmaraş | Olumlu | YEGM'in uygunluk vermesi koşuluyla; Göksun TM Çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli Elbistan Fideri (Fider-2)'den beslenen Saraycık Monoblok Çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattının 13788999 barkod nolu direkten branşman alan Berit Enerji'ye ait mevcut 400 KVA trafo üzerinden Göksun TM.
6 | Milteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş | 2019-05-28 | Güneş | 1000 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Başvuru kapsamı değiştiğinden dolayı teknik değerlendirmeye alınmadan olumsuz sonuçlandırılmıştır.
7 | Kuzey Yıldızı Tarım Hayvancılık Et Entegre San. Tic. Ltd. Şti. | 2019-05-28 | Güneş | 300 | Kahramanmaraş | Olumlu | “YEGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; “Doğanköy TM çıkışlı 3x(3/0 AWG) iletkenli Nurhak Ekinözü Fideri(Fider-7)'den beslenen 13944404 barkod nolu direği üzerinden beslenen OSB’nin içerisinde Kuzey Yıldız firması tarafından tesis edilecek 400KVA trafo üzerinden Doğanköy TM.”
8 | Dokuboy Dokumacılar Tekstil Mad. San. ve Tic. A.Ş. | 2019-05-30 | Güneş | 5750 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve YEGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; "Kahramanmaraş TM-2 çıkışlı 3x(1x400/35 XLPE) kabloyla Nevres fiderinden (Eski Sanayi-2 Fideri) beslenen H.Murat Camii Yanı MBK (DM35-TR24) çıkışlı 3x(1x400/35 XLPE) kabloyla beslenen Uncular MBK (DM24-TR1) çıkışlı 3x(1x400/35 XLPE) kabloyla beslenen Arsan KÖK çıkışlı 3x(1x400/35 XLPE) kabloyla beslenen Gemciler Yanı MOD binası çıkışlı 3x(1x400/35 XLPE) kabloyla beslenen Gemciler Karşısı MOD çıkışlı 3x(1x400/35 XLPE) kabloyla beslenen, Dokuboy Arıtma MBK üzerinden Kahramanmaraş TM-2.
9 | Beykar Hayvancılık Süt Ürünleri Tar. Taş. Tic. San. Ltd. Şti. | 2019-05-30 | Güneş | 100 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Kurum trafosunun kurulu gücü başvuru gücü için yeterli olmadığından başvuru olumsuz sonuçlandırılmıştır.
10 | Niyazi ALTUN | 2019-05-31 | Güneş | 100 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik evraklar tamamlanmadığından teknik değerlendirmeye alınmadan olumsuz sonuçlandırılmıştır.
11 | Alteks Boya ve Kasar San. ve Tic. Ltd. Şti. | 2019-05-29 | Güneş | 600 | Kahramanmaraş | Olumlu | YEGM'in uygunluk vermesi koşuluyla; Kahramanmaraş-2 TM Çıkışlı 3x(1x240/25) XLPE Sanayi 1 Fiderinden beslenen Lutüf MNB çıkışlı 3x(1x400/35 XLPE-AL)' den beslenen 11-J1 KÖK çıkışlı sırasıyla3x(1x240/25 XLPE) , 3x(1x400/35 XLPE-AL), 3X266 , 3X477 , 3X3/0 ve 3AWG üzerinden beslenen 13840647 barkod numaralı direğinden beslenen Alteks Boya ve Kasar San. ve Tic. Ltd. Şti'ye ait 1600 kVA Trafo üzerinden Kahramanmaraş-2 TM.
12 | Dok Tarım Hayvancılık Tekstil İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. | 2019-05-31 | Güneş | 60 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve YEGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kahramanmaraş-2 TM Çıkışlı 3x(3/0 AWG) iletkenli Pazarcık Fiderinden beslenen Uncular Arkası MNB çıkışlı 3x(3/0 AWG) iletkenli enerji nakil hattından beslenen Bulanık KÖK çıkışlı 3x(3/0 AWG) iletkenli Bulanık ENH'dan beslenen Dereköy MNB çıkışlı 3 x(3 AWG) iletkenli enerji nakil hattının 13691466 barkod numaralı Dok Tarım Hayvancılık Tekstil İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.' ye ait 160kVA trafo üzerinden Kahramanmaraş-2 TM.
13 | Onikişubat Belediye Başkanlığı | 2019-05-31 | Güneş | 4882 | Kahramanmaraş | Olumlu | YEGM'in uygunluk vermesi koşuluyla; Kılavuzlu TM çıkışlı 4x(3x477 MCM) iletkenli ÇEAŞ-1,2 ve Bossa-1,2 Fiderlerinden ÇEAŞ-1 Fiderinden beslenen Kale KÖK çıkışlı (3x AWG) iletkenli enerji nakil hattının direği yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktada tesis edilecek olan beton köşk üzerinden Kılavuzlu TM.
14 | Gönen Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | 2019-05-31 | Güneş | 550 | Kahramanmaraş |  | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve YEGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kılavuzlu TM çıkışlı 2x(3x477 MCM) + 2x(3x266 MCM) iletkenli Bossa 1 ve Bossa 2 Fiderlerinden beslenen Köy Hizmetleri KÖK binası çıkışlı 2x(3x477 MCM) Bossa 1 ve Bossa 2 Fiderinden, Bossa 1 fiderinin 13752841 barkod nolu direğinden beslenen Gönen Tekstil San. ve Tic. A.Ş.' ye ait 15735276 barkod numaralı 2000kVA trafo üzerinden Kılavuzlu TM.
15 | Saf Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2019-05-31 | Güneş | 1416 | Kahramanmaraş | Olumsuz | TEİAŞ olumsuz görüş bildirdi.
16 | Saf Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2019-05-31 | Güneş | 1260 | Kahramanmaraş | Olumsuz | TEİAŞ olumsuz görüş bildirdi.
17 | Akdo Dondurma Yapı Gıda San. ve Tic. Ltd. şti | 2019-05-31 | Güneş | 500 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve YEGM’in uygunluk vermesi koşuluyla;Kılavuzlu TM çıkışlı 4x(3x477 MCM) iletkenli ÇEAŞ-1,2 ve Bossa-1,2 Fiderlerinden Bossa-2 Fiderinin 14074365 nolu direğinden branşman alan Orman Dolmuş MNB çıkışlı 3x(1x150/16 XLPE-AL ) den beslenen Kayseri Yolu Kenarı Yeni MBK çıkışlı 3x(1x150/16 XLPE-AL ) den beslenen DM14-TR43 MBK çıkışlı 3x(1x150/16 XLPE-AL ) den beslenen 14182791 Barkod Numaralı direğinden beslenen Mevcut Akdo Dondurma Yapı Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti'ye 1600kVA ait trafo üzerinden Kılavuzlu TM
18 | Atek Turizm Petrol İnş. Tic. Ve San. Ltd. Şti | 2019-05-31 | Güneş | 90 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve YEGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; "Kahramanmaraş TM-2 çıkışlı 3x(1x240/25 XLPE) kabloyla (Fider-1) Şehir-1 fiderinden beslenen 15G-4 KÖK çıkışlı 3x477 MCM iletkenle beslenen 15E-1 KÖK çıkışlı 3x477 MCM iletkenle beslenen İTFAİYE YANI 15D-2 çıkışlı 3x477 MCM iletkenle beslenen 14C-1 KÖK çıkışlı 3x3/0 iletkenle beslenen mevcut15742540 barkod numaralı direğinden beslenen mevcut Atek Turizm Petrol İnş. Tic. Ve San. Ltd. Şti'ye ait 400kVA Trafo üzerinden Kahramanmaraş TM-2.
19 | Yonca İplik San. ve Tic. A.Ş. | 2019-05-31 | Güneş | 1800 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve YEGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kılılı TM çıkışlı 3x(1x400/35 XLPE)F-14 Ensar Fiderinden beslenen Ensar Karşısı MNB çıkışlı 3x(1x95/16 XLPE) Yonca Lines Hattından beslenen mevcutta Yonca İplik San. ve Tic. A.Ş.' ye ait 2500 kVA trafo üzerinden Kılılı TM.
20 | Çağrı KARAER | 2019-05-29 | Güneş | 300 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve YEGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Doğanköy TM TR-B çıkışlı (3x477 MCM)+3x(1x240/35 XLPE) iletkenli Fider-11 Afşin Kasabalar Fiderinden beslenen Arıza KÖK çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslennen Sevin Köyleri MNB çıkışlı 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen 14066962 barkod nolu direğinden 3AWG iletkenle branşman alan 14445544 barkod numaralı Çağrı KARAER'e ait 400kVA trafo üzerinden Doğanköy TM.
21 | Gökpınar Madencilik Tur. Tar. İnş. Nak. Petr. Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti. | 2019-05-29 | Güneş | 300 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve YEGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Narlı TM Çıkışlı 3X(3/0) AWG iletkenli Türkoğlu-Evri Fideri (Fider-6) ‘nden beslenen Evri KÖK Çıkışlı 3x(3/0) AWG iletkenli hattın 13952016 barkod numaralı direğinden branşman alan 3 AWG iletkenli 14341574 barkod numaralı direkten enerji alan Gökpınar Madencilik Tur. Tar. İnş. Nak. Petr. Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti' ye ait 400kVA trafo üzerinden Narlı TM.
22 | ÇMS Çavuş Met. Teks. Loj. Ve Taş. San. Tic.A.Ş. | 2019-05-29 | Güneş | 1500 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve YEGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kahramanmaraş TM-2 çıkışlı Sümer-1 fideri (fider-15)’nden sırasıyla 3x(1x400/35 XLPE-AL) kablo ve 3x477 MCM iletkenle beslenen 13965119 barkod numaralı direkten enerjisini alan ÇMS Tekstil MBK binasından 3x(1x95/16 XLPE) kablo ile beslenen ÇMS Çavuş Met. Teks. Loj. Ve Taş. San. Tic.A.Ş'ye ait 3150kVA trafonun üzerinden Kahramanmaraş TM-2
23 | ÇMS Çavuş Met. Teks. Loj. Ve Taş. San. Tic.A.Ş. | 2019-05-29 | Güneş | 1400 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve YEGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kahramanmaraş TM-2 çıkışlı Sümer-1 fideri (fider-15)’nden sırasıyla 3x(1x400/35 XLPE-AL) kablo ve 3x477 MCM iletkenle beslenen ÇMS Çavuş Met. Teks. Loj. Ve Taş. San. Tic.A.Ş'ye ait trafo üzerinden Kahramanmaraş TM-2
24 | Yönma İç Ve Dış Tic. Dan. Teks. Metal Turizm Madencilik San. Tic. A.Ş. | 2019-05-29 | Güneş | 150 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve YEGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; "Kahramanmaraş TM-2 çıkışlı 3x(1x240/25 XLPE) kabloyla Küçük Sanayi fideri (Fider-18) çıkışlı Yeni Sanayi Sitesi İndirici KÖK çıkışlı 3x3/0 iletkenli 16 Nolu KÖK (DM22-TR25) çıkışlı 3x3/0 İletken ile beslenen 13845168 barkod numaralı direkte mevcut Yönma İç Ve Dış Tic. Dan. Teks. Metal Turizm Madencilik San. Tic. A.Ş.'ye ait 400kVA trafo üzerinden Kahramanmaraş TM-2.
25 | Balsuyu Men. San. Ve Tic.A.Ş. | 2019-05-29 | Güneş | 600 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve YEGM’in uygunluk vermesi koşuluyla Kılılı TM Çıkışlı 3x(1x95/16 XLPE) kablolu Kılılı 2 Fideri (Fider-3) ‘nden beslenen Kılılı Kasabası S.Ali Mah.DM çıkışlı 3X(3/0 AWG) iletkenden beslenen Türkoğlu mezarlık KÖK çıkışlı sırasıyla 3x(1x95/16 XLPE) kablo ve 3x3/0 iletkenle beslenen Maryağ KÖK çıkışlı 3x3/0 iletkenden beslenen 13782306 barkod numaralı direk üzerinden Mevcut Balsuyu Men. San. Ve Tic.A.Ş' ye ait trafo tesisi üzerinden Kılılı TM.
26 | Balsuyu Men. San. Ve Tic.A.Ş. | 2019-05-29 | Güneş | 4999 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve YEGM’in uygunluk vermesi koşuluyla Kılılı TM Çıkışlı 3x(1x400/35 XLPE-AL) kablolu Fider 18 Nazar Fideri beslenen 11537239 barkod numaralı (Ülker) Ak Gıda Önü MBK çıkışlı sırasıyla 3x(1x400/35 XLPE-AL) ve 3x477MCM iletkenli 13655154 direğinden branşman alan 3x(1/0) iletkenle enerjilenen 13962755 Trafo binası üzerinden Balsuyu Men. San. Ve Tic.A.Ş.' ye ait trafo tesisi üzerinden Kılılı TM.
27 | Türkoğlu Belediye Başkanlığı | 2019-05-03 | Güneş | 1000 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik evraklar tamamlanmadığından teknik değerlendirmeye alınmadan olumsuz sonuçlandırılmıştır.
28 | Türkoğlu Belediye Başkanlığı | 2019-05-06 | Güneş | 1000 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik evraklar tamamlanmadığından teknik değerlendirmeye alınmadan olumsuz sonuçlandırılmıştır.
29 | Türkoğlu Belediye Başkanlığı | 2019-05-07 | Güneş | 1000 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik evraklar tamamlanmadığından teknik değerlendirmeye alınmadan olumsuz sonuçlandırılmıştır.