## WEB_SYF SONUÇLAR
AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞ.A.Ş. 2019 YILI KASIM AYI LİSANSSIZ ELEKTRİK BAŞVURULARI EVRAK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra No | Firma / Şahıs Adı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | DEĞERLENDİRME SONUCU
1 | Bölükyayla Belediyesi | 2019-11-08 | Güneş | 2000 | Adıyaman | Olumsuz | EK-1 Güncel Başvuru formu kullanılmamış. Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) Eksik. Tek hat şemasında teknik özellikler belirtilmemiş. Başvuru Bedelinin Dağıtım Şirketi Hesabına Yatırıldığına Dair Dekont Eksik. Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler; eksik.Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Kapsamında Alınması Öngörülen Belge eksik.Tarımsal Kullanım Bütünlüğünü Bozan Alanları Kapsamadığına İlişkin Belge (Çatı Hariç) Eksik. Teknik değerlendirme formu üzerinde eksik bilgiler bulunmakta ayrıca excel formatı eksik. Aplikasyon krokisi harita mühendisi tarafından imzalanmamış. Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) güncel beyan kullanılmamış.
2 | Altınyıldız spor tesisleri otelcilik Elk. İnş. San. ve Ticaret Ltd. Şti. | 2019-11-22 | Güneş | 40 | Kahramanmaraş | Olumlu | Olumlu
3 | Matesa Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | 2019-11-26 | Güneş | 5000 | Kahramanmaraş | Olumlu | Olumlu
4 | Es-Seyid Osman Hulusi Efendi Vakfı | 2019-11-27 | Güneş | 10.8 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Teknik değerlendirme formundaki DC Ünite modül gücü ile DC modül sayısı çarpımı DC toplam kurulu gücü vermemektedir.
5 | Es-Seyid Osman Hulusi Efendi Vakfı | 2019-11-27 | Güneş | 61 | Kahramanmaraş | Olumlu | Olumlu
6 | Özdal Tekstil ve Çuval San. Tic. Anonim Şirketi | 2019-11-27 | Güneş | 1200 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) Tüketim ve üretim tesisi aynı ada parselde olması gereklidir.
7 | Sefa Züccaciye Gıda Elektonik Esya ve İnşaat Ticaret Sanayi Limited Şirketi | 2019-11-27 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumlu | Olumlu
8 | Kemal Sezal ve Oğulları Kollektif Şirketi | 2019-11-28 | Güneş | 28.8 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) eksik. Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların yetki belgeleri eksik. Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) eksik. Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini de Gösteren Tek Hat Şeması eksik. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) eksik. Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi eksik. Başvuruda Bulunan tüzel Kişinin, Tüzel Kişilikte Doğrudan veya Dolaylı Pay Sahibi Olan Gerçek veya Tüzel Kişilerin Ortaklık Yapısını ve Varlığı Halinde Kontrol İlişkisini Ortaya Koyan Bilgi ve Belgeler eksik. Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) eksik.
9 | Kemal Sezal ve Oğulları Kollektif Şirketi | 2019-11-28 | Güneş | 29.4 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) eksik. Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların yetki belgeleri eksik. Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) eksik. Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini de Gösteren Tek Hat Şeması eksik. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) eksik. Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi eksik. Başvuruda Bulunan tüzel Kişinin, Tüzel Kişilikte Doğrudan veya Dolaylı Pay Sahibi Olan Gerçek veya Tüzel Kişilerin Ortaklık Yapısını ve Varlığı Halinde Kontrol İlişkisini Ortaya Koyan Bilgi ve Belgeler eksik. Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) eksik.
10 | Onur Bakalit ve Metal Sanayi Ticaret Anonim Şirketi | 2019-11-28 | Güneş | 960 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) eksik. Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların yetki belgeleri eksik. Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) eksik. Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini de Gösteren Tek Hat Şeması eksik. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) eksik. Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi eksik. Başvuruda Bulunan tüzel Kişinin, Tüzel Kişilikte Doğrudan veya Dolaylı Pay Sahibi Olan Gerçek veya Tüzel Kişilerin Ortaklık Yapısını ve Varlığı Halinde Kontrol İlişkisini Ortaya Koyan Bilgi ve Belgeler eksik. Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) eksik.
11 | Şirikçioğlu Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 2019-11-29 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Tapu kaydı farklı kulanım amacı için alınmış ve tapu kaydında maliye hazinesi bulunmaktadır.
12 | Şirikçioğlu Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 2019-11-29 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Tapu kaydında Belediye arazi bulunmaktadır. Tahsis yazısı gerekmektedir.
13 | Muttalip AKBAYIR | 2019-11-29 | Güneş | 480 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) eksik. Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) eksik. Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini de Gösteren Tek Hat Şeması eksik. Başvuru Bedelinin Dağıtım Şirketi Hesabına Yatırıldığına Dair Dekont eksik. Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler; eksik. Tarımsal Kullanım Bütünlüğünü Bozan Alanları Kapsamadığına İlişkin Belge (Çatı Hariç) eksik. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) eksik. Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi eksik. Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) eksik.
14 | Mustafa AKBAYIR | 2019-11-29 | Güneş | 750 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) eksik. Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) eksik. Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini de Gösteren Tek Hat Şeması eksik. Başvuru Bedelinin Dağıtım Şirketi Hesabına Yatırıldığına Dair Dekont eksik. Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler; eksik. Tarımsal Kullanım Bütünlüğünü Bozan Alanları Kapsamadığına İlişkin Belge (Çatı Hariç) eksik. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) eksik. Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi eksik. Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) eksik.
15 | Muttalip AKBAYIR | 2019-11-29 | Güneş | - | Kahramanmaraş | Olumsuz | Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) eksik. Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) eksik. Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini de Gösteren Tek Hat Şeması eksik. Başvuru Bedelinin Dağıtım Şirketi Hesabına Yatırıldığına Dair Dekont eksik. Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler; eksik. Tarımsal Kullanım Bütünlüğünü Bozan Alanları Kapsamadığına İlişkin Belge (Çatı Hariç) eksik. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Kapsamında Alınması Öngörülen Belge eksik. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) eksik. Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi eksik. Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) eksik.
16 | Mustafa AKBAYIR | 2019-11-29 | Güneş | 378 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) eksik. Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) eksik. Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini de Gösteren Tek Hat Şeması eksik. Başvuru Bedelinin Dağıtım Şirketi Hesabına Yatırıldığına Dair Dekont eksik. Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler; eksik. Tarımsal Kullanım Bütünlüğünü Bozan Alanları Kapsamadığına İlişkin Belge (Çatı Hariç) eksik. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) eksik. Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi eksik. Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) eksik.
17 | Ars İmar Elek. Elekt. İnş. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti. | 2019-11-29 | Güneş | - | Kahramanmaraş | Olumsuz | Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) eksik. Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) eksik. Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini de Gösteren Tek Hat Şeması eksik. Başvuru Bedelinin Dağıtım Şirketi Hesabına Yatırıldığına Dair Dekont eksik. Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler; eksik. Tarımsal Kullanım Bütünlüğünü Bozan Alanları Kapsamadığına İlişkin Belge (Çatı Hariç) eksik. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Kapsamında Alınması Öngörülen Belge eksik. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) eksik. Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi eksik. Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) eksik.
18 | Berit Enerji Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş | 2019-11-29 | Güneş | 960 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) eksik. Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların yetki belgeleri eksik. Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) eksik. Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini de Gösteren Tek Hat Şeması eksik. Başvuru Bedelinin Dağıtım Şirketi Hesabına Yatırıldığına Dair Dekont eksik. Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler; eksik. Tarımsal Kullanım Bütünlüğünü Bozan Alanları Kapsamadığına İlişkin Belge (Çatı Hariç) eksik. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) eksik. Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi eksik. Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) eksik.
19 | Berit Enerji Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş | 2019-11-29 | Güneş | 960 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) eksik. Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların yetki belgeleri eksik. Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) eksik. Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini de Gösteren Tek Hat Şeması eksik. Başvuru Bedelinin Dağıtım Şirketi Hesabına Yatırıldığına Dair Dekont eksik. Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler; eksik. Tarımsal Kullanım Bütünlüğünü Bozan Alanları Kapsamadığına İlişkin Belge (Çatı Hariç) eksik. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) eksik. Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi eksik. Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) eksik.
20 | 4x Enerji Tic. ve San. Ltd. Şti. | 2019-11-29 | Güneş | 960 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) eksik. Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların yetki belgeleri eksik. Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) eksik. Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini de Gösteren Tek Hat Şeması eksik. Başvuru Bedelinin Dağıtım Şirketi Hesabına Yatırıldığına Dair Dekont eksik. Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler; eksik. Tarımsal Kullanım Bütünlüğünü Bozan Alanları Kapsamadığına İlişkin Belge (Çatı Hariç) eksik. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) eksik. Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi eksik. Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) eksik.
21 | Domolar Yem Tarım Hayvancılık İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. | 2019-11-29 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Sunulan tapu şahıs adına kayıtlıdır. Firma adına kiralama olması gereklidir.
22 | Yükselen Güneş Termo Nükleer Enerji Elektrik San. ve Tic. A.Ş. | 2019-11-29 | Güneş | 960 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) eksik. Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların yetki belgeleri eksik. Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) eksik. Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini de Gösteren Tek Hat Şeması eksik. Başvuru Bedelinin Dağıtım Şirketi Hesabına Yatırıldığına Dair Dekont eksik. Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler; eksik. Tarımsal Kullanım Bütünlüğünü Bozan Alanları Kapsamadığına İlişkin Belge (Çatı Hariç) eksik. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) eksik. Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi eksik. Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) eksik.
23 | Kıyak Tekstil Gıda Turizm Tem. İnş. Ltd. Şti. | 2019-11-29 | Güneş | 96 | Kahramanmaraş | Olumlu | Olumlu
24 | Faruk ÇOŞKUN | 2019-11-29 | Güneş | 300 | Kahramanmaraş | Olumsuz | OSB tahsis yazısı bulunmakta ancak süre belirtilmemekte bundan dolayı OSB’den görüş yazısına ihtiyaç vardır. Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) eksik.
25 | Mayet Tarım ve Hayvancılık Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. | 2019-11-29 | Güneş | 300 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Yapı ruhsatı geçerlilik süresi dolmuştur. Şirketimizin 10.12.2019 tarih ve 21547 sayılı yazısı ile proje onaysız hale gelmiştir.
26 | Dulkadiroğlu Belediye Başkanlığı | 2019-11-29 | Güneş | 4990 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) Eksik. Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) eksik. Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini de Gösteren Tek Hat Şeması eksik. Başvuru Bedelinin Dağıtım Şirketi Hesabına Yatırıldığına Dair Dekont eksik. Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler; eksik. Tarımsal Kullanım Bütünlüğünü Bozan Alanları Kapsamadığına İlişkin Belge (Çatı Hariç) eksik. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Kapsamında Alınması Öngörülen Belge eksik. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) eksik. Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi eksik. Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) eksik.
27 | Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü Aile Sağlık Merkezi | 2019-11-29 | Güneş | 20 | Adıyaman | Olumsuz | Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1), Form üzerinde eksik bilgiler var. Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların yetki belgeleri imza sirküleri eksik. Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) bilgiler okunmuyor. Teknik değerlendirme formu üzerinde eksik ve hatalı bilgiler bulunmaktadır. Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) imza yetersiz İmza sirküleri gerekmektedir.
28 | Muhterem TATAR | 2019-11-28 | Güneş | 96 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) eksik. Müşterek tapu sunulmuş olup aslının ibraz edilmesi ve hisse sahiplerinden muvafakatname alınması gereklidir. Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini de Gösteren Tek Hat Şeması eksik. Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler; eksik. Tarımsal Kullanım Bütünlüğünü Bozan Alanları Kapsamadığına İlişkin Belge (Çatı Hariç) eksik. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) eksik. Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi eksik. Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) eksik.