## WEB_SYF SONUÇLAR
AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş 2020 YILI OCAK AYI LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ SANTRAL BAŞVURULARI EVRAK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra No | Firma / Şahıs Adı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | Değerlendirme Sonucu
1 | Adem ÇALIK | 2020-01-03 | Güneş | 13.8 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) eksik. Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler; yapılan başvuru gücü için sözleşme gücü yetersiz.Teknik Değerlendirme Formunda parsel bilgileri belirtilmemiş.
2 | K.A.S. Süt Hay. Ve Süt. Ürn. Paz. Tic. San. Ltd. Şti. | 2020-01-03 | Güneş | 60 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Teknik Değerlendirme Formu üzerindeki ada parsel bilgileri hatalı.
3 | Yusuf SUNGUR | 2020-01-09 | Güneş | 60 | Kahramanmaraş | Olumlu | Olumlu
4 | Aybaklar Tarım Ürünleri Gıda San. A.Ş. | 2020-01-13 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumlu | Olumlu
5 | Mehmet Yaşar GÜRSOY | 2020-01-13 | Güneş | 96 | Adıyaman | Olumsuz | Başvuru formunda bağlantı türü belirtilmemiş. Ayrıca başvuru türü hatalı.Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların yetki belgeleri aslının ibraz edilmesi gereklidir. Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) aslının ibraz edilmesi gereklidir. Tapuda şerh var ilgili kurumdan görüş alınması gerekmektedir. Tek şeması kapağındaki isim farklı. Tarımsal Kullanım Bütünlüğünü Bozan Alanları Kapsamadığına İlişkin Belge (Çatı Hariç) eksik. Teknik Değerlendirme Formu eksik. Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi Harita Mühendisi / Lihkap onaylı olması gerekmektedir. Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) güncel beyan kullanılması gerekmektedir.
6 | Teksmar Madeni Yağ inşaat Tekstil Gıda Mücevharat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. | 2020-01-13 | Güneş | 60 | Kahramanmaraş | Olumlu | Olumlu
7 | Mehmet CİNKARA | 2020-01-13 | Güneş | 19.8 | Kahramanmaraş | Olumlu | Olumlu
8 | Vefa Gaymak Süt ve Süt Ürünleri Hay. Tar. Gıd. İnş. Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. | 2020-01-13 | Güneş | 60 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Başvuru formunda tesis adresi hatalı belirtilmiş. Teknik Değerlendirme Formunda TM bilgisi hatalı.
9 | Tuzin Tarım İnşaat İçecek Tic. Ltd. Şti. | 2020-01-13 | Güneş | 60 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler; güncel parekende satış sözleşmesi bulunmamaktadır. Teknik Değerlendirme Formundaki TM bilgisi hatalı
10 | Marisit Buro don. Tic. ve San. ltd. Şti | 2020-01-13 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumlu | Olumlu
11 | Mehmet BAĞRIAÇIK | 2020-01-13 | Güneş | 54 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Başvuru formunda bağlantı niteliği hatalı belirtilmiş. Teknik Değerlendirme Formunda TM bilgileri hatalı.
12 | Nevres Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | 2020-01-13 | Güneş | 150 | Kahramanmaraş | Olumlu | Olumlu
13 | Diliuz Petrol İnşaat Tekstil Tarım Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. | 2020-01-15 | Güneş | 150 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Teknik Değerlendirme Formundaki TM bilgisi hatalı
14 | Kelebekler Hayvancılık Tarım Gıda Nakliye Otomotiv Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. | 2020-01-15 | Güneş | 150 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Teknik Değerlendirme Formundaki TM bilgisi hatalı
15 | Kartalkanat Teknik Tarım Hay. Gıd. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. | 2020-01-15 | Güneş | 150 | Kahramanmaraş | Olumlu | Olumlu
16 | Onur Bakalit ve Metal Sanayi Ticaret Anonim Şirketi | 2020-01-15 | Güneş | 960 | Kahramanmaraş | Olumlu | Olumlu
17 | Ovam Tarım ürünleri Tic. Ltd. Şti. | 2020-01-15 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Teknik Değerlendirme Formundaki TM bilgisi hatalı
18 | Matesa Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | 2020-01-20 | Güneş | 5000 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eski başvuru ücreti ödenmiştir. Güncel başvuru ücreti ödenmesi gerekmektedir.
19 | Yüceler Çelik Teknik Hırdavat Otomotiv Taş. İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. | 2020-01-21 | Güneş | 150 | Kahramanmaraş | Olumlu | Olumlu
20 | İhya Tekstil Taşımacılık Gıda Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi | 2020-01-21 | Güneş | 1200 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Teknik Değerlendirme Formundaki TM bilgisi hatalı
21 | İhya Tekstil Taşımacılık Gıda Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi | 2020-01-21 | Güneş | 1000 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Tapu eksik. Kiraya verene ait yetki belgesi eksik. Teknik Değerlendirme Formundaki TM bilgisi hatalı.
22 | ÇBS ambalaj Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 2020-01-21 | Güneş | 600 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Teknik Değerlendirme Formundaki TM bilgisi hatalı
23 | RMS Ambalaj Plastik Tekstil Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. | 2020-01-21 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Teknik Değerlendirme Formundaki TM bilgisi hatalı
24 | Es-Seyid Osman Hulusi Efendi Vakfı | 2020-01-23 | Güneş | 40 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Teknik Değerlendirme Formundaki TM bilgisi hatalı
25 | Almir inşaat Yapı Malzemeleri Nakliyat Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti. | 2020-01-28 | Güneş | 34.2 | Kahramanmaraş | Olumlu | Olumlu
26 | Özdem Yağ Prina Tarım Gıda Taş. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. | 2020-01-28 | Güneş | 80 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Başvuru formunda firma adresi hatalı. Teknik Değerlendirme Formundaki TM bilgisi hatalı
27 | Özdal Tekstil ve Çuval San. Tic. Anonim Şirketi | 2020-01-28 | Güneş | 1200 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Başvuru Bedelinin Dağıtım Şirketi Hesabına Yatırıldığına Dair Dekont eksik.
28 | Maker Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 2020-01-28 | Güneş | 600 | Kahramanmaraş | Olumlu | Olumlu
29 | Haşiroğlu Gıda Turizm Taş. Tic. ve San. Ltd. Şti. | 2020-01-28 | Güneş | 960 | Kahramanmaraş | Olumlu | Olumlu
30 | Muttalip AKBAYIR | 2020-01-28 | Güneş | 378 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) eksik. Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) eksik. Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini de Gösteren Tek Hat Şeması eksik. Başvuru Bedelinin Dağıtım Şirketi Hesabına Yatırıldığına Dair Dekont eksik. Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler; eksik. Tarımsal Kullanım Bütünlüğünü Bozan Alanları Kapsamadığına İlişkin Belge (Çatı Hariç) eksik. Teknik Değerlendirme Formu eksik. Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi eksik. Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) eksik.
31 | Ömer NARLI | 2020-01-30 | Güneş | 36 | Kahramanmaraş | Olumlu | Olumlu
32 | Bünyamin ŞAHAN | 2020-01-30 | Güneş | 60 | Kahramanmaraş | Olumlu | Olumlu
33 | Elkap Mobilya Taş. Mad. İnş. Tic. San. Limited Şirketi | 2020-01-30 | Güneş | 150 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) eksik bilgler var. Tapu şahıs adına kira sözleşmesi eksik.
34 | Bölükyayla Belediyesi | 2020-01-31 | Güneş | 192 | Adıyaman | Olumsuz | Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1)Tesis kurulu gücü hatalı. Tapu müşterek tapu kira sözleşmesi eksik. Tesislerin toplam sözleşme gücü EK-1 forumda belirtilen tesis kurulu gücü için yetersiz. Teknik Değerlendirme Formunda tesislerin toplam sözleşme gücü EK-1 forumda belirtilen tesis kurulu gücü için yetersiz. Aplikasyondaki ada parsel bilgisi tapu ile uyumsuz.
35 | Nevres Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | 2020-01-31 | Güneş | 2050 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Aynı tüketim noktasında 1560 Kwe gücünde kojenerasyon tesisi bulunmaktadır. Bu nedenle başvuru gücü için sözleşme gücü yetersiz.
36 | Sarka Bobin Ambalaj kağıt San. ve Tic. A.Ş. | 2020-01-31 | Güneş | 750 | Kahramanmaraş | Olumlu | Olumlu
37 | Zirve Tekstil San ve Tic. A.Ş. | 2020-01-31 | Güneş | 1080 | Kahramanmaraş | Olumlu | Olumlu
38 | Gürdal Yem Enerji Tarım Gıda Hay. San. ve Tic. A.Ş. | 2020-01-31 | Güneş | 150 | Kahramanmaraş | Olumlu | Olumlu
39 | Mehmet BULDUM | 2020-01-31 | Güneş | 100 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) eksik. Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisinin aslı ibraz edilmesi gerekmektedir.