## WEB_SYF SONUÇLAR
AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş 2020 YILI NİSAN AYI LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ SANTRAL BAŞVURULARI EVRAK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra No | Firma / Şahıs Adı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | Değerlendirme Sonucu
1 | Adıyaman Belediyesi | 2020-04-17 | Güneş | 900 | Adıyaman | Olumlu | Olumlu
2 | Ercihan ASLAN | 2020-04-22 | Güneş | 150 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin belgeler için sunulan yapı ruhsatındaki ada parsel bilgileri okunmuyor. Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan güncel değil.
3 | Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi | 2020-04-28 | Güneş | 600 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan güncel değil.
4 | Samioğulları Gıda Tar. Aker. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti | 2020-04-28 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumlu | Olumlu
5 | Şirikçioğlu Mensucat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | 2020-04-30 | Güneş | 1000 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belgenin aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.
6 | Şirikçiler Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | 2020-04-30 | Güneş | 2900 | Kahramanmaraş | Olumlu | Olumlu
7 | FATEM Tekstil Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. | 2020-04-30 | Güneş | 1200 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu eksik. Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların yetki belgeleri eksik. Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) eksik. Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini de Gösteren Tek Hat Şeması eksik. Başvuru Bedelinin Dağıtım Şirketi Hesabına Yatırıldığına Dair Dekont ekisk. Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler; eksik. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) eksik. Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi eksik. Başvuruda Bulunan tüzel Kişinin, Tüzel Kişilikte Doğrudan veya Dolaylı Pay Sahibi Olan Gerçek veya Tüzel Kişilerin Ortaklık Yapısını ve Varlığı Halinde Kontrol İlişkisini Ortaya Koyan Bilgi ve Belgeler ekisk. Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan eksik.