## WEB_SYF SONUÇLAR
AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş 2020 YILI AĞUSTOS AYI LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ SANTRAL BAŞVURULARI EVRAK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra No | Başvuru Sayısı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | Değerlendirme Sonucu
1 | 19957 | 2020-08-21 | Güneş | 9.99 | Adıyaman | Olumsuz | *Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) Yönetmelik Maddesi eksik belirtilmiş. *Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların yetki belgeleri Yetkilendirilen 3. Şahsa ait imza sirküleri eksik. *Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) *Sunulan tapu belgesinde ve tahsis yazısında ada parsel bilgileri eksik. Tahsis yazısında GES kurulabilir ibaresi bulunmamaktadır. Aslının ibraz edilmesi gerekmektedir. *Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini de Gösteren Tek Hat Şeması Eksik *Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) Eski form kullanılmış. * Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi Eksik *Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) Eksik.
2 | 19956 | 2020-08-21 | Güneş | 9.99 | Adıyaman | Olumsuz | * Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) Yönetmelik Maddesi eksik belirtilmiş. * Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların yetki belgeleri Yetkilendirilen 3. Şahsa ait imza sirküleri eksik. *Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) Tapu fotokopisi üzerindeki bilgiler okunamamaktadır. *Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini de Gösteren Tek Hat Şeması Eksik. * Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler; hatalı tekil kod bildirilmiş. *Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) Eski form kullanılmış. *Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi Eksik. *Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) eksik. *Eski form kullanılmış.
3 | 20322 | 2020-08-26 | Biokütle | 2000 | Kahramanmaraş | Olumsuz | *Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) Formda eksik / hatalı bilgiler var. *Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların yetki belgeleri Aslının ibraz edilmesi gerekmektedir. *Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) Tapunun ya da tapu kaydının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir. *Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini de Gösteren Tek Hat Şeması eksik. *Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler; Sözleşme gücü başvuru gücü için yetersizdir. Üretim ve tüketim tesisi aynı ölçüm noktasında değil. *Tarımsal Kullanım Bütünlüğünü Bozan Alanları Kapsamadığına İlişkin Belge (Çatı Hariç) eksik. *Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Kapsamında Alınması Öngörülen Belge eksik. *Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi eksik. *Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi eksik. *Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) Beyan üzerinde tarih belirtilmemiştir.
4 | 20584 | 2020-08-27 | Güneş | 199.41 | Adıyaman | Olumsuz | *Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) Başvuru formu imzasız. Bağlantı türü belirtilmemiş. *Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler; Başvuru gücü toplam sözleşme gücü için yetersiz. *Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) AC güç ile DC güç arasında toplam % 64 fark bulunmaktadır. DC güç hatalı belirtilmiştir. EİGM onayı için AC güç ile DC güç arasındaki fark en yüksek %20 olacaktır.
5 | 20548 | 2020-08-27 | Güneş | 240 | Adıyaman | Olumsuz | *Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) *Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) Kira sözleşmesinde Kiraya verene ait imza eksik. Kiraya verene ait imza sirküleri eksik. *Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) Trafo merkezi bilgisi eksik. CD eksik *Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi Ada Parsel bilgileri hatalı *Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) Beyanda tarih eksik.
6 | 20700 | 2020-08-28 | Güneş | 150 | Adıyaman | Olumsuz | *Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) Tek koordinat bilgisi belirtilmiş. İki başvurudaki koordinat aynı. Bağlantı şekli hatalı. *Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) Tapu eksik. Kiraya verene ait imza sirküleri eksik. *Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) Güncel form kullanılmamış. Koordinat bilgileri diğer başvuru koordinatları ile kesişmektedir. Tapu bilgileri hatalı. *Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi Koordinat bilgileri diğer başvuru koordinatları ile kesişmektedir. Tapu bilgileri hatalı. *Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) eksik
7 | 20700 | 2020-08-28 | Güneş | 240 | Adıyaman | Olumsuz | *Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) Tek koordinat bilgisi belirtilmiş. İki başvurudaki koordinat aynı. Bağlantı şekli hatalı. *Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) Tapu eksik. Kiraya verene ait imza sirküleri eksik. *Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) Güncel form kullanılmamış. Koordinat bilgileri diğer başvuru koordinatları ile kesişmektedir. *Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi Koordinat bilgileri diğer başvuru koordinatları ile kesişmektedir. *Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) eksik
8 | 20748 | 2020-08-28 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumlu | Olumlu
9 | 20883 | 2020-08-31 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumlu | Olumlu
10 | 20881 | 2020-08-31 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumsuz | *Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) Bağlantı türü hatalı *Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) Bağlanılacak gerilim seviyesi hatalı.
11 | 20867 | 2020-08-31 | Güneş | 240 | Adıyaman | Olumsuz | *Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler; Proje onay kapağı üzerindeki ada parsel bilgileri farklı. Proje onay sayısı okunmuyor onay kaşesi ve imzası eksik. *Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) Güncel Form kullanılmamış.
12 | 20956 | 2020-08-31 | Güneş | 150 | Kahramanmaraş | Olumsuz | * Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) Eksik / hatalı bilgiler içermektedir. *Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların yetki belgeleri eksik *Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) eksik *Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini de Gösteren Tek Hat Şeması eksik *Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler; eksik *Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) eksik *Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi eksik *Başvuruda Bulunan tüzel Kişinin, Tüzel Kişilikte Doğrudan veya Dolaylı Pay Sahibi Olan Gerçek veya Tüzel Kişilerin Ortaklık Yapısını ve Varlığı Halinde Kontrol İlişkisini Ortaya Koyan Bilgi ve Belgeler eksik *Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) eksik
13 | 20900 | 2020-08-31 | Güneş | 240 | Adıyaman | Olumsuz | *Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) Bağlantı Türü hatalı *Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) Bağlanılacak gerilim seviyesi hatalı
14 | 20886 | 2020-08-31 | Güneş | 10 | Adıyaman | Olumlu | Olumlu
15 | 20926 | 2020-08-31 | Güneş | 150 | Kahramanmaraş | Olumsuz | *Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) Eksik *Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların yetki belgeleri Eksik *Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) eksik *Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini de Gösteren Tek Hat Şeması eksik *Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler; eksik *Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) eksik *Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi eksik *Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) eksik
16 | 20895 | 2020-08-31 | Güneş | 3000 | Kahramanmaraş | Olumsuz | *Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) Eksik *Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların yetki belgeleri Eksik *Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) eksik *Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini de Gösteren Tek Hat Şeması eksik *Başvuru Bedelinin Dağıtım Şirketi Hesabına Yatırıldığına Dair Dekont eksik *Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) eksik *Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi eksik *Başvuruda Bulunan tüzel Kişinin, Tüzel Kişilikte Doğrudan veya Dolaylı Pay Sahibi Olan Gerçek veya Tüzel Kişilerin Ortaklık Yapısını ve Varlığı Halinde Kontrol İlişkisini Ortaya Koyan Bilgi ve Belgeler eksik *Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) eksik
17 | 20928 | 2020-08-31 | Güneş | 300 | Kahramanmaraş | Olumsuz | *Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) Eksik *Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların yetki belgeleri Eksik *Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) eksik *Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini de Gösteren Tek Hat Şeması eksik *Başvuru Bedelinin Dağıtım Şirketi Hesabına Yatırıldığına Dair Dekont eksik *Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler; eksik *Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) eksik *Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi eksik *Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) eksik
18 | 20882 | 2020-08-31 | Güneş | 150 | Kahramanmaraş | Olumsuz | *Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) tekil kod bilgileri eksik. *Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler; eksik
19 | 20787 | 2020-08-31 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumsuz | *Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) Eksik *Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların yetki belgeleri Eksik *Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) eksik *Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini de Gösteren Tek Hat Şeması eksik *Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler; eksik *Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) eksik *Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi eksik *Başvuruda Bulunan tüzel Kişinin, Tüzel Kişilikte Doğrudan veya Dolaylı Pay Sahibi Olan Gerçek veya Tüzel Kişilerin Ortaklık Yapısını ve Varlığı Halinde Kontrol İlişkisini Ortaya Koyan Bilgi ve Belgeler eksik *Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) eksik
20 | 20792 | 2020-08-31 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumsuz | *Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) Eksik *Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların yetki belgeleri Eksik *Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) eksik *Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini de Gösteren Tek Hat Şeması eksik *Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler; eksik *Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) eksik *Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi eksik *Başvuruda Bulunan tüzel Kişinin, Tüzel Kişilikte Doğrudan veya Dolaylı Pay Sahibi Olan Gerçek veya Tüzel Kişilerin Ortaklık Yapısını ve Varlığı Halinde Kontrol İlişkisini Ortaya Koyan Bilgi ve Belgeler eksik *Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) eksik
21 | 20791 | 2020-08-31 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumsuz | *Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) Eksik *Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların yetki belgeleri Eksik *Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) eksik *Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini de Gösteren Tek Hat Şeması eksik *Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler; eksik *Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) eksik *Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi eksik *Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) eksik
22 | 21029 | 2020-08-31 | Güneş | 5000 kWe | Kahramanmaraş | Olumsuz | *Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) eksik *Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) eksik *Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların yetki belgeleri eksik *Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini de Gösteren Tek Hat Şeması eksik *Başvuru Bedelinin Dağıtım Şirketi Hesabına Yatırıldığına Dair Dekont eksik *Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler; EPDK'ya görüş sorulacak olup gelecek görüş neticesinde işlem tesis edilecektir. *Tarımsal Kullanım Bütünlüğünü Bozan Alanları Kapsamadığına İlişkin Belge (Çatı Hariç) eksik *Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Kapsamında Alınması Öngörülen Belge eksik *Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) eksik *Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi eksik *Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) eksik
23 | 20866 | 2020-08-31 | Güneş | 4230 | Adıyaman | Olumlu | Olumlu