## WEB_SYF SONUÇLAR
AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş 2020 YILI AĞUSTOS AYI LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ SANTRAL BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra No | Başvuru Sayısı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | Değerlendirme Sonucu
1 | 19957 | 2020-08-21 | Güneş | 9.99 | Adıyaman | Olumsuz | Eksik / hatalı evraklar tamamlanmamıştır.
2 | 19956 | 2020-08-21 | Güneş | 9.99 | Adıyaman | Olumsuz | Eksik / hatalı evraklar tamamlanmamıştır.
3 | 20322 | 2020-08-26 | Biokütle | 2000 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik / hatalı evraklar tamamlanmamıştır.
4 | 20584 | 2020-08-27 | Güneş | 199.41 | Adıyaman | Olumlu | EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; başvuru olumlu sonuçlanmıştır.
5 | 20548 | 2020-08-27 | Güneş | 240 | Adıyaman | Olumsuz | Eksik / hatalı evraklar tamamlanmamıştır.
6 | 20700 | 2020-08-28 | Güneş | 150 | Adıyaman | Olumsuz | Eksik / hatalı evraklar tamamlanmamıştır.
7 | 20700 | 2020-08-28 | Güneş | 240 | Adıyaman | Olumsuz | Eksik / hatalı evraklar tamamlanmamıştır.
8 | 20748 | 2020-08-28 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumlu | EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; başvuru olumlu sonuçlanmıştır.
9 | 20883 | 2020-08-31 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumlu | EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; başvuru olumlu sonuçlanmıştır.
10 | 20881 | 2020-08-31 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik / hatalı evraklar tamamlanmamıştır.
11 | 20867 | 2020-08-31 | Güneş | 240 | Adıyaman | Olumsuz | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermedi.
12 | 20956 | 2020-08-31 | Güneş | 150 | Kahramanmaraş | Olumlu | EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; başvuru olumlu sonuçlanmıştır.
13 | 20900 | 2020-08-31 | Güneş | 240 | Adıyaman | Olumlu | EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; başvuru olumlu sonuçlanmıştır.
14 | 20886 | 2020-08-31 | Güneş | 10 | Adıyaman | Olumlu | EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; başvuru olumlu sonuçlanmıştır.
15 | 20926 | 2020-08-31 | Güneş | 150 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik / hatalı evraklar tamamlanmamıştır.
16 | 20895 | 2020-08-31 | Güneş | 3000 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik / hatalı evraklar tamamlanmamıştır.
17 | 20928 | 2020-08-31 | Güneş | 300 | Kahramanmaraş | Olumlu | EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; başvuru olumlu sonuçlanmıştır.
18 | 20882 | 2020-08-31 | Güneş | 150 | Kahramanmaraş | Olumlu | EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; başvuru olumlu sonuçlanmıştır.
19 | 20787 | 2020-08-31 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik / hatalı evraklar tamamlanmamıştır.
20 | 20792 | 2020-08-31 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik / hatalı evraklar tamamlanmamıştır.
21 | 20791 | 2020-08-31 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik / hatalı evraklar tamamlanmamıştır.
22 | 21029 | 2020-08-31 | Güneş | 5000 | Kahramanmaraş | Olumlu | EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; EPDK'nın görüşü beklenmektedir.
23 | 20866 | 2020-08-31 | Güneş | 4230 | Adıyaman | Olumsuz | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermedi.