## WEB_SYF SONUÇLAR
AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş 2020 YILI EYLÜL AYI LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ SANTRAL BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra No | Başvuru Sayısı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | Değerlendirme Sonucu
1 | 21813 | 2020-09-08 | Güneş | 40 | Adıyaman | Olumsuz | Eksik / hatalı evraklar tamamlanmadığından dosya iadesine karar verilmiştir.
2 | 22856 | 2020-09-17 | Güneş | 300 | Adıyaman | Olumsuz | Eksik / hatalı evraklar tamamlanmadığından dosya iadesine karar verilmiştir.
3 | 23878 | 2020-09-28 | Güneş | 300 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik / hatalı evraklar tamamlanmadığından dosya iadesine karar verilmiştir.
4 | 23921 | 2020-09-29 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik / hatalı evraklar tamamlanmadığından dosya iadesine karar verilmiştir.
5 | 23993 | 2020-09-29 | Güneş | 3000 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik / hatalı evraklar tamamlanmadığından dosya iadesine karar verilmiştir.
6 | 23959 | 29.29.2020 | Güneş | 120 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; olumlu sonuçlanmıştır.
7 | 24121 | 2020-09-30 | Güneş | 700 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; olumlu sonuçlanmıştır.
8 | 24181 | 2020-09-30 | Güneş | 1200 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; olumlu sonuçlanmıştır.
9 | 24180 | 2020-09-30 | Güneş | 1600 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik / hatalı evraklar tamamlanmadığından dosya iadesine karar verilmiştir.
10 | 24147 | 2020-09-30 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; olumlu sonuçlanmıştır.
11 | 24146 | 2020-09-30 | Güneş | 150 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; olumlu sonuçlanmıştır.
12 | 24177 | 2020-09-30 | Güneş | 103 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik / hatalı evraklar tamamlanmadığından dosya iadesine karar verilmiştir.
13 | 24219 | 2020-09-30 | Güneş | 150 | Adıyaman | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; olumlu sonuçlanmıştır.
14 | 24224 | 2020-09-30 | Güneş | 2375 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik / hatalı evraklar tamamlanmadığından dosya iadesine karar verilmiştir.
15 | 24245 | 2020-09-30 | Güneş | 5000 | Adıyaman | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; olumlu sonuçlanmıştır.
16 | 24246 | 2020-09-30 | Güneş | 4000 | Adıyaman | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; olumlu sonuçlanmıştır.
17 | 24248 | 2020-09-30 | Güneş | 150 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; olumlu sonuçlanmıştır.
18 | 24247 | 2020-09-30 | Güneş | 800 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; olumlu sonuçlanmıştır.
19 | 24225 | 2020-09-30 | Güneş | - | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik / hatalı evraklar tamamlanmadığından dosya iadesine karar verilmiştir.