## WEB_SYF SONUÇLAR
AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş 2020 YILI EKİM AYI LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ SANTRAL BAŞVURULARI EVRAK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra No | Başvuru Sayısı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | Değerlendirme Sonucu
1 | 24851 | 2020-10-07 | Güneş | 200 | Adıyaman | Olumsuz | *Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) Başvuru adresinde sokak, cadde gibi bilgiler eksik. *Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların yetki belgeleri Aslının ibraz edilmesi gerekmektedir. *Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) Aslının ibraz edilmesi gerekmektedir. *Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini de Gösteren Tek Hat Şeması İmzalı değil. *Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler;Sözleşme gücü başvuru gücü için yetersiz. *Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) Eksik hatalı bilgi içermektedir. İmzasız. *Başvuruda Bulunan tüzel Kişinin, Tüzel Kişilikte Doğrudan veya Dolaylı Pay Sahibi Olan Gerçek veya Tüzel Kişilerin Ortaklık Yapısını ve Varlığı Halinde Kontrol İlişkisini Ortaya Koyan Bilgi ve Belgeler Güncel tarihli ortaklık teyit belgesi gerekmektedir. *Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) Güncel beyan kullanılmamış. *Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisiEksik hatalı bilgi içermektedir. GES alanı belirtilmemiş.
2 | 25186 | 2020-10-09 | Güneş | 960 | Kahramanmaraş | Olumlu | Olumlu
3 | 26531 | 2020-10-23 | Güneş | 150 | Kahramanmaraş | Olumsuz | *Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) Bağlantı şekli bilgisi hatalı *Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) Güncel form kullanılmamış. *Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi GES alanı belirtilmemiş. *Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) Eksik.
4 | 27107 | 2020-10-30 | Biokütle | 1600 | Kahramanmaraş | Olumsuz | *Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) Bağlantı şekli belirtilmemiştir. İmzalayana ait yetki belgesi eksik. *Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler; Tekil ile farklı bir üretim tesisi ilişkili. *Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) İmzalayana ait yetki belgesi eksik.
5 | 27119 | 2020-10-30 | Güneş | 96 | Kahramanmaraş | Olumsuz | *Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) eksik *Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) eksik *Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini de Gösteren Tek Hat Şeması eksik *Tarımsal Kullanım Bütünlüğünü Bozan Alanları Kapsamadığına İlişkin Belge (Çatı Hariç) eksik *Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) eksik *Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi eksik *Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) eksik *Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) eksik
6 | 27129 | 2020-10-30 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumsuz | *Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) EİGM onayı için AC/DC oranı %20’den fazla olamaz.
7 | 27130 | 2020-10-30 | Güneş | 240 | Adıyaman | Olumsuz | *Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların yetki belgeleri eksik *Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) eksik *Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini de Gösteren Tek Hat Şeması eksik *Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi GES alanı belirtilmemiştir. *Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) İmzasız ve tarihsiz.