## WEB_SYF SONUÇLAR
AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş 2020 YILI EKİM AYI LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ SANTRAL BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra No | Başvuru Sayısı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | Değerlendirme Sonucu
1 | 24851 | 2020-10-07 | Güneş | 200 | Adıyaman | Olumsuz | Eksik / hatalı evraklar tamamlanmadığından dosya iadesine karar verilmiştir.
2 | 25186 | 2020-10-09 | Güneş | 960 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; olumlu sonuçlanmıştır.
3 | 26531 | 2020-10-23 | Güneş | 150 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; olumlu sonuçlanmıştır.
4 | 27107 | 2020-10-30 | Biokütle | 1600 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; olumlu sonuçlanmıştır.
5 | 27119 | 2020-10-30 | Güneş | 96 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik / hatalı evraklar tamamlanmadığından dosya iadesine karar verilmiştir.
6 | 27129 | 2020-10-30 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; olumlu sonuçlanmıştır.
7 | 27130 | 2020-10-30 | Güneş | 240 | Adıyaman | Olumsuz | Eksik / hatalı evraklar tamamlanmadığından dosya iadesine karar verilmiştir.