## WEB_SYF SONUÇLAR
AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş 2020 YILI ARALIK AYI LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ SANTRAL BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra No | Başvuru Sayısı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | Değerlendirme Sonucu
1 | 30190 | 2020-12-04 | Güneş | 63 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; olumlu sonuçlanmıştır.
2 | 30383 | 2020-12-08 | Güneş | 150 | Adıyaman | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; olumlu sonuçlanmıştır.
3 | 30442 | 2020-12-08 | Güneş | 3600 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; olumlu sonuçlanmıştır.
4 | 31904 | 2020-12-23 | Güneş | 1200 | Adıyaman | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; olumlu sonuçlanmıştır.
5 | 31903 | 2020-12-23 | Güneş | 1200 | Adıyaman | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; olumlu sonuçlanmıştır.
6 | 32460 | 2020-12-29 | Güneş | 240 | Adıyaman | Olumsuz | Eksik / hatalı evrak/evraklar tamamlanmamıştır.
7 | 32461 | 2020-12-29 | Güneş | 240 | Adıyaman | Olumsuz | Eksik / hatalı evrak/evraklar tamamlanmamıştır.
8 | 32513 | 2020-12-29 | Güneş | 2200 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; olumlu sonuçlanmıştır.
9 | 32512 | 2020-12-29 | Güneş | 1500 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; olumlu sonuçlanmıştır.
10 | 32519 | 2020-12-29 | Güneş | 200 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; olumlu sonuçlanmıştır.
11 | 32661 | 2020-12-30 | Güneş | 5000 | Adıyaman | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; olumlu sonuçlanmıştır.
12 | 32662 | 2020-12-30 | Güneş | 4000 | Adıyaman | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; olumlu sonuçlanmıştır.
13 | 32682 | 2020-12-30 | Güneş | 300 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; olumlu sonuçlanmıştır.
14 | 32872 | 2020-12-31 | Güneş | 2450 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; olumlu sonuçlanmıştır.
15 | 32874 | 2020-12-31 | Güneş | 600 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; olumlu sonuçlanmıştır.
16 | 32875 | 2020-12-31 | Güneş | 96 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik / hatalı evrak/evraklar tamamlanmamıştır.
17 | 32876 | 2020-12-31 | Güneş | 600 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik / hatalı evrak/evraklar tamamlanmamıştır.
18 | 32884 | 2020-12-31 | Güneş | 3000 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik / hatalı evrak/evraklar tamamlanmamıştır.
19 | 32885 | 2020-12-31 | Güneş | 1200 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; olumlu sonuçlanmıştır.
20 | 32908 | 2020-12-31 | Güneş | 150 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik / hatalı evrak/evraklar tamamlanmamıştır.
21 | 32910 | 2020-12-31 | Güneş | 140 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; olumlu sonuçlanmıştır.
22 | 32911 | 2020-12-31 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; olumlu sonuçlanmıştır.
23 | 32919 | 2020-12-31 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik / hatalı evrak/evraklar tamamlanmamıştır.
24 | 32920 | 2020-12-31 | Güneş | 960 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik / hatalı evrak/evraklar tamamlanmamıştır.
25 | 32921 | 2020-12-31 | Güneş | 150 | Adıyaman | Olumsuz | Eksik / hatalı evrak/evraklar tamamlanmamıştır.
26 | 32922 | 2020-12-31 | Güneş | 150 | Adıyaman | Olumsuz | Eksik / hatalı evrak/evraklar tamamlanmamıştır.