## WEB_SYF SONUÇLAR
AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş 2021 YILI OCAK AYI LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ SANTRAL BAŞVURULARI EVRAK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra No | Başvuru Sayısı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | Değerlendirme Sonucu
1 | 1077 | 2021-01-13 | Güneş | 60 | Adıyaman | Olumlu | Olumlu
2 | 1828 | 2021-01-21 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumlu | Olumlu
3 | 1829 | 2021-01-21 | Güneş | 1612 | Kahramanmaraş | Olumsuz | * Başvuru Bedelinin Dağıtım Şirketi Hesabına Yatırıldığına Dair Dekont 2021 birim fiyatlarına göre eksik tutarın yatırılması gerekmektedir.
4 | 2035 | 2021-01-25 | Güneş | 60 | Adıyaman | Olumsuz | *Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) KEP adresi bilgisi eksik. *Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi Sunulan krokide üretim tesisi yeri belirtilmemektedir. ada parsel bilgileri hatalıdır. *Başvuruda Bulunan tüzel Kişinin, Tüzel Kişilikte Doğrudan veya Dolaylı Pay Sahibi Olan Gerçek veya Tüzel Kişilerin Ortaklık Yapısını ve Varlığı Halinde Kontrol İlişkisini Ortaya Koyan Bilgi ve Belgeler Sunulan belgede ortaklık pay yapısını gösterir bilgi eksik.
5 | 2279 | 2021-01-27 | Güneş | 2400 | Kahramanmaraş | Olumsuz | *Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) Kep adresi bilgisi eksik. Abone bağlantı türü hatalı. *Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) Güncel form kullanılmamıştır. *Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) Beyanda tarih belirtilmemiş.
6 | 2406 | 2021-01-28 | Güneş | 150 | Kahramanmaraş | Olumsuz | *Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) *Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini de Gösteren Tek Hat Şeması eksik. *Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) Abone grubu hatalı belirtilmiş. CD içeriğinde excel dosyası eksik. *Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi Santral sahası belirtilmemiş. *Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) eksik.
7 | 2408 | 2021-01-28 | Güneş | 150 | Kahramanmaraş | Olumsuz | *Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) Eksik *Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) eksik *Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini de Gösteren Tek Hat Şeması eksik *Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler; eksik *Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) eksik *Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi eksik *Başvuruda Bulunan tüzel Kişinin, Tüzel Kişilikte Doğrudan veya Dolaylı Pay Sahibi Olan Gerçek veya Tüzel Kişilerin Ortaklık Yapısını ve Varlığı Halinde Kontrol İlişkisini Ortaya Koyan Bilgi ve Belgeler eksik *Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) eksik.
8 | 2409 | 2021-01-28 | Güneş | 300 | Kahramanmaraş | Olumsuz | *Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) Eksik *Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) eksik *Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini de Gösteren Tek Hat Şeması eksik *Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler; eksik *Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) eksik *Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi eksik *Başvuru Bedelinin Dağıtım Şirketi Hesabına Yatırıldığına Dair Dekont eksik. *Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) eksik.
9 | 2410 | 2021-01-28 | Güneş | 300 | Kahramanmaraş | Olumsuz | *Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) Eksik *Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) eksik *Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini de Gösteren Tek Hat Şeması eksik *Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler; eksik *Başvuru Bedelinin Dağıtım Şirketi Hesabına Yatırıldığına Dair Dekont eksik *Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) eksik *Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi eksik *Başvuruda Bulunan tüzel Kişinin, Tüzel Kişilikte Doğrudan veya Dolaylı Pay Sahibi Olan Gerçek veya Tüzel Kişilerin Ortaklık Yapısını ve Varlığı Halinde Kontrol İlişkisini Ortaya Koyan Bilgi ve Belgeler eksik *Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) eksik.
10 | 2411 | 2021-01-28 | Güneş | 150 | Kahramanmaraş | Olumsuz | *Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) Eksik *Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) eksik *Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini de Gösteren Tek Hat Şeması eksik *Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler; eksik *Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) eksik *Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi eksik *Başvuruda Bulunan tüzel Kişinin, Tüzel Kişilikte Doğrudan veya Dolaylı Pay Sahibi Olan Gerçek veya Tüzel Kişilerin Ortaklık Yapısını ve Varlığı Halinde Kontrol İlişkisini Ortaya Koyan Bilgi ve Belgeler eksik *Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) eksik.
11 | 2416 | 2021-01-28 | Güneş | 150 | Kahramanmaraş | Olumsuz | *Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) Kurulu güç hatalı belirtilmiş. *Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) eksik ve hatalı bilgiler içermektedir.
12 | 2417 | 2021-01-28 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumsuz | * Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) eksik *Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) eksik *Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini de Gösteren Tek Hat Şeması eksik *Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler; Sözleşme gücü başvuru gücü için yetersiz. *Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) eksik *Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi eksik *Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) eksik.
13 | 2494 | 2021-01-29 | Güneş | 19.5 | Adıyaman | Olumsuz | * Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) Başvuru türü hatalı. Üretim tesisi adresi bilgileri yetersiz. *Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) Sunulan tapu ile tüketim tesisi yeri uyuşmamaktadır. *Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler; Sözleşme gücü başvuru gücü için yetersiz. *Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) Eksik hatalı bilgiler bulunmaktadır. *Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi Kroki imzasız ve aslı ibraz edilmemiştir.
14 | 2495 | 2021-01-29 | Güneş | 24.375 | Adıyaman | Olumsuz | * Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) Başvuru türü hatalı. Üretim tesisi adresi bilgileri yetersiz. *Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) Sunulan tapu ile tüketim tesisi yeri uyuşmamaktadır. *Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler; Sözleşme gücü başvuru gücü için yetersiz. *Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) Eksik hatalı bilgiler bulunmaktadır. *Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi Kroki imzasız ve aslı ibraz edilmemiştir.
15 | 2501 | 2021-01-29 | Güneş | 96 | Kahramanmaraş | Olumsuz | *Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) eksik *Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) eksik *Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini de Gösteren Tek Hat Şeması eksik Tarımsal Kullanım Bütünlüğünü Bozan Alanları Kapsamadığına İlişkin Belge (Çatı Hariç) eksik *Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) eksik *Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi eksik *Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) eksik
16 | 2502 | 2021-01-29 | Güneş | 600 | Kahramanmaraş | Olumsuz | *Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) eksik *Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) eksik *Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini de Gösteren Tek Hat Şeması eksik Tarımsal Kullanım Bütünlüğünü Bozan Alanları Kapsamadığına İlişkin Belge (Çatı Hariç) eksik *Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) eksik *Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi eksik *Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) eksik
17 | 2524 | 2021-01-29 | Güneş | 240 | Adıyaman | Olumsuz | *Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) KEP adresi sunulmamıştır. *Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) tapunun aslının ibraz edilmesi gerekmektedir. *Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) Bağlanılacak gerilim seviyesi hatalı, form üzerinde değişiklik yapılmıştır.
18 | 2545 | 2021-01-29 | Güneş | 1150 | Kahramanmaraş | Olumsuz | *Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) eksik/hatalı bilgiler içermektedir. *Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların yetki belgeleri aslının ibraz edilmesi gerekmektedir. *Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) eksik *Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini de Gösteren Tek Hat Şeması eksik *Başvuru Bedelinin Dağıtım Şirketi Hesabına Yatırıldığına Dair Dekont eksik *Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) eksik *Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi aslının ibraz edilmesi gerekmektedir. GES saha alanı belirtilmesi gerekmektedir. *Başvuruda Bulunan tüzel Kişinin, Tüzel Kişilikte Doğrudan veya Dolaylı Pay Sahibi Olan Gerçek veya Tüzel Kişilerin Ortaklık Yapısını ve Varlığı Halinde Kontrol İlişkisini Ortaya Koyan Bilgi ve Belgeler eksik *Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) eksik
19 | 2548 | 2021-01-29 | Güneş | 5000 | Kahramanmaraş | Olumsuz | *Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) eksik *Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların yetki belgeleri aslının ibraz edilmesi gerekmektedir. *Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) eksik *Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini de Gösteren Tek Hat Şeması eksik *Başvuru Bedelinin Dağıtım Şirketi Hesabına Yatırıldığına Dair Dekont eksik *Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) eksik *Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi eksik *Başvuruda Bulunan tüzel Kişinin, Tüzel Kişilikte Doğrudan veya Dolaylı Pay Sahibi Olan Gerçek veya Tüzel Kişilerin Ortaklık Yapısını ve Varlığı Halinde Kontrol İlişkisini Ortaya Koyan Bilgi ve Belgeler eksik *Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) eksik
20 | 2550 | 2021-01-29 | Güneş | 100 | Kahramanmaraş | Olumsuz | *Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) eksik/hatalı bilgiler içermektedir. *Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların yetki belgeleri aslının ibraz edilmesi gerekmektedir. *Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) eksik *Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini de Gösteren Tek Hat Şeması eksik *Başvuru Bedelinin Dağıtım Şirketi Hesabına Yatırıldığına Dair Dekont eksik *Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler; Tekil Kod Kurulması planlanan tüketim tesisine ilişkin; 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı imar kanununa göre verilen İnşaat Ruhsatı-Onaylı elektrik proje kapağı) başvuru gücü sözleşme gücü için yetersiz. *Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) eksik *Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi aslının ibraz edilmesi gerekmektedir. GES saha alanı belirtilmesi gerekmektedir. *Başvuruda Bulunan tüzel Kişinin, Tüzel Kişilikte Doğrudan veya Dolaylı Pay Sahibi Olan Gerçek veya Tüzel Kişilerin Ortaklık Yapısını ve Varlığı Halinde Kontrol İlişkisini Ortaya Koyan Bilgi ve Belgeler eksik *Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) eksik
21 | 2551 | 2021-01-29 | Güneş | 100 | Kahramanmaraş | Olumsuz | *Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) eksik *Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların yetki belgeleri aslının ibraz edilmesi gerekmektedir. *Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) eksik *Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini de Gösteren Tek Hat Şeması eksik *Başvuru Bedelinin Dağıtım Şirketi Hesabına Yatırıldığına Dair Dekont eksik *Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) eksik *Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi eksik *Başvuruda Bulunan tüzel Kişinin, Tüzel Kişilikte Doğrudan veya Dolaylı Pay Sahibi Olan Gerçek veya Tüzel Kişilerin Ortaklık Yapısını ve Varlığı Halinde Kontrol İlişkisini Ortaya Koyan Bilgi ve Belgeler eksik *Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) eksik
22 | 2554 | 2021-01-29 | Güneş | 59.9 | Kahramanmaraş | Olumsuz | *Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) Kep adresi sunulmamıştır. *Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) Kira sözleşmesi ve kiraya veren şahıs/şahıslara ait imza sirküleri bulunmamaktadır. *Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler;Tekil Kod Kurulması planlanan tüketim tesisine ilişkin; 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı imar kanununa göre verilen İnşaat Ruhsatı-Onaylı elektrik proje kapağı) : Onaylı projeye ait yapı ruhsatı sunulmamıştır, Güç artışı için sunulan muvafakatnamede tekil kod bilgileri bulunmamaktadır. *Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1)
23 | 2566 | 2021-01-29 | Güneş | 240 | Adıyaman | Olumsuz | *Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) eksik *Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) Aslının ibraz edilmesi gerekmektedir. *Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini de Gösteren Tek Hat Şeması eksik *Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler; eksik *Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) eksik *Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi aslının ibraz edilmesi gerekmektedir. *Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) eksik *Başvuruda Bulunan tüzel Kişinin, Tüzel Kişilikte Doğrudan veya Dolaylı Pay Sahibi Olan Gerçek veya Tüzel Kişilerin Ortaklık Yapısını ve Varlığı Halinde Kontrol İlişkisini Ortaya Koyan Bilgi ve Belgeler aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.
24 | 2575 | 2021-01-29 | Güneş | 800 | Kahramanmaraş | Olumsuz | *Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) eksik *Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların yetki belgeleri eksik *Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) Tapunun aslının ibraz edilmesi gerekmektedir. Kira sözleşmesi ve kiraya verene ait imza sirküleri gerekmektedir. *Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini de Gösteren Tek Hat Şeması eksik *Başvuru Bedelinin Dağıtım Şirketi Hesabına Yatırıldığına Dair Dekont eksik *Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler; eksik *Tarımsal Kullanım Bütünlüğünü Bozan Alanları Kapsamadığına İlişkin Belge (Çatı Hariç) eksik *Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) eksik *Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi eksik *Başvuruda Bulunan tüzel Kişinin, Tüzel Kişilikte Doğrudan veya Dolaylı Pay Sahibi Olan Gerçek veya Tüzel Kişilerin Ortaklık Yapısını ve Varlığı Halinde Kontrol İlişkisini Ortaya Koyan Bilgi ve Belgeler eksik *Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) eksik
25 | 2590 | 2021-01-29 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumsuz | *Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) Tüketim tesisi tekil kod bilgileri eksik. *Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) Tapunun aslının ibraz edilmesi gerekmektedir. *Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler;Tekil Kod Kurulması planlanan tüketim tesisine ilişkin; 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı imar kanununa göre verilen İnşaat Ruhsatı-Onaylı elektrik proje kapağı) Eksik *Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) Abone grubu belirtilmemiştir. * Başvuruda Bulunan tüzel Kişinin, Tüzel Kişilikte Doğrudan veya Dolaylı Pay Sahibi Olan Gerçek veya Tüzel Kişilerin Ortaklık Yapısını ve Varlığı Halinde Kontrol İlişkisini Ortaya Koyan Bilgi ve Belgeler Eksik
26 | 2591 | 2021-01-29 | Güneş | 150 | Kahramanmaraş | Olumlu | Olumlu
27 | 2595 | 2021-01-29 | Güneş | 21 | Kahramanmaraş | Olumsuz | *Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) İmzalayana ait vekaletname ve imza sirküleri eksik *Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) *Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) İmzalayana ait vekaletname ve imza sirküleri eksik
28 | 2603 | 2021-01-29 | Güneş | 90 | Kahramanmaraş | Olumsuz | *Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) eksik *Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların yetki belgeleri eksik *Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) eksik *Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini de Gösteren Tek Hat Şeması eksik *Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler;Tekil Kod Kurulması planlanan tüketim tesisine ilişkin; 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı imar kanununa göre verilen İnşaat Ruhsatı-Onaylı elektrik proje kapağı) eksik *Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) eksik *Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi *Başvuruda Bulunan tüzel Kişinin, Tüzel Kişilikte Doğrudan veya Dolaylı Pay Sahibi Olan Gerçek veya Tüzel Kişilerin Ortaklık Yapısını ve Varlığı Halinde Kontrol İlişkisini Ortaya Koyan Bilgi ve Belgeler eksik *Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) eksik
29 | 2609 | 2021-01-29 | Güneş | 480 | Kahramanmaraş | Olumsuz | *Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) Sunulan Muvafakatnamede lisanssız üretim yapılmasına dair herhangi bir ibare bulunmamaktadır. *Başvuru Bedelinin Dağıtım Şirketi Hesabına Yatırıldığına Dair Dekont eksik *Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler; eksik *Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi Sunulan aplikasyon krokisinde il ilçe bilgileri eksik.
30 | 2610 | 2021-01-29 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumsuz | * Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların yetki belgeleri Eksik *Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler; eksik *Başvuruda Bulunan tüzel Kişinin, Tüzel Kişilikte Doğrudan veya Dolaylı Pay Sahibi Olan Gerçek veya Tüzel Kişilerin Ortaklık Yapısını ve Varlığı Halinde Kontrol İlişkisini Ortaya Koyan Bilgi ve Belgeler eksik
31 | 2611 | 2021-01-29 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumsuz | *Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) Tüketim tesisi bilgileri eksik. *Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler; eksik *Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) Koordinat bilgileri aplikasyon krokisi bilgileri ile uyuşmamaktadır. *Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi Sunulan aplikasyondaki ada parsel tapu ile uyuşmamaktadır.
32 | 2612 | 2021-01-29 | Güneş | 600 | Kahramanmaraş | Olumsuz | *Başvuru Bedelinin Dağıtım Şirketi Hesabına Yatırıldığına Dair Dekont eksik. *Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi Sunulan aplikasyon krokisinde il ilçe bilgileri belirtilmemiş.
33 | 2613 | 2021-01-29 | Güneş | 60 | Kahramanmaraş | Olumsuz | *Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) eksik *Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) eksik *Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini de Gösteren Tek Hat Şeması eksik *Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler; eksik *Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) eksik *Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi eksik *Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) eksik
34 | 2614 | 2021-01-29 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumsuz | *Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) eksik *Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) eksik *Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini de Gösteren Tek Hat Şeması eksik *Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler; eksik *Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) eksik *Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi eksik *Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) eksik