## WEB_SYF SONUÇLAR
AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş 2021 YILI OCAK AYI LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ SANTRAL BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra No | Başvuru Sayısı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | Değerlendirme Sonucu
1 | 1077 | 2021-01-13 | Güneş | 60 | Adıyaman | Olumsuz | TEİAŞ arıza akım limiti hususunda olumsuz görüş vermiştir.
2 | 1828 | 2021-01-21 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; başvuru olumlu sonuçlanmıştır.
3 | 1829 | 2021-01-21 | Güneş | 1612 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; başvuru olumlu sonuçlanmıştır.
4 | 2035 | 2021-01-25 | Güneş | 60 | Adıyaman | Olumsuz | TEİAŞ arıza akım limiti hususunda olumsuz görüş vermiştir.
5 | 2279 | 2021-01-27 | Güneş | 2400 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; başvuru olumlu sonuçlanmıştır.
6 | 2406 | 2021-01-28 | Güneş | 150 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik hatalı evraklar tamamlanmamıştır.
7 | 2408 | 2021-01-28 | Güneş | 150 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik hatalı evraklar tamamlanmamıştır.
8 | 2409 | 2021-01-28 | Güneş | 140 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik hatalı evraklar tamamlanmamıştır.
9 | 2410 | 2021-01-28 | Güneş | 140 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik hatalı evraklar tamamlanmamıştır.
10 | 2411 | 2021-01-28 | Güneş | 150 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik hatalı evraklar tamamlanmamıştır.
11 | 2416 | 2021-01-28 | Güneş | 150 | Kahramanmaraş | Olumsuz | TEİAŞ arıza akım limiti hususunda olumsuz görüş vermiştir.
12 | 2417 | 2021-01-28 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; başvuru olumlu sonuçlanmıştır.
13 | 2494 | 2021-01-29 | Güneş | 15.6 | Adıyaman | Olumsuz | Başvurunun 100 kVA olan trafo gücünün %10 değerinden yüksek olması nedeni ile olumsuz sonuçlanmıştır.
14 | 2495 | 2021-01-29 | Güneş | 24.375 | Adıyaman | Olumsuz | Başvurunun 100 kVA olan trafo gücünün %10 değerinden yüksek olması nedeni ile olumsuz sonuçlanmıştır.
15 | 2501 | 2021-01-29 | Güneş | 96 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik hatalı evraklar tamamlanmamıştır.
16 | 2502 | 2021-01-29 | Güneş | 600 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; başvuru olumlu sonuçlanmıştır.
17 | 2524 | 2021-01-29 | Güneş | 240 | Adıyaman | Olumsuz | TEİAŞ arıza akım limiti hususunda olumsuz görüş vermiştir.
18 | 2545 | 2021-01-29 | Güneş | 1150 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik hatalı evraklar tamamlanmamıştır.
19 | 2548 | 2021-01-29 | Güneş | 5000 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik hatalı evraklar tamamlanmamıştır.
20 | 2550 | 2021-01-29 | Güneş | 100 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik hatalı evraklar tamamlanmamıştır.
21 | 2551 | 2021-01-29 | Güneş | 100 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik hatalı evraklar tamamlanmamıştır.
22 | 2554 | 2021-01-29 | Güneş | 59.9 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; başvuru olumlu sonuçlanmıştır.
23 | 2566 | 2021-01-29 | Güneş | 240 | Adıyaman | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; başvuru olumlu sonuçlanmıştır.
24 | 2575 | 2021-01-29 | Güneş | 800 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik hatalı evraklar tamamlanmamıştır.
25 | 2590 | 2021-01-29 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik hatalı evraklar tamamlanmamıştır.
26 | 2591 | 2021-01-29 | Güneş | 150 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ arıza akım limiti hususunda olumsuz görüş vermiştir.
27 | 2595 | 2021-01-29 | Güneş | 21 | Kahramanmaraş | Olumsuz | TEİAŞ arıza akım limiti hususunda olumsuz görüş vermiştir.
28 | 2603 | 2021-01-29 | Güneş | 90 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik hatalı evraklar tamamlanmamıştır.
29 | 2609 | 2021-01-29 | Güneş | 480 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; başvuru olumlu sonuçlanmıştır.
30 | 2610 | 2021-01-29 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; başvuru olumlu sonuçlanmıştır.
31 | 2611 | 2021-01-29 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; başvuru olumlu sonuçlanmıştır.
32 | 2612 | 2021-01-29 | Güneş | 600 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik hatalı evraklar tamamlanmamıştır.
33 | 2613 | 2021-01-29 | Güneş | 60 | Kahramanmaraş | Olumsuz | TEİAŞ arıza akım limiti hususunda olumsuz görüş vermiştir.
34 | 2614 | 2021-01-29 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik hatalı evraklar tamamlanmamıştır.