## WEB_SYF SONUÇLAR
AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş 2020 YILI KASIM AYI LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ SANTRAL BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra No | Başvuru Sayısı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | Değerlendirme Sonucu
1 | 28773 | 2020-11-18 | Güneş | 96 | Kahramanmaraş | Olumlu | EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; olumlu sonuçlanmıştır.
2 | 29528 | 2020-11-27 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumlu | EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; olumlu sonuçlanmıştır.
3 | 29675 | 2020-11-30 | Güneş | 2375 | Kahramanmaraş | Olumlu | EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; olumlu sonuçlanmıştır.
4 | 29662 | 2020-11-30 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumlu | EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; olumlu sonuçlanmıştır.
5 | 29715 | 2020-11-30 | Güneş | 600 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik / hatalı evraklar tamamlanmadığından dosya iadesine karar verilmiştir.
6 | 29718 | 2020-11-30 | Güneş | 96 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik / hatalı evraklar tamamlanmadığından dosya iadesine karar verilmiştir.
7 | 29720 | 2020-11-30 | Güneş | 60 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik / hatalı evraklar tamamlanmadığından dosya iadesine karar verilmiştir.
8 | 29728 | 2020-11-30 | Güneş | 800 | Kahramanmaraş | Olumlu | EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; olumlu sonuçlanmıştır.
9 | 29750 | 2020-11-30 | Güneş | 59.9 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik / hatalı evraklar tamamlanmadığından dosya iadesine karar verilmiştir.