## Sayfa1
10 KW'YA KADAR OLAN ÇATI VE CEPHE UYGULAMALARI İÇİN BAĞLANTI KAPASİTESİ DURUM TABLOSU
NOT: Tabloda bulunmayan trafolardan henüz başvuru yapılmamıştır.Tablo sadece başvuru yapılan trafoları göstermektedir.
TM ADI | TM Kurulu Gücü (MVA) | Dağıtım Trafo Merkezi Adı | Dağıtım Trafo Merkezi Kurulu Gücü (kVA) | 3- 10 kW Aralığındaki Tesisler İçin Tahsis Edilebilir Dağıtım Trafosu Kapasitesi (kW) | Çağrı Mektubu Almaya Hak Kazanan Başvurular |  |  |  | Bağlantı Anlaşması İmzalanan Başvurular |  |  |  | Geçici Kabulü Tamamlanan Üretim Tesisleri
[5 empty] | 3 kW'a kadar |  | 3-10 kW aralığı |  | 3 kW'a kadar |  | 3-10 kW aralığı |  | 3 kW'a kadar |  | 3-10 kW aralığı
[5 empty] | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW)
Çağlayan TM TR-B | 50 MVA | Şifa Mahallesi TR | 160 | 80 | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | - | - | - | -
|  | Ilıca KÖK | 250 | 125 | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | - | - | - | -
Doğanköy TM TR-B | 50 MVA | Sanayi KÖK | 630 | 315 | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | - | - | - | -
Kahramanmaraş TM-2 TR-A | 100 MVA | Mezarlık TR | 160 | 80 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7.8 | - | - | - | -
Kahramanmaraş TM-2 TR-C | 100 MVA | TR 11 Kök Binası | 630 | 315 | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | - | - | - | -
Kılavuzlu TM | 100 MVA | Menzelet Obası TR | 100 | 50 | - | - | - | - | - | - | 4 | 40 | - | - | - | -
|  | Yağmur Sitesi MNB | 630 | 315 | - | - | - | - | - | - | 2 | 20 | - | - | - | -
Narlı TM | 50 MVA | Soku Milyanlı TR | 50 | 25 | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | -
Şahıslara ait özel trafolardan tahsis edilen kapasiteler* | _ | _ | _ | _ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
*Dağıtım bölgesi içerisinde kişiye ait trafo merkezlerine yapılan başvurulara ait kişi ve trafo merkezi ayrımı olmaksızın toplam bilgiler verilecektir.