## WEB_SYF SONUÇLAR
AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş 2018 YILI ŞUBAT AYI LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ USUL ESASLAR KAPSAMINDAKİ BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra No | Firma / Şahıs Adı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | Değerlendirme Sonucu
1 | Mehmet Hanifi BAHCA | 2018-02-28 | Güneş | 10 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Kira Sözleşmesinde kiralanan binaya ait tapu bilgileri veya binanın yer aldığı arsa bilgileri yazılmadığından kiralanan yerin neresi olduğu anlaşılamamaktadır.
2 | Hava BAHCA | 2018-02-28 | Güneş | 10 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Kira Sözleşmesinde kiralanan binaya ait tapu bilgileri veya binanın yer aldığı arsa bilgileri yazılmadığından kiralanan yerin neresi olduğu anlaşılamamaktadır.
3 | Muhterem BAHCA | 2018-02-28 | Güneş | 10 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Kira Sözleşmesinde kiralanan binaya ait tapu bilgileri veya binanın yer aldığı arsa bilgileri yazılmadığından kiralanan yerin neresi olduğu anlaşılamamaktadır.
4 | Halil İbrahim BAHCA | 2018-02-28 | Güneş | 10 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Kira Sözleşmesinde kiralanan binaya ait tapu bilgileri veya binanın yer aldığı arsa bilgileri yazılmadığından kiralanan yerin neresi olduğu anlaşılamamaktadır.-Ek-4 Formunda yazılan 3000432672 tekil kodlu tüketim tesisi Havva BAHCA adınadır.
5 | Ars İmar Elek. Elekt. İnş. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti. | 2018-02-28 | Güneş | 10 | Kahramanmaraş | Olumlu | K.Maraş TM-2 çıkan 3x(1x240/25) XLPE Küçük sanayi sitesi fider 18 fiderinden beslenen Yeni Sanayi Sitesi İndirici Merkez çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen TR-11 KÖK binası içerisinde bulunan 630 KVA trafo çıkışlı 3P+A+R AG hattının 13847948 barkod nolu direği üzerinden K.Maraş TM-2
6 | Ebru ZOR | 2018-02-28 | Güneş | 10 | Kahramanmaraş | Olumlu | Kılılı TM Çıkışlı 3x(3/0) AWG iletkenli Türkoğlu Fideri (Fider-2) ‘nden beslenen Türkoğlu KÖK çıkışlı 3x(3/0 AWG) iletkenli enerji nakil hattının 13983298 barkod nolu direğinden branşman alan 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen 400 KVA(istasyon mah. sensan yanı trafo) trafodan beslenen 13983913 barkod nolu direk üzerinden Kılılı TM.
7 | Yunus EKEN | 2018-02-23 | Güneş | 10 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Kira Sözleşmesinde kiralanan binanın cadde/sokak ve no bilgileri yazılmadığından kiralanan yerin neresi olduğu anlaşılamamaktadır.
NOT: Eksik başvuruda bulunan ve/veya usulüne uygun başvuruda bulunmayan kişilere ait başvurular talep edilmesi halinde başvuru evrakları iade edilecektir.