## WEB_SYF SONUÇLAR
AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş 2018 YILI NİSAN AYI LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ USUL ESASLAR KAPSAMINDAKİ BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra No | Firma / Şahıs Adı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | Değerlendirme Sonucu
1 | Muhterem BAHCA | 2018-04-30 | Güneş | 10 | Kahramanmaraş | Olumlu | Kılavuzlu TM Çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli Ağabeyli Fideri (Fider-4)'den beslenen Hasancıklı Monoblok Çıkışlı 3x3/0+3x1/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Kavaklı MNB Çıkışlı 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen 100 KVA Menzelet Obası TR üzerinden Kılavuzlu TM.
2 | Yunus EKEN | 2018-04-30 | Güneş | 10 | Kahramanmaraş | Olumlu | Doğanköy TM TR-B çıkışlı 3x477 MCM Afşin Merkez Fiderinden beslenen Havsa KÖK çıkışlı 3x(1x95/16 XLPE) den beslenen Eski Mezbahane KÖK çıkışlı 3x1/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Sanayi KÖK içerisinde yer alan 630 KVA trafo üzerinden Doğanköy TM TR-B.
3 | Berksa İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2018-04-30 | Güneş | 10 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Ek-4 Formunda Kayıtlı Elektronik Posta Adresi belirtilmemiştir.
4 | Berksa İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2018-04-30 | Güneş | 10 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Ek-4 Formunda Kayıtlı Elektronik Posta Adresi belirtilmemiştir.
5 | Ayşe ÇİMEN | 2018-04-30 | Güneş | 10 | Kahramanmaraş | Olumlu | K.Maraş TM-2 çıkışlı Şehir-3 Fiderinden beslenen TM-2 Karşısı MNB çıkışlı 3x(1x95/16 XLPE) den beslenen 5S Kavşağı MNB çıkışlı 3x(1x95/16 XLPE) den beslenen Girne MNB içerisinde yer alan 630 KVA trafo çıkışlı 3x95 NYY iletkeninden beslenen 12196681 barkod nolu box pano üzerinden K.Maraş TM-2.
6 | Ahmet ÇİMEN | 2018-04-30 | Güneş | 10 | Kahramanmaraş | Olumlu | K.Maraş TM-2 çıkışlı 3x(1x400/35 XLPE) den beslenen Yüzüncüyıl KÖK çıkışlı 3x(1x150/16 XLPE) den beslenen Bahçelievler Yeni MNB içerisinde yer alan 630 KVA trafo çıkışlı 3A+P+R iletkeninden beslenen 14116317 barkod nolu direği üzerinden K.Maraş TM-2.
7 | Kartal Bilgisayar Fotoğrafçılık Petrol Tarım Ürünleri Gıda Taşımacılık Tic. Ve San. Ltd. Şti. | 2018-04-27 | Güneş | 10 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Ek-4 Formunda Kayıtlı Elektronik Posta Adresi belirtilmemiştir.
8 | Nur Tuğba KIRDAĞ | 2018-04-30 | Güneş | 10 | Kahramanmaraş | Olumlu | Çağlayan TM TR-B çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli Süleymanlı Fiderinden beslenen İskur MNB çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Ilıca KÖK çıkışlı 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen 160 KVA Şifa Mahallesi TR üzerinden Çağlayan TM TR-B.
9 | Nur Tuğba KIRDAĞ | 2018-04-30 | Güneş | 10 | Kahramanmaraş | Olumlu | Çağlayan TM TR-B çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli Süleymanlı Fiderinden beslenen İskur MNB çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Ilıca KÖK çıkışlı 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen 160 KVA Şifa Mahallesi TR üzerinden Çağlayan TM TR-B.
10 | Azmi YILMAZ | 2018-04-25 |  | 5 | Kahramanmaraş | Olumlu | Kılılı TM TR-A çıkışlı 3x(1x95/16 XLPE) kablolu Kılılı 2 Fideri (Fider-3) ‘nden beslenen Kılılı Kasabası S.Ali Mah.DM çıkışlı 3X(3/0 AWG) iletkenden beslenen Kılılı Taş Ocağı MNB çıkışlı 3X(3/0 AWG) iletkenden beslenen Aydınkavak MNB çıkışlı 3X(3/0 AWG) iletkenli enerji nakil hattından beslenen Yeşilyöre MNB çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Bayrak Direk MNB çıkışlı 3x1/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen 160 KVA Belediye Önü TR çıkışlı 3A+P+R çıkışlı iletken üzerinden Kılılı TM.
11 | Azmi YILMAZ | 2018-04-25 |  | 5 | Kahramanmaraş | Olumlu | Kılılı TM TR-A çıkışlı 3x(1x95/16 XLPE) kablolu Kılılı 2 Fideri (Fider-3) ‘nden beslenen Kılılı Kasabası S.Ali Mah.DM çıkışlı 3X(3/0 AWG) iletkenden beslenen Kılılı Taş Ocağı MNB çıkışlı 3X(3/0 AWG) iletkenden beslenen Aydınkavak MNB çıkışlı 3X(3/0 AWG) iletkenli enerji nakil hattından beslenen Yeşilyöre MNB çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Bayrak Direk MNB çıkışlı 3x1/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen 160 KVA Belediye Önü TR çıkışlı 3A+P+R çıkışlı iletken üzerinden Kılılı TM.
12 | Serkan CAN | 2018-04-04 | Güneş | 8.35 | Adıyaman | Olumsuz | Bağlantı şekli başvuru gücü için uygun değil. Tekil kod hatalı yazılmıştır.-Karar defterinde başvuru sahibi belirtilmemiştir.-Sunulan tüketim tesisinin sözleşme gücü başvuru gücü için yeterli değildir.
NOT: Eksik başvuruda bulunan ve/veya usulüne uygun başvuruda bulunmayan kişilere ait başvurular talep edilmesi halinde başvuru evrakları iade edilecektir.