## WEB_SYF SONUÇLAR
AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş 2018 YILI MAYIS AYI LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ USUL ESASLAR KAPSAMINDAKİ BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra No | Firma / Şahıs Adı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | Değerlendirme Sonucu
1 | Halil İbrahim BAHCA | 2018-05-31 | Güneş | 10 | Kahramanmaraş | Olumlu | Kılavuzlu TM Çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli Ağabeyli Fideri (Fider-4)'den beslenen Hasancıklı Monoblok Çıkışlı 3x3/0+3x1/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Kavaklı MNB Çıkışlı 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen 100 KVA Menzelet Obası TR üzerinden Kılavuzlu TM.
2 | Mehmet Hanifi BAHCA | 2018-05-31 | Güneş | 10 | Kahramanmaraş | Olumlu | Kılavuzlu TM Çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli Ağabeyli Fideri (Fider-4)'den beslenen Hasancıklı Monoblok Çıkışlı 3x3/0+3x1/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Kavaklı MNB Çıkışlı 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen 100 KVA Menzelet Obası TR üzerinden Kılavuzlu TM.
3 | Hava BAHCA | 2018-05-31 | Güneş | 10 | Kahramanmaraş | Olumlu | Kılavuzlu TM Çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli Ağabeyli Fideri (Fider-4)'den beslenen Hasancıklı Monoblok Çıkışlı 3x3/0+3x1/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Kavaklı MNB Çıkışlı 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen 100 KVA Menzelet Obası TR üzerinden Kılavuzlu TM.
4 | Serkan CAN | 2018-05-31 | Güneş | 5 | Adıyaman | Olumlu | Gölbaşı TM çıkışlı 2x(3x3/0 AWG) iletkenli Fider-9(OSB) ve Fider-10(Besni) beslenen Besni DM 3x(1x95/16 XLPE) çıkışlı Fider-10(Besni) 'dan beslenen Besni TR-10'nun içerisinde yer alan 1000 KVA TR üzerinden Gölbaşı TM.
5 | Berksa İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2018-05-31 | Güneş | 10 | Kahramanmaraş | Olumlu | Kılavuzlu TM 3x(1x400/35 XLPE) çıkışlı Şehir-2 Fiderinden beslenen Yağmur Sistesi MNB içerisinde yer alan 630 KVA TR üzerinden Kılavuzlu TM.
6 | Berksa İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2018-05-31 | Güneş | 10 | Kahramanmaraş | Olumlu | Kılavuzlu TM 3x(1x400/35 XLPE) çıkışlı Şehir-2 Fiderinden beslenen Yağmur Sistesi MNB içerisinde yer alan 630 KVA TR üzerinden Kılavuzlu TM.
7 | Zeynep GÜMÜŞER | 2018-05-30 | Güneş | 10 | Kahramanmaraş | Olumlu | Çağlayan TM TR-B çıkışlı (3x3/0 AWG) iletkenli Süleymanlı Fiderinden beslenen İskur MNB çıkışlı (3x3/0 AWG) iletkenli enerji nakil hattından beslenen Ilıca KÖK içerisinde yer alan 250 KVA TR üzerinden Çağlayan TM TR-B.
8 | Kartal Bilgisayar Fotoğrafçılık Petrol Tarım Ürünleri Gıda Taşımacılık Tic. Ve San. Ltd. Şti. | 2018-05-28 | Güneş | 10 | Kahramanmaraş | Olumlu | Kılılı TM TR-A çıkışlı 3x(1x95/16 XLPE) kablolu Kılılı 2 Fideri (Fider-3) ‘nden beslenen Kılılı Kasabası S.Ali Mah.DM çıkışlı 3x(3/0 AWG) iletkenden beslenen Kılılı Taş Ocağı MNB çıkışlı 3x(3/0 AWG) iletkenden beslenen Aydınkavak MNB çıkışlı 3x(3/0 AWG) iletkenli enerji nakil hattından beslenen Yeşilyöre MNB çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Bayrak Direk MNB çıkışlı 3x3AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen 160 KVA Kuru Çay TR üzerinden Kılılı TM.
9 | Balcılar Petrol Ürünleri Turizm Taş. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. | 2018-05-08 | Güneş | 10 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Şirketin Kayıtlı Elektronik Posta Adresinin sunulması zorunlu olup sunulmamıştır. Ek-4 Formunu imzalayan Mehmet Ali BALCI’nın yetkili olduğuna dair belge sunulmamıştır. Şirket adına yetkili olan Celal BALCI’nın yetkili olduğunu gösterir belgenin aslı ibraz edilmemiştir. Sunulan kiralama belgesinin aslı ibraz edilmemiştir. Sunulan tüketim tesisinin sözleşme gücü 8,4 kW olup başvuru gücü olan 10 kW için yeterli değildir. Ayrıca tüketim tesisinin bağlantı şekli tek faz olup başvuru gücü 10 kW olduğundan üç faz olmalıdır. Ek-2 Belgesi eksik.
10 | Balcılar Petrol Ürünleri Turizm Taş. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. | 2018-05-08 | Güneş | 10 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Şirketin Kayıtlı Elektronik Posta Adresinin sunulması zorunlu olup sunulmamıştır. Ek-4 Formunu imzalayan Mehmet Ali BALCI’nın yetkili olduğuna dair belge sunulmamıştır. Şirket adına yetkili olan Celal BALCI’nın yetkili olduğunu gösterir belgenin aslı ibraz edilmemiştir. Sunulan kiralama belgesinin aslı ibraz edilmemiştir. Sunulan tüketim tesisinin sözleşme gücü 8,4 kW olup başvuru gücü olan 10 kW için yeterli değildir. Ayrıca tüketim tesisinin bağlantı şekli tek faz olup başvuru gücü 10 kW olduğundan üç faz olmalıdır. Ek-2 Belgesi eksik.
11 | Balcılar Petrol Ürünleri Turizm Taş. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. | 2018-05-08 | Güneş | 10 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Şirketin Kayıtlı Elektronik Posta Adresinin sunulması zorunlu olup sunulmamıştır. Ek-4 Formunu imzalayan Mehmet Ali BALCI’nın yetkili olduğuna dair belge sunulmamıştır. Şirket adına yetkili olan Celal BALCI’nın yetkili olduğunu gösterir belgenin aslı ibraz edilmemiştir. Sunulan kiralama belgesinin aslı ibraz edilmemiştir. Sunulan tüketim tesisinin sözleşme gücü 8,4 kW olup başvuru gücü olan 10 kW için yeterli değildir. Ayrıca tüketim tesisinin bağlantı şekli tek faz olup başvuru gücü 10 kW olduğundan üç faz olmalıdır. Ek-2 Belgesi eksik.
12 | Balcılar Petrol Ürünleri Turizm Taş. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. | 2018-05-08 | Güneş | 10 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Şirketin Kayıtlı Elektronik Posta Adresinin sunulması zorunlu olup sunulmamıştır. Ek-4 Formunu imzalayan Mehmet Ali BALCI’nın yetkili olduğuna dair belge sunulmamıştır. Şirket adına yetkili olan Celal BALCI’nın yetkili olduğunu gösterir belgenin aslı ibraz edilmemiştir. Sunulan kiralama belgesinin aslı ibraz edilmemiştir. Sunulan tüketim tesisinin sözleşme gücü 8,4 kW olup başvuru gücü olan 10 kW için yeterli değildir. Ayrıca tüketim tesisinin bağlantı şekli tek faz olup başvuru gücü 10 kW olduğundan üç faz olmalıdır. Ek-2 Belgesi eksik.
NOT: Eksik başvuruda bulunan ve/veya usulüne uygun başvuruda bulunmayan kişilere ait başvurular talep edilmesi halinde başvuru evrakları iade edilecektir.