## WEB_SYF SONUÇLAR
Elektrik Piyasasında Tüketim Tesisi İle Aynı Ölçüm Noktasından Bağlı Ve Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisleri İçin Lisanssız Üretim Başvurularına Ve İhtiyaç Fazlası Enerjinin Değerlendirilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar
2019 Ocak Ayı Başvuru Değerlendirme Sonuçları
Sıra No | Firma / Şahıs Adı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | Değerlendirme Sonucu
1 | Memet KILAVUZ | 2019-01-28 | Güneş | 3 | Adıyaman | Olumsuz | -Nüfus cüzdanın aslı ibraz edilmemiştir. -Faaliyet yasağına ilişkin beyan (Ek-2) eksik.
2 | Mahmut SAYILIR | 2019-01-21 | Güneş | 10 | Kahramanmaraş | Olumsuz | -Tüketim tesisinin bulunduğu yere ait tapu kaydı veya kira sözleşmesi veya kullanım hakkını gösterir belge sunulmamıştır. -Sunulan tüketim tesisinin sözleşme gücü başvuru gücü için yeterli değildir.
3 | Mehtap GENÇAY | 2019-01-23 | Güneş | 6 | Kahramanmaraş | Olumlu | Kahramanmaraş TM-2 TR-A çıkışlı 3x(1x240+35 XLPE) iletkenli Elektrik Arıza Fiderinden beslenen Elektrik Arıza Kök çıkışlı 3x(1x400+35)XLPE iletken ile beslenen Kütüphane MNB çıkışlı 3x(1x240+35) XLPE iletken ile beslenen 250 KVA DM16-21 TR çıkışlı 5P iletkeninden beslenen 13923362 barkod nolu direk üzerinden Kahramanmaraş-2 TM TR-A.
NOT: Eksik başvuruda bulunan ve/veya usulüne uygun başvuruda bulunmayan kişilere ait başvurular talep edilmesi halinde başvuru evrakları iade edilecektir.