## WEB_SYF SONUÇLAR
Elektrik Piyasasında Tüketim Tesisi İle Aynı Ölçüm Noktasından Bağlı Ve Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisleri İçin Lisanssız Üretim Başvurularına Ve İhtiyaç Fazlası Enerjinin Değerlendirilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar
2019 Şubat Ayı Başvuru Değerlendirme Sonuçları
Sıra No | Firma / Şahıs Adı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | Değerlendirme Sonucu
1 | Mulla Ali GÜNDÜZ | 2019-02-28 | Güneş | 3 | Adıyaman | Olumsuz | -Nüfus cüzdanın aslı ibraz edilmemiştir. -Faaliyet yasağına ilişkin beyan (Ek-2) eksik.
2 | Cezayir YÜCETAŞ | 2019-02-28 | Güneş | 1.4 | Adıyaman | Olumlu | Adıçim TM çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli Kayacık Fideri (Fider 7) den beslenen Kayacık KÖK çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen 13742469 barkod nolu direğinden branşman alan 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen 50 KVA Yarmakaya KY. TR-3 çıkışlı 3P+2R iletkininden beslenen 13636381 barkod nolu direk üzerinden Adıçim TM.
NOT: Eksik başvuruda bulunan ve/veya usulüne uygun başvuruda bulunmayan kişilere ait başvurular talep edilmesi halinde başvuru evrakları iade edilecektir.