## WEB_SYF SONUÇLAR
Elektrik Piyasasında Tüketim Tesisi İle Aynı Ölçüm Noktasından Bağlı Ve Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisleri İçin Lisanssız Üretim Başvurularına Ve İhtiyaç Fazlası Enerjinin Değerlendirilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar
2019 Mart Ayı Başvuru Değerlendirme Sonuçları
Sıra No | Firma / Şahıs Adı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | Değerlendirme Sonucu
1 | Mehmet KILAVUZ | 2019-03-01 | Güneş | - | Adıyaman | Olumsuz | Ek-4 Formu eksik. Tapu kaydı veya kira sözleşmesi veya kullanım hakkını gösterir belge eksik. Tekil Kod eksik. Ek-2 Formu eksik.
2 | Mahmut SAYILIR | 2019-03-29 | Güneş | 5 | Kahramanmaraş | Olumlu | Narlı TM Çıkışlı 3X(3/0) AWG iletkenli Narlı Fiderinden (Fider-7) enerji alan Kırali KÖK çıkışlı 3X(1/0) AWG iletkenli enerji nakil hattın beslenen Doğanlı Karahasan KÖK çıkışlı 3X3AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Doğanlı Karahasan Köyü Davutlar TR (100 kVA) çıkışlı 14029390 nolu direk üzerinden Narlı TM
NOT: Eksik başvuruda bulunan ve/veya usulüne uygun başvuruda bulunmayan kişilere ait başvurular talep edilmesi halinde başvuru evrakları iade edilecektir.