## WEB_SYF SONUÇLAR
Elektrik Piyasasında Tüketim Tesisi İle Aynı Ölçüm Noktasından Bağlı Ve Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisleri İçin Lisanssız Üretim Başvurularına Ve İhtiyaç Fazlası Enerjinin Değerlendirilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar
2019 Ağustos Ayı Başvuru Değerlendirme Sonuçları
Sıra No | Firma / Şahıs Adı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | Değerlendirme Sonucu
1 | Hasan SOYA | 2019-09-30 | Güneş | 5 | Kahramanmaraş | Olumlu | Narlı TM çıkışlı Kahramanmaraş Fiderinden (3x3/0) beslenen Nato MNB çıkışlı 3x1/0 den beslenen Doğankarahasanlıı MNB çıkışlı (3x3AWG) den beslenen Sögütlü TR içerisinde yer alan 100 KVA trafo çıkışlı 5xPansy iletkeninden beslenen 14021838 barkod nolu direğinden 3 pansy branşman alan 14021840 direk üzerinden Narlı TM
2 | Lütfi Tiyekli | 2019-09-23 | Güneş | 9 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Ek -4 Formda belirtilen “Tüketim Tesisi Tekil Kodu” kısmında belirtilen numara tekil kod değildir.
NOT: Eksik başvuruda bulunan ve/veya usulüne uygun başvuruda bulunmayan kişilere ait başvurular talep edilmesi halinde başvuru evrakları iade edilecektir.