## WEB_SYF SONUÇLAR
Elektrik Piyasasında Tüketim Tesisi İle Aynı Ölçüm Noktasından Bağlı Ve Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisleri İçin Lisanssız Üretim Başvurularına Ve İhtiyaç Fazlası Enerjinin Değerlendirilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar
2019 Kasım Ayı Başvuru Değerlendirme Sonuçları
Sıra No | Firma / Şahıs Adı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | Değerlendirme Sonucu
1 | Mehmet KILAVUZ | 2019-11-29 | Güneş | 3 | Adıyaman | Olumlu | Adıyaman TM çıkışlı 3x(1x240+35) CU XLPE kablolu Fider 14 Şehir 1 Fiderinden beslenen DM1 çıkışlı 3x(1x240+35) CU XLPE + 477 MCM + 3x(1x240+35) CU XLPE kablodan beslenen DM5/A çıkışlı 3x(1x240+35) CU XLPE kablodan beslenen DM5/1 çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen DM5/2 içerisinde yeralan 400 KVA trafodan beslemem 3xA+P+R iletkenden beslenen 13881928 barkod numaralı AG direğinden 5xR iletkenli 13881929 barkod numaralı AG direğinden AG seviyesinde enerji alan 4000401428 tesisat numarası üzerinden Adıyaman TM
2 | Mulla Ali GÜNDÜZ | 2019-11-29 | Güneş | 3 | Adıyaman | Olumlu | Adıçim TM çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli Fider 7 Kayacık Fiderinden beslenen Kayacık KÖK çıkışlı 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Şerefli Köyü 100 KVA trafodan beslemem 4xP+R iletkenden beslenen 13641315 barkod numaralı AG direğinden enerji alan 4000044688 tesisat numarası üzerinden Adıçim TM
3 | Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı | 2019-11-27 | Güneş | 9.4 | Kahramanmaraş | Olumlu | Kılavuzlu TM 3x(1x400+35) XLPE kablolu Çiftesaray Fiderinden beslenen Kılavuzlu KÖK çıkışlı 3x(1x400+35) XLPE kablodan beslenen Çiftesaray DM çıkışlı 3x(1x400+35) XLPE kabloludan beslenen, 2B3 KÖK çıkışlı 3x(1x400+35) XLPE kablodan beslenen 5D1 KÖK çıkışlı 3x477 MCM iletkenli enerji nakil hattından beslenen 7C1 KÖK çıkışlı 3x477 MCM + 3x(1x400+35) XLPE kablodan beslenen 10B2 DM içerisinden 630 KVA gücündeki trafo çıkışlı 3xA+P+R iletkenli AG dağıtım şebekemizden beslenen 4000368577 tesisat numarası üzerinden Kılavuzlu TM
4 | Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı | 2019-11-27 | Güneş | 8.52 | Kahramanmaraş | Olumlu | Doğanköy TM 3x477 MCM iletkenli Kalealtı Fiderinden beslenen Güvercinlik Monoblok çıkışlı 3x477 MCM iletkenli Enerji Nakil Hattından beslenen Kalealtı DM çıkışlı 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen 250 KVA gücündeki MEKAN TR çıkışlı 4xP+R + 3x70+50/16mm ALPEK kablodan beslenen 4000632534 tesisat numarası üzerinden Doğanköy TM
NOT: Eksik başvuruda bulunan ve/veya usulüne uygun başvuruda bulunmayan kişilere ait başvurular talep edilmesi halinde başvuru evrakları iade edilecektir.