## WEB_SYF SONUÇLAR
Elektrik Piyasasında Tüketim Tesisi İle Aynı Ölçüm Noktasından Bağlı Ve Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisleri İçin Lisanssız Üretim Başvurularına Ve İhtiyaç Fazlası Enerjinin Değerlendirilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar
2019 Kasım Ayı Başvuru Değerlendirme Sonuçları
Sıra No | Firma / Şahıs Adı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | Değerlendirme Sonucu
1 | Mehmet Ali BALCI | 2019-12-31 | Güneş | 8,98 | Kahramanmaraş | Olumlu | Çağlayan TM çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli süleymanlı fiderinden beslenen, İskur TR Monoblok çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen, Ilıca KÖK çıkışlı 3x3 AWG Swallow iletkenli enerji nakil hattından beslenen, 400 KVA Petrol Yanı Monoblok kodlu trafonun 13751757 barkod numaralı direğinden beslenen 4000742969 tesisat numaralı tüketim tesisi üzerinden Çağlayan TM
2 | Mehmet Ali BALCI | 2019-12-31 | Güneş | 8,98 | Kahramanmaraş | Olumlu | Çağlayan TM çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenlisüleymanlı fiderinden beslenen, İskur TR Monoblok çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen, Ilıca KÖK çıkışlı 3x3 AWG Swallow iletkenli enerji nakil hattından beslenen, 400 KVA Petrol Yanı Monoblok kodlu trafonun 13751757 barkod numaralı direğinden beslenen 4000742964 tesisat numaralı tüketim tesisi üzerinden Çağlayan TM
3 | Mehmet Ali BALCI | 2019-12-31 | Güneş | 8,98 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Tüketici bağlantısı kesik. Perakende sözleşmesi imzalaması gereklidir.
4 | Mehmet Ali BALCI | 2019-12-31 | Güneş | 8.4 | Kahramanmaraş | Olumlu | Çağlayan TM çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenlisüleymanlı fiderinden beslenen, İskur TR Monoblok çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen, Ilıca KÖK çıkışlı 3x3 AWG Swallow iletkenli enerji nakil hattından beslenen, 400 KVA Petrol Yanı Monoblok kodlu trafonun 13751757 barkod numaralı direğinden beslenen 4000627189 tesisat numaralı tüketim tesisi üzerinden Çağlayan TM
NOT: Eksik başvuruda bulunan ve/veya usulüne uygun başvuruda bulunmayan kişilere ait başvurular talep edilmesi halinde başvuru evrakları iade edilecektir.