## Sayfa1
2020-12-25
10 KW'YA KADAR OLAN ÇATI VE CEPHE UYGULAMALARI İÇİN BAĞLANTI KAPASİTESİ DURUM TABLOSU
NOT: Tabloda bulunmayan trafolardan henüz başvuru yapılmamıştır.Tablo sadece başvuru yapılan trafoları göstermektedir.
TM ADI | TM Kurulu Gücü (MVA) | Dağıtım Trafo Merkezi Adı | Dağıtım Trafo Merkezi Kurulu Gücü (kVA) | 3- 10 kW Aralığındaki Tesisler İçin Tahsis Edilebilir Dağıtım Trafosu Kapasitesi (kW) | Çağrı Mektubu Almaya Hak Kazanan Başvurular |  |  |  | Bağlantı Anlaşması İmzalanan Başvurular |  |  |  | Geçici Kabulü Tamamlanan Üretim Tesisleri
[5 empty] | 3 kW'a kadar |  | 3-10 kW aralığı |  | 3 kW'a kadar |  | 3-10 kW aralığı |  | 3 kW'a kadar |  | 3-10 kW aralığı
[5 empty] | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW)
Çağlayan TM TR-B | 50 MVA | Şifa Mahallesi TR | 160 | 80 | [6 empty] | 1 | 10 |  |  | 1 | 10
|  | Ilıca Petrol Yanı | 400 | 200 | [6 empty] | 4 | 33.48
|  | Ilıca KÖK | 250 | 125 | [6 empty] | 1 | 10 |  |  | 1 | 10
Doğanköy TM TR-B | 50 MVA | Karaelbistan Kasabası Mekan TR | 250 | 125
|  | İğde Mahallesi TR | 160 | 80
|  | Gümüşdöven köyü Trafosu | 50 | 25 | 1 | 3
|  | Sanayi KÖK | 630 | 315 | [6 empty] | 1 | 10 |  |  | 1 | 10
Kahramanmaraş TM-2 TR-A | 100 MVA | DM16-21 TR | 250 | 125 | [6 empty] | 1 | 6 |  |  | 1 | 6
|  | Girne MNB | 630 | 315 | [6 empty] | 1 | 9.92 |  |  | 1 | 9.92
|  | Senem Ayşe TR | 400 | 200 | [6 empty] | 1 | 9.75
|  | Mezarlık TR | 160 | 80 | [6 empty] | 1 | 7.8 |  |  | 1 | 7.8
Kahramanmaraş TM-2 TR-C | 100 MVA | TR 11 Kök Binası | 630 | 315 | [6 empty] | 1 | 10 |  |  | 1 | 10
Kılavuzlu TM | 100 MVA | Menzelet Obası TR | 100 | 50 | [6 empty] | 4 | 40
|  | 10B2 | 630 | 315
|  | Mercimekler TR | 160 | 80
|  | Girişbağ evleri TR | 50 | 25 | [6 empty] | 1 | 5
|  | Sarıçukur TR | 100 | 50
|  | Yağmur Sitesi MNB | 630 | 315 | [6 empty] | 2 | 20
Narlı TM | 50 MVA | Soku Milyanlı TR | 50 | 25 | [6 empty] | 1 | 5 |  |  | 1 | 5
|  | Davutlar TR | 100 | 50 | [6 empty] | 1 | 5 |  |  | 1 | 5
|  | İtfaye Monoblok | 630 | 315 | [6 empty] | 1 | 9 |  |  | 1 | 9
|  | Söğütlü TR | 100 | 50 | [6 empty] | 2 | 10 |  |  | 2 | 10
Kılılı TM TR-A | 100 MVA | Kümeevleri TR | 100 | 50
|  | Kılılı Belediye Arkası MBK | 400 | 200 | [6 empty] | 2 | 17.14 |  |  | 2 | 17.14
Adıyaman TM | 200 MVA | DM-3 ADM MNB | 630 | 315 | [6 empty] | 3 | 30 |  |  | 3 | 30
|  | DM5/2 | 400 | 200
Adıçim TM | 100 MVA | Durukaynak Pisinik TR | 100 | 50 |  |  | 1 | 9.9
|  | Şerefli TR | 100 | 50
SUÇATI TM | 100 MVA | Fırnız TR | 50 | 25 |  |  | 1 | 10 |  |  | 1 | 4.68 |  |  | 1 | 4.68
KAHTA TM | 75 MVA | Gerger TR-3 | 400 | 200
KAPIÇAM 380 TM | 200 MVA | Halkaçayırı Trafosu | 160 | 80 | [6 empty] | 1 | 7 |  |  | 1 | 7
Şahıslara ait özel trafolardan tahsis edilen kapasiteler* | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
*Dağıtım bölgesi içerisinde kişiye ait trafo merkezlerine yapılan başvurulara ait kişi ve trafo merkezi ayrımı olmaksızın toplam bilgiler verilecektir.