## WEB_SYF SONUÇLAR
Elektrik Piyasasında Tüketim Tesisi İle Aynı Ölçüm Noktasından Bağlı Ve Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisleri İçin Lisanssız Üretim Başvurularına Ve İhtiyaç Fazlası Enerjinin Değerlendirilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar
2020 Mart Ayı Başvuru Değerlendirme Sonuçları
Sıra No | Firma / Şahıs Adı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | Değerlendirme Sonucu
1 | Ayşe ÇİMEN | 2020-03-17 | Güneş | 10 | Kahramanmaraş | Olumlu | K.Maraş TM-2 -B çıkışlı 3(1x240+35 XLPE-CU ) kablolu Namık Kemal Fiderinden beslenen TM-2 Karşısı Mod. Binası çıkışlı 3(1x95+25 XLPE-CU ) Bahçelievler çıkışlı 55 Kavşağı Mod. Binası çıkışlı 3(1x95+25 XLPE-CU ) Girne caddesi çıkışlı 3(1x95/25 XLPE-CU ) kablol ile braşman alan 630 KVA kurulu gücündeki Girne Mod trafosundan 5R iletkeninden beslenen 13892994 barkod nolu direk üzerinden K.Maraş TM-2 -B
2 | Mustafa BOZKURT | 2020-03-20 | Güneş | 8.7 | Adıyaman | Olumsuz | Başvuru formundaki adreste Sokak bilgisi eksik, Tapu hisseli diğer hisse sahibinden kira sözleşmesi yapılması ve kiraya verene ait imza sirküleri sunulması gerekmektedir.
3 | Zübeyir ÇAM | 2020-03-25 | Güneş | 7.68 | Kahramanmaraş | Olumlu | Doğan Köy TM -B çıkışlı 3(1x240+35 XLPE- CU)kablo ve 3x477 iletkenli Kalealtı fiderinden beslenen Güvercik DM binası çıkışlı 3x477 AWG iletkenli Kale Altı DM binası çıkışlı 3x477 AWG iletkenli İğde Kasabası giriş DM binası çıkışlı 3xSW iletkenden branşman alan 15737070 barkod numaralı 160 KVA kurulu gücündeki iğde mah. trafosundan 3A+P iletkeninden beslenen 14215977 barkod numaralı direk üzerinden Doğan Köy TM
4 | Zübeyir ÇAM | 2020-03-25 | Güneş | 5.01 | Kahramanmaraş | Olumlu | Doğan Köy TM -B çıkışlı 3(1x240+35 XLPE- CU)kablo ve 3x477 iletkenli Kalealtı fiderinden beslenen Güvercik DM binası çıkışlı 3x477 AWG iletkenli Kale Altı DM binası çıkışlı 3x477 AWG iletkenli İğde Kasabası giriş DM binası çıkışlı 3xSW iletkenden branşman alan 15737070 barkod numaralı 160 KVA kurulu gücündeki iğde mah. trafosundan 3A+P iletkeninden beslenen 14215977 barkod numaralı direk üzerinden Doğan Köy TM
5 | Mehmet KOÇ | 2020-03-25 | Güneş | 10 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Başvuru Form üzerinde eksik bilgiler var. (İBAN bilgisi ve yapılması plananlanan tarih vb.) Faliyet yasağına ilişkin beyana tarih yazılmamış.
6 | Berksa İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti. Meridyenloft Apt Müştemilatı | 2020-03-31 | Güneş | 10 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Tapu eksik. Apartman olduğu için noter onaylı karar defterinin sureti eksik.
NOT: Eksik başvuruda bulunan ve/veya usulüne uygun başvuruda bulunmayan kişilere ait başvurular talep edilmesi halinde başvuru evrakları iade edilecektir.