## WEB_SYF SONUÇLAR
Elektrik Piyasasında Tüketim Tesisi İle Aynı Ölçüm Noktasından Bağlı Ve Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisleri İçin Lisanssız Üretim Başvurularına Ve İhtiyaç Fazlası Enerjinin Değerlendirilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar
2020 Haziran Ayı Başvuru Değerlendirme Sonuçları
Sıra No | Firma / Şahıs Adı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | Değerlendirme Sonucu
1 | İbrahim ÖZ | 2020-06-12 | Güneş | 5 | Kahramanmaraş | Olumsuz | *Tapunun aslı ibraz edilmemiş. *Kimlik belgesinin aslı ibraz edilmemiş.
2 | Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı | 2020-06-25 | Güneş | 10 | Kahramanmaraş | Olumlu | Kılavuzlu TM 3x(1x400+35) XLPE kablolu Çiftesaray Fiderinden beslenen Kılavuzlu KÖK çıkışlı 3x(1x400+35) XLPE kablodan beslenen Çiftesaray DM çıkışlı 3x(1x400+35) XLPE kabloludan beslenen, 2B3 KÖK çıkışlı 3x(1x400+35) XLPE kablodan beslenen 5D1 KÖK çıkışlı 3x477 MCM iletkenli enerji nakil hattından beslenen 7C1 KÖK çıkışlı 3x477 MCM + 3x(1x400+35) XLPE kablodan beslenen 10B2 DM içerisinden 630 KVA gücündeki trafo çıkışlı 3xA+P+R iletkenli AG dağıtım şebekemizin 13928986 barkod numaralı AG direğinden beslenen 4000609212 tesisat numarası üzerinden Kılavuzlu TM
3 | Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı | 2020-06-25 | Güneş | 9.4 | Kahramanmaraş | Olumlu | Kılavuzlu TM 3x(1x400+35) XLPE kablolu Çiftesaray Fiderinden beslenen Kılavuzlu KÖK çıkışlı 3x(1x400+35) XLPE kablodan beslenen Çiftesaray DM çıkışlı 3x(1x400+35) XLPE kabloludan beslenen, 2B3 KÖK çıkışlı 3x(1x400+35) XLPE kablodan beslenen 5D1 KÖK çıkışlı 3x477 MCM iletkenli enerji nakil hattından beslenen 7C1 KÖK çıkışlı 3x477 MCM + 3x(1x400+35) XLPE kablodan beslenen 10B2 DM içerisinden 630 KVA gücündeki trafo çıkışlı 3xA+P+R iletkenli AG dağıtım şebekemizden beslenen 4000368577 tesisat numarası üzerinden Kılavuzlu TM
4 | Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı | 2020-06-25 | Güneş | 8.52 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Sunulan tekil kod tapudaki ada parselde olmadığı tespit edilmiiştir.
5 | Filiz BAKIRCI | 2020-06-30 | Güneş | 5 | Adıyaman | Olumsuz | *EK-4 Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu (Usul Esaslar Ek-1) Adres bilgileri eksik belirtilmiş. *Gerçek kişiler için aslıyla birlikte sunulacak Nüfus Cüzdanı fotokopisi, tüzel kişiler için tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların “Yetki Belgeleri”nin aslı veya noter onaylı suretleri veya aslı ile birlikte sunulacak fotokopisi (Usul Esaslar Ek-1) aslı ibraz edilmemiş. *Üretim tesisinin kurulacağı alan ile ilgili olarak: tapunun / tapu kaydının aslı ibraz edilmemiş.
6 | Filiz BAKIRCI | 2020-06-30 | Güneş | 5 | Adıyaman | Olumsuz | *EK-4 Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu (Usul Esaslar Ek-1) Adres bilgileri eksik belirtilmiş. *Gerçek kişiler için aslıyla birlikte sunulacak Nüfus Cüzdanı fotokopisi, tüzel kişiler için tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların “Yetki Belgeleri”nin aslı veya noter onaylı suretleri veya aslı ile birlikte sunulacak fotokopisi (Usul Esaslar Ek-1) aslı ibraz edilmemiş. *Üretim tesisinin kurulacağı alan ile ilgili olarak: tapunun / tapu kaydının aslı ibraz edilmemiş.
7 | Filiz BAKIRCI | 2020-06-30 | Güneş | 5 | Adıyaman | Olumsuz | *EK-4 Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu (Usul Esaslar Ek-1) Adres bilgileri eksik belirtilmiş. *Gerçek kişiler için aslıyla birlikte sunulacak Nüfus Cüzdanı fotokopisi, tüzel kişiler için tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların “Yetki Belgeleri”nin aslı veya noter onaylı suretleri veya aslı ile birlikte sunulacak fotokopisi (Usul Esaslar Ek-1) aslı ibraz edilmemiş. *Üretim tesisinin kurulacağı alan ile ilgili olarak: tapunun / tapu kaydının aslı ibraz edilmemiş.
8 | Meryem DOĞAN | 2020-06-12 | Güneş | 10 | Kahramanmaraş | Olumsuz | *Ek-4 Başvuru formu kullanılmamış. Formunda belirtilen tekil kod hatalı yazılmış. Tesis adresi belirtilmemiş. *Kimlik fotokopisinin aslı gibidir kaşesi var ancak imza eksik. *Başvuru formunda belirtilen tekil kod farklı ilçede farklı kişiye ait.
NOT: Eksik başvuruda bulunan ve/veya usulüne uygun başvuruda bulunmayan kişilere ait başvurular talep edilmesi halinde başvuru evrakları iade edilecektir.
Elektrik Piyasasında Tüketim Tesisi İle Aynı Ölçüm Noktasından Bağlı Ve Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisleri İçin Lisanssız Üretim Başvurularına Ve İhtiyaç Fazlası Enerjinin Değerlendirilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar
Bağlantı Anlaşması/Çağrı Mektubu Hükümsüz Hale Gelen Başvurular
Sıra No | Firma / Şahıs Adı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | Açıklama
1 | Ayşe ÇİMEN | 2019-07-30 | Güneş | 10 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Çağrı Mektubu Süresi Dolduğu İçin Hükümsüz Hale Gelmiştir.
2 | Mehmet KILAVUZ | 2019-11-29 | Güneş | 3 | Adıyaman | Olumsuz | Çağrı Mektubu Süresi Dolduğu İçin Hükümsüz Hale Gelmiştir.
3 | Mulla Ali GÜNDÜZ | 2019-11-29 | Güneş | 3 | Adıyaman | Olumsuz | Çağrı Mektubu Süresi Dolduğu İçin Hükümsüz Hale Gelmiştir.
4 | Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı | 2019-11-27 | Güneş | 9.4 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Çağrı Mektubu Süresi Dolduğu İçin Hükümsüz Hale Gelmiştir.
5 | Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı | 2019-11-27 | Güneş | 8.52 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Çağrı Mektubu Süresi Dolduğu İçin Hükümsüz Hale Gelmiştir.
6 | Mehmet Ali BALCI | 2019-12-31 | Güneş | 8.37 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Çağrı Mektubu Süresi Dolduğu İçin Hükümsüz Hale Gelmiştir.
7 | Mehmet Ali BALCI | 2019-12-31 | Güneş | 8.37 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Çağrı Mektubu Süresi Dolduğu İçin Hükümsüz Hale Gelmiştir.
8 | Mehmet Ali BALCI | 2019-12-31 | Güneş | 8.37 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Çağrı Mektubu Süresi Dolduğu İçin Hükümsüz Hale Gelmiştir.
9 | Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı | 2020-01-23 | Güneş | 10 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Çağrı Mektubu Süresi Dolduğu İçin Hükümsüz Hale Gelmiştir.
10 | Hasan ARAS | 2020-01-22 | Güneş | 5 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Çağrı Mektubu Süresi Dolduğu İçin Hükümsüz Hale Gelmiştir.
11 | Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü Durukaynak Köyü Aile Sağlığı Merkezi | 2020-01-29 | Güneş | 9.99 | Adıyaman | Olumsuz | Çağrı Mektubu Süresi Dolduğu İçin Hükümsüz Hale Gelmiştir.