## WEB_SYF SONUÇLAR
Elektrik Piyasasında Tüketim Tesisi İle Aynı Ölçüm Noktasından Bağlı Ve Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisleri İçin Lisanssız Üretim Başvurularına Ve İhtiyaç Fazlası Enerjinin Değerlendirilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar
2020 Temmuz Ayı Başvuru Değerlendirme Sonuçları
Sıra No | Firma / Şahıs Adı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | Değerlendirme Sonucu
1 | Memet KILAVUZ | 2020-07-30 | Güneş | 3 | Adıyaman | Olumlu | Adıyaman TM çıkışlı 3x(1x240+35) CU XLPE kablolu Fider 14 Şehir 1 Fiderinden beslenen DM1 çıkışlı 3x(1x240+35) CU XLPE + 477 MCM + 3x(1x240+35) CU XLPE kablodan beslenen DM5/A çıkışlı 3x(1x240+35) CU XLPE kablodan beslenen DM5/1 çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen DM5/2 içerisinde yeralan 400 KVA trafodan beslemem 3xA+P+R iletkenden beslenen 13881928 barkod numaralı AG direğinden 5xR iletkenli 13881929 barkod numaralı AG direğinden AG seviyesinde enerji alan 4000401428 tesisat numarası üzerinden Adıyaman TM
2 | Mulla Ali GÜNDÜZ | 2020-07-30 | Güneş | 3 | Adıyaman | Olumlu | Adıçim TM çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli Fider 7 Kayacık Fiderinden beslenen Kayacık KÖK çıkışlı 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Şerefli Köyü 100 KVA trafodan beslemem 4xP+R iletkenden beslenen 13641315 barkod numaralı AG direğinden enerji alan 4000044688 tesisat numarası üzerinden Adıçim TM
3 | Filiz BAKIRCI | 2020-07-30 | Güneş | 5 | Adıyaman | Olumlu | Kahta TM Çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli Fider 3 Gerger Fiderinden beslenen Narince Gerger Fider KÖK çıkışlı 3x3/0 AWG İletkenli enerji nakil hattından beslenen Gündoğdu Kök çıkışlı 3x3/0 AWG enerji nakil hattından beslenen Yağmurlu Kök çıkışlı 3x3/0 AWG enerji nakil hattından beslenen Gerger DM-1 Kök çıkışlı 3x1x(50+16) Cu XLPE ile beslenen Gerger TR-2 çıkışlı 3x(1x95+16) Cu ile beslenen Gerger TR-9 çıkışlı 3x(1x95+25) XLPE Cu ile beslenen Gerger TR-3 içerisinde yer alan 400 kVA trafodan beslenen 12197409 barkod numaralı SDK'dan AG Enerji Seviyesinden enerji alan 4000020719 tesisat numarası üzerinden Kahta TM
4 | Filiz BAKIRCI | 2020-07-30 | Güneş | 5 | Adıyaman | Olumlu | Kahta TM Çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli Fider 3 Gerger Fiderinden beslenen Narince Gerger Fider KÖK çıkışlı 3x3/0 AWG İletkenli enerji nakil hattından beslenen Gündoğdu Kök çıkışlı 3x3/0 AWG enerji nakil hattından beslenen Yağmurlu Kök çıkışlı 3x3/0 AWG enerji nakil hattından beslenen Gerger DM-1 Kök çıkışlı 3x1x(50+16) Cu XLPE ile beslenen Gerger TR-2 çıkışlı 3x(1x95+16) Cu ile beslenen Gerger TR-9 çıkışlı 3x(1x95+25) XLPE Cu ile beslenen Gerger TR-3 içerisinde yer alan 400 kVA trafodan beslenen 12197409 barkod numaralı SDK'dan AG Enerji Seviyesinden enerji alan 4000017985 tesisat numarası üzerinden Kahta TM
5 | Filiz BAKIRCI | 2020-07-30 | Güneş | 5 | Adıyaman | Olumlu | Kahta TM Çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli Fider 3 Gerger Fiderinden beslenen Narince Gerger Fider KÖK çıkışlı 3x3/0 AWG İletkenli enerji nakil hattından beslenen Gündoğdu Kök çıkışlı 3x3/0 AWG enerji nakil hattından beslenen Yağmurlu Kök çıkışlı 3x3/0 AWG enerji nakil hattından beslenen Gerger DM-1 Kök çıkışlı 3x1x(50+16) Cu XLPE ile beslenen Gerger TR-2 çıkışlı 3x(1x95+16) Cu ile beslenen Gerger TR-9 çıkışlı 3x(1x95+25) XLPE Cu ile beslenen Gerger TR-3 içerisinde yer alan 400 kVA trafodan beslenen 12197409 barkod numaralı SDK'dan AG Enerji Seviyesinden enerji alan 4000532262 tesisat numarası üzerinden Kahta TM
6 | Mehmet Ali BALCI | 2020-07-17 | Güneş | 8.37 | Kahramanmaraş | Olumlu | Çağlayan TM çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli süleymanlı fiderinden beslenen, İskur TR Monoblok çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen, Ilıca KÖK çıkışlı 3x3 AWG Swallow iletkenli enerji nakil hattından beslenen, 400 KVA Petrol Yanı Monoblok kodlu trafonun 13751757 barkod numaralı direğinden beslenen 4000742969 tesisat numaralı tüketim tesisi üzerinden Çağlayan TM
7 | Mehmet Ali BALCI | 2020-07-17 | Güneş | 8.37 | Kahramanmaraş | Olumlu | Çağlayan TM çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenlisüleymanlı fiderinden beslenen, İskur TR Monoblok çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen, Ilıca KÖK çıkışlı 3x3 AWG Swallow iletkenli enerji nakil hattından beslenen, 400 KVA Petrol Yanı Monoblok kodlu trafonun 13751757 barkod numaralı direğinden beslenen 4000627189 tesisat numaralı tüketim tesisi üzerinden Çağlayan TM
8 | Mehmet Ali BALCI | 2020-07-17 | Güneş | 8.37 | Kahramanmaraş | Olumlu | Çağlayan TM çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenlisüleymanlı fiderinden beslenen, İskur TR Monoblok çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen, Ilıca KÖK çıkışlı 3x3 AWG Swallow iletkenli enerji nakil hattından beslenen, 400 KVA Petrol Yanı Monoblok kodlu trafonun 13751757 barkod numaralı direğinden beslenen 4000742964 tesisat numaralı tüketim tesisi üzerinden Çağlayan TM
9 | Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı | 2020-07-24 | Güneş | 8.52 | Kahramanmaraş | Olumlu | Doğanköy TM 3x477 MCM iletkenli Kalealtı Fiderinden beslenen Güvercinlik Monoblok çıkışlı 3x477 MCM iletkenli Enerji Nakil Hattından beslenen Kalealtı DM çıkışlı 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen 250 KVA gücündeki MEKAN TR çıkışlı 4xP+R + 3x70+50/16mm ALPEK kablodan beslenen 4000632534 tesisat numarası üzerinden Doğanköy TM
10 | Hacı Mustafa ÖZ | 2020-07-27 | Güneş | 7 | Kahramanmaraş | Olumsuz | *EK-4 Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu (Usul Esaslar Ek-1) eksik evraklar sunulmuştur. *Gerçek kişiler için aslıyla birlikte sunulacak Nüfus Cüzdanı fotokopisi, tüzel kişiler için tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların “Yetki Belgeleri”nin aslı veya noter onaylı suretleri veya aslı ile birlikte sunulacak fotokopisi (Usul Esaslar Ek-1) aslı ibraz edilmemiştir. *Üretim tesisinin kurulacağı alan ile ilgili olarak: a. Müstakil binalar için üretim tesisi ile ilişkilendirilen tüketim tesisinin bulunduğu yere ait tapu kaydı veya kira sözleşmesi veya kullanım hakkını gösterir belge b. Birden fazla kullanıcının bulunduğu binalarda (apartman vs) apartman veya sitelerin karar defterlerinde başvuru sahibi için güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kurulabileceğine dair karar örneğinin noter onaylı sureti (Usul Esaslar Ek-1) evrak sunulmamıştır.
11 | İbrahim ÖZ | 2020-07-27 | Güneş | 5 | Kahramanmaraş | Olumlu | Kılavuzlu TM 3x1x95+25) Cu XLPE+ 3x3/0 AWG iletkenli Ağabeyli fiderinden beslenen Hasancıklı Monoblok çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen 13658517 barkod numaralı LA+0 direğinden branşman alarak 3xSW ile beslenen 13652172 barkod numaralı 50 kVA gücündeki Giriş bağevleri trafosundan çıkışlı 5xP +3R AG iletkenden beslenen 4000316534 tesisat numarası üzerinden Kılavuzlu TM
12 | Hasan ARAS | 2020-07-29 | Güneş | 5.1 | Kahramanmaraş | Olumlu | Suçatı TM 3x(1x150+25) AL XLPE+3x3/0 AWG iletkenli Gksun Fderinden beslenen Suçatı Monoblok yeni çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerjinakil hattından beslenen 14046964 barkod numaralı 50 kVA gücündeki Fırnız Trafosundan çıkışlı 5xR+ 3x16/16+25 iletkenden beslenen 4000723772 tesisat numarası üzerinden Suçatı TM