## WEB_SYF SONUÇLAR
Elektrik Piyasasında Tüketim Tesisi İle Aynı Ölçüm Noktasından Bağlı Ve Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisleri İçin Lisanssız Üretim Başvurularına Ve İhtiyaç Fazlası Enerjinin Değerlendirilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar
2020 Agustos Ayı Başvuru Değerlendirme Sonuçları
Sıra No | Firma / Şahıs Adı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | Değerlendirme Sonucu
1 | Erdal ARSLAN | 2020-08-20 | Güneş | 9.99 | Adıyaman | Olumsuz | *Nüfus Cüzdanı aslı ibraz edilmemiş. *Üretim tesisinin kurulacağı alan ile ilgili olarak: Tabunun ve sunulan imza sirkülerinin aslının ibraz edilmemiştir. *Tüketim tesisi ile ilgili olarak: Sunulan tekil kod başka kişi adına kayıtlıdır.
2 | Mehmet TAHTA | 2020-08-14 | Güneş | 10 | Kahramanmaraş | Olumsuz | *Tüketim tesisi ile ilgili olarak: Sözleşme gücü başvuru gücü için yetersiz
3 | İlyas TOPALOĞLU | 2020-08-11 | Güneş | 10 | Kahramanmaraş | Olumsuz | *Tüketim tesisi ile ilgili olarak: Sözleşme gücü başvuru gücü için yetersiz
4 | Meryem DOĞAN | 2020-08-28 | Güneş | 7.2 | Kahramanmaraş | Olumlu | Doğanköy TM Çıkışlı 1x240+35 Cu XLPE kablolu Fider 7 Nurhak Fiderinden beslenen TR-4 KÖK çıkışlı 3x3/0 AWG İletkenli enerji nakil hattından beslenen Hançıplaklar MBK çıkışlı 3x3/0 AWG enerji nakil hattından beslenen 14050718 barkod numaralı BES+0 direğinden branşman alınarak 3xSW iletkenden beslenen 14051621 barkod numaralı trafodan beslenen 5xP iletkenli 14051628 numaralı AG direğinden branşman alınarak 3xR iletkenli 14051629 barkod numaralı 9M ağaç direkten AG Enerji seviyesinde enerji alan 4000640338 tesisat numarası üzerinden Doğanköy TM
5 | Veli YÜZÜLMÜŞ | 2020-08-28 | Güneş | 7 | Kahramanmaraş | Olumlu | Kahramanmaraş 380 TM (Kapıçam) çıkışlı 3x(1x150+35) AL kablolu Tevekkeli fiderinden beslenen TM Yanı MNB çıkışlı 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Tevekkeli MNB çıkışlı 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Abbaslar MNB çıkışlı 3x3 AWG enerji nakil hattından beslenen 160 KVA gücündeki Halka Çayırı Trafosundan çıkış alarak 4xPansy + Rose iletkenli AG şebekesinden beslenen 4000152138 tesisat numaralı tüketim tesisi üzerinden Kahramanmaraş 380 TM (Kapıçam)
6 | Yaşar DERİNKUYU | 2020-08-31 | Güneş | 10 | Kahramanmaraş | Olumsuz | *EK-4 Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu (Usul Esaslar Ek-1) eksik *Gerçek kişiler için aslıyla birlikte sunulacak Nüfus Cüzdanı fotokopisi, tüzel kişiler için tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların “Yetki Belgeleri”nin aslı veya noter onaylı suretleri veya aslı ile birlikte sunulacak fotokopisi (Usul Esaslar Ek-1) eksik *Üretim tesisinin kurulacağı alan ile ilgili olarak: a. Müstakil binalar için üretim tesisi ile ilişkilendirilen tüketim tesisinin bulunduğu yere ait tapu kaydı veya kira sözleşmesi veya kullanım hakkını gösterir belge b. Birden fazla kullanıcının bulunduğu binalarda (apartman vs) apartman veya sitelerin karar defterlerinde başvuru sahibi için güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kurulabileceğine dair karar örneğinin noter onaylı sureti (Usul Esaslar Ek-1) eksik *Tüketim tesisi ile ilgili olarak: a.Mevcut tüketim tesisleri için Tekil kod b.Kurulması planlanan tüketim tesisine ilişkin 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununa göre verilen inşaat ruhsatı ve/veya inşaat ruhsatı yerine geçen belge (Usul Esaslar Ek-1) eksik *Faaliyet Yasağına İlişkin Beyan(Ek-2) (Usul Esaslar) eksik
7 | Zübeyr ÇAM | 2020-08-31 | Güneş | 5.01 | Kahramanmaraş | Olumsuz | *EK-4 Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu (Usul Esaslar Ek-1) eksik *Gerçek kişiler için aslıyla birlikte sunulacak Nüfus Cüzdanı fotokopisi, tüzel kişiler için tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların “Yetki Belgeleri”nin aslı veya noter onaylı suretleri veya aslı ile birlikte sunulacak fotokopisi (Usul Esaslar Ek-1) eksik *Üretim tesisinin kurulacağı alan ile ilgili olarak: a. Müstakil binalar için üretim tesisi ile ilişkilendirilen tüketim tesisinin bulunduğu yere ait tapu kaydı veya kira sözleşmesi veya kullanım hakkını gösterir belge Eksik b. Birden fazla kullanıcının bulunduğu binalarda (apartman vs) apartman veya sitelerin karar defterlerinde başvuru sahibi için güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kurulabileceğine dair karar örneğinin noter onaylı sureti (Usul Esaslar Ek-1) eksik *Faaliyet Yasağına İlişkin Beyan(Ek-2) (Usul Esaslar) eksik
8 | Zübeyr ÇAM | 2020-08-31 | Güneş | 7.68 | Kahramanmaraş | Olumsuz | *EK-4 Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu (Usul Esaslar Ek-1) eksik *Gerçek kişiler için aslıyla birlikte sunulacak Nüfus Cüzdanı fotokopisi, tüzel kişiler için tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların “Yetki Belgeleri”nin aslı veya noter onaylı suretleri veya aslı ile birlikte sunulacak fotokopisi (Usul Esaslar Ek-1) eksik *Üretim tesisinin kurulacağı alan ile ilgili olarak: a. Müstakil binalar için üretim tesisi ile ilişkilendirilen tüketim tesisinin bulunduğu yere ait tapu kaydı veya kira sözleşmesi veya kullanım hakkını gösterir belge Eksik b. Birden fazla kullanıcının bulunduğu binalarda (apartman vs) apartman veya sitelerin karar defterlerinde başvuru sahibi için güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kurulabileceğine dair karar örneğinin noter onaylı sureti (Usul Esaslar Ek-1) eksik *Faaliyet Yasağına İlişkin Beyan(Ek-2) (Usul Esaslar) eksik
NOT: Eksik başvuruda bulunan ve/veya usulüne uygun başvuruda bulunmayan kişilere ait başvurular talep edilmesi halinde başvuru evrakları iade edilecektir.
Elektrik Piyasasında Tüketim Tesisi İle Aynı Ölçüm Noktasından Bağlı Ve Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisleri İçin Lisanssız Üretim Başvurularına Ve İhtiyaç Fazlası Enerjinin Değerlendirilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar
Bağlantı Anlaşması/Çağrı Mektubu Hükümsüz Hale Gelen Başvurular
Sıra No | Firma / Şahıs Adı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | Açıklama
1 | Zübeyir ÇAM | 2020-03-25 | Güneş | 7.68 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Çağrı Mektubu Süresi Dolduğu İçin Hükümsüz Hale Gelmiştir.
2 | Zübeyir ÇAM | 2020-03-25 | Güneş | 5.01 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Çağrı Mektubu Süresi Dolduğu İçin Hükümsüz Hale Gelmiştir.
3 | Yusuf HASIRCI | 2020-04-22 | Güneş | 9.8 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Çağrı Mektubu Süresi Dolduğu İçin Hükümsüz Hale Gelmiştir.
4 | Mehmet KOÇ | 2020-04-30 | Güneş | 10 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Çağrı Mektubu Süresi Dolduğu İçin Hükümsüz Hale Gelmiştir.