## WEB_SYF SONUÇLAR
Elektrik Piyasasında Tüketim Tesisi İle Aynı Ölçüm Noktasından Bağlı Ve Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisleri İçin Lisanssız Üretim Başvurularına Ve İhtiyaç Fazlası Enerjinin Değerlendirilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar
2020 Eylül Ayı Başvuru Değerlendirme Sonuçları
Sıra No | Firma / Şahıs Adı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | Değerlendirme Sonucu
1 | Zübeyir ÇAM | 2020-09-30 | Güneş | 5.01 | Kahramanmaraş | Olumlu | Doğan Köy TM -B çıkışlı 3(1x240+35 XLPE- CU)kablo ve 3x477 iletkenli Kalealtı fiderinden beslenen Güvercinlik DM binası çıkışlı 3x477 AWG iletkenli Kale Altı DM binası çıkışlı 3x477 AWG iletkenli İğde Kasabası giriş DM binası çıkışlı 3xSW iletkenden branşman alan 15737070 barkod numaralı 160 KVA kurulu gücündeki iğde Mah. trafosundan 3A+P iletkeninden beslenen 14215977 barkod numaralı direk üzerinden Doğan Köy TM
2 | Zübeyir ÇAM | 2020-09-30 | Güneş | 7.68 | Kahramanmaraş | Olumlu | Doğan Köy TM -B çıkışlı 3(1x240+35 XLPE- CU)kablo ve 3x477 iletkenli Kalealtı fiderinden beslenen Güvercinlik DM binası çıkışlı 3x477 AWG iletkenli Kale Altı DM binası çıkışlı 3x477 AWG iletkenli İğde Kasabası giriş DM binası çıkışlı 3xSW iletkenden branşman alan 15737070 barkod numaralı 160 KVA kurulu gücündeki iğde Mah. trafosundan 3A+P iletkeninden beslenen 14215977 barkod numaralı direk üzerinden Doğan Köy TM
3 | Mehmet PAK | 2020-09-30 | Güneş | 1.2 | Kahramanmaraş | Olumlu | Kılavuzlu TM çıkışlı 3x(1x95+25 CU) XLPE + 3x3/0 AWG iletkenli Ağabeyli Fiderinden beslenen Hasancıklı MNB çıkışlı 3x3/0 + 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen 100 KVA gücündeki Sarıçukur TR kodlu trafonun AG dağıtım şebekesinden beslenen 4000316517 tesisat numaralı tüketim tesisi üzerinden Kılavuzlu TM
4 | Ahmet PAK | 2020-09-30 | Güneş | 1.2 | Kahramanmaraş | Olumlu | Kılavuzlu TM çıkışlı 3x(1x95+25 CU) XLPE + 3x3/0 AWG iletkenli Ağabeyli Fiderinden beslenen Hasancıklı MNB çıkışlı 3x3/0 + 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen 100 KVA gücündeki Sarıçukur TR kodlu trafonun AG dağıtım şebekesinden beslenen 4000316725 tesisat numaralı tüketim tesisi üzerinden Kılavuzlu TM
5 | Mustafa PAK | 2020-09-30 | Güneş | 1.2 | Kahramanmaraş | Olumlu | Kılavuzlu TM çıkışlı 3x(1x95+25 CU) XLPE + 3x3/0 AWG iletkenli Ağabeyli Fiderinden beslenen Hasancıklı MNB çıkışlı 3x3/0 + 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen 100 KVA gücündeki Sarıçukur TR kodlu trafonun AG dağıtım şebekesinden beslenen 4000300013 tesisat numaralı tüketim tesisi üzerinden Kılavuzlu TM
6 | Nurettin PAK | 2020-09-30 | Güneş | 1.2 | Kahramanmaraş | Olumlu | Kılavuzlu TM çıkışlı 3x(1x95+25 CU) XLPE + 3x3/0 AWG iletkenli Ağabeyli Fiderinden beslenen Hasancıklı MNB çıkışlı 3x3/0 + 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen 100 KVA gücündeki Sarıçukur TR kodlu trafonun AG dağıtım şebekesinden beslenen 4000139566 tesisat numaralı tüketim tesisi üzerinden Kılavuzlu TM
7 | Zikri PAK | 2020-09-30 | Güneş | 1.2 | Kahramanmaraş | Olumlu | Kılavuzlu TM çıkışlı 3x(1x95+25 CU) XLPE + 3x3/0 AWG iletkenli Ağabeyli Fiderinden beslenen Hasancıklı MNB çıkışlı 3x3/0 + 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen 100 KVA gücündeki Sarıçukur TR kodlu trafonun AG dağıtım şebekesinden beslenen 4000142952 tesisat numaralı tüketim tesisi üzerinden Kılavuzlu TM
8 | İbrahim AKDAĞ | 2020-09-30 | Güneş | 1.2 | Kahramanmaraş | Olumlu | Kılavuzlu TM çıkışlı 3x(1x95+25 CU) XLPE + 3x3/0 AWG iletkenli Ağabeyli Fiderinden beslenen Hasancıklı MNB çıkışlı 3x3/0 + 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen 100 KVA gücündeki Sarıçukur TR kodlu trafonun AG dağıtım şebekesinden beslenen 4000316871 tesisat numaralı tüketim tesisi üzerinden Kılavuzlu TM
9 | Nazım PAK | 2020-09-30 | Güneş | 1.2 | Kahramanmaraş | Olumlu | Kılavuzlu TM çıkışlı 3x(1x95+25 CU) XLPE + 3x3/0 AWG iletkenli Ağabeyli Fiderinden beslenen Hasancıklı MNB çıkışlı 3x3/0 + 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen 100 KVA gücündeki Sarıçukur TR kodlu trafonun AG dağıtım şebekesinden beslenen 4000299796 tesisat numaralı tüketim tesisi üzerinden Kılavuzlu TM
10 | İbrrahim PAK | 2020-09-30 | Güneş | 1.2 | Kahramanmaraş | Olumlu | Kılavuzlu TM çıkışlı 3x(1x95+25 CU) XLPE + 3x3/0 AWG iletkenli Ağabeyli Fiderinden beslenen Hasancıklı MNB çıkışlı 3x3/0 + 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen 100 KVA gücündeki Sarıçukur TR kodlu trafonun AG dağıtım şebekesinden beslenen 4000316784 tesisat numaralı tüketim tesisi üzerinden Kılavuzlu TM
11 | Yusuf HASIRCI | 2020-09-28 | Güneş | 9.8 | Kahramanmaraş | Olumsuz | *EK-4 Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu (Usul Esaslar Ek-1) Belgenin aslı ibraz edilmemiştir. * Gerçek kişiler için aslıyla birlikte sunulacak Nüfus Cüzdanı fotokopisi, tüzel kişiler için tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların “Yetki Belgeleri”nin aslı veya noter onaylı suretleri veya aslı ile birlikte sunulacak fotokopisi (Usul Esaslar Ek-1) Belgenin aslı ibraz edilmemiştir. *Üretim tesisinin kurulacağı alan ile ilgili olarak: Belgenin aslı ibraz edilmemiştir. *Faaliyet Yasağına İlişkin Beyan(Ek-2) (Usul Esaslar) Belgenin aslı ibraz edilmemiştir.
12 | İlyas TOPALOĞLU | 2020-09-29 | Güneş | 10 | Kahramanmaraş | Olumlu | Kahramanmaraş TM-2 çıkışlı 3(1x95+25 XLPE- CU)kablolu Şehir-1 fiderinden beslenen 15G4 ADM binası çıkışlı 3x(1x95+25) XLPE Cu+ 3x477 MCM iletkenden beslenen 15D1 DM binası çıkışlı 3x(1x95+25) XLPE Cu çıkışlı yerlatı kablosundan beslenen AD-1 ADM binası çıkışlı 3x(1x150+35) AL XLPE yeraltı kablosundan beslenen 14317412 barkod numaralı 400 KVA kurulu gücündeki Senem Ayşe Mah. TR trafosunun 4X150 NAYY yeraltı kablosundan beslenen 12235784 numaralı SDK çıkışlı direk üzerinden 4000700395 tesisat numarası üzerinden Kahramanmaraş TM-2
13 | Abbas GÜLER | 2020-09-28 | Güneş | 7 | Adıyaman | Olumsuz | * Üretim tesisinin kurulacağı alan ile ilgili olarak:Kiraya verene ait imza sirküleri eksik
14 | Mehmet TAHTA | 2020-09-29 | Güneş | 8 | Kahramanmaraş | Olumsuz | * EK-4 Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu (Usul Esaslar Ek-1) Başvuru formunda üretim tesisinin kurulu gücü anlaşılamamaktadır. Bağlantı trafo bilgileri eksik.
15 | Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü Durukaynak Köyü Aile Sağlığı Merkezi | 2020-09-30 | Güneş | 11.88 | Adıyaman | Olumsuz | *Tüketim tesisi ile ilgili olarak: Usul Esaslar Kapsamında kurulu güç en fazla 10 kW olabilir.
16 | Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü Güzelsu Köyü Aile Sağlığı Merkezi | 2020-09-30 | Güneş | 11.88 | Adıyaman | Olumsuz | *Tüketim tesisi ile ilgili olarak: Usul Esaslar Kapsamında kurulu güç en fazla 10 kW olabilir.
17 | Mustafa BOZKURT | 2020-09-30 | Güneş | 8.7 | Adıyaman | Olumsuz | * Üretim tesisinin kurulacağı alan ile ilgili olarak: Muvafakat namede güneş enerji santrali veya yenilenebilir enerji sistemleri kurulabilir ibaresi bulunmamaktadır.
NOT: Eksik başvuruda bulunan ve/veya usulüne uygun başvuruda bulunmayan kişilere ait başvurular talep edilmesi halinde başvuru evrakları iade edilecektir.