## WEB_SYF SONUÇLAR
Elektrik Piyasasında Tüketim Tesisi İle Aynı Ölçüm Noktasından Bağlı Ve Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisleri İçin Lisanssız Üretim Başvurularına Ve İhtiyaç Fazlası Enerjinin Değerlendirilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar
2020 Kasım Ayı Başvuru Değerlendirme Sonuçları
Sıra No | Firma / Şahıs Adı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | Değerlendirme Sonucu
1 | Mustafa BOZKURT | 2020-11-09 | Güneş | 8.7 | Adıyaman | Olumsuz | * Faliyet yasağına ilişkin beyan EK-2 Eksik.
2 | Fikri ARAS | 2020-11-13 | Güneş | 10 | Kahramanmaraş | Olumlu | Çağlayan Suçatı TM 3x(1x150+25) AL XLPE+3x3/0 AWG iletkenli Göksun Fiderinden beslenen Suçatı Monoblok yeni çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen 14046964 barkod numaralı 50 kVA gücündeki Fırnız Trafosundan çıkışlı 3x50/16+25 iletkenden beslenen 4000746256 tesisat numarası üzerinden Çağlayan Suçatı TM
3 | Adem ÇALIK | 2020-11-17 | Güneş | 8.28 | Kahramanmaraş | Olumsuz | * EK-4 Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu (Usul Esaslar Ek-1) EK-1 form kullanılmıştır. *Gerçek kişiler için aslıyla birlikte sunulacak Nüfus Cüzdanı fotokopisi, tüzel kişiler için tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların “Yetki Belgeleri”nin aslı veya noter onaylı suretleri veya aslı ile birlikte sunulacak fotokopisi (Usul Esaslar Ek-1) aslının ibraz edilmesi gerekmektedir. *Üretim tesisinin kurulacağı alan ile ilgili olarak: Yapı kayıt belgesi sunulmuş ve yapı kayıt belgesinde 0 ada 0 parsel yazmaktadır.
4 | Meryem DOĞAN | 2020-11-24 | Güneş | 3 | Kahramanmaraş | Olumlu | Doğanköy TM Çıkışlı 1x240+35 Cu XLPE kablolu Fider 7 Nurhak Fiderinden beslenen TR-4 KÖK çıkışlı 3x3/0 AWG İletkenli enerji nakil hattından beslenen Hançıplaklar MBK çıkışlı 3x3/0 AWG enerji nakil hattından beslenen 14050718 barkod numaralı BES+0 direğinden branşman alınarak 3xSW iletkenden beslenen 14051621 barkod numaralı trafodan beslenen 5xP iletkenli 14051628 numaralı AG direğinden branşman alınarak 3xR iletkenli 14051629 barkod numaralı 9M ağaç direkten AG Enerji seviyesinde enerji alan 4000640338 tesisat numarası üzerinden Doğanköy TM’
5 | Salman ATMALIOĞLU | 2020-11-27 | Güneş | 4 | Kahramanmaraş | Olumsuz | *EK-4 Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu (Usul Esaslar Ek-1) Başvuru adres bilgileri ve tesis yeri adres bilgileri sokak ve cadde kapı no bilgileri belirtilmemiş.
6 | Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü Durukaynak Köyü Aile Sağlığı Merkezi | 2020-11-30 | Güneş | 9.9 | Adıyaman | Olumlu | Adıçim TM çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli Kayacık Fiderinden beslenen Kayacık Monoblok Çıkışlı 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen 100 KVA gücündeki Durukaynak Pisinik TR kodlu trafonun 4xPansy + 4xRose iletkenli AG elektrik dağıtım şebekemizin 13639900 barkod numaralı direğinden beslenen 4000755517 tesisat numaralı tüketim tesisi üzerinden Adıçim TM.
NOT: Eksik başvuruda bulunan ve/veya usulüne uygun başvuruda bulunmayan kişilere ait başvurular talep edilmesi halinde başvuru evrakları iade edilecektir.
Elektrik Piyasasında Tüketim Tesisi İle Aynı Ölçüm Noktasından Bağlı Ve Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisleri İçin Lisanssız Üretim Başvurularına Ve İhtiyaç Fazlası Enerjinin Değerlendirilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar
Bağlantı Anlaşması/Çağrı Mektubu Hükümsüz Hale Gelen Başvurular
Sıra No | Firma / Şahıs Adı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | Açıklama
1 | Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı | 2020-06-25 | Güneş | 10 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Çağrı Mektubu Süresi Dolduğu İçin Hükümsüz Hale Gelmiştir.
2 | Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı | 2020-06-25 | Güneş | 9.4 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Çağrı Mektubu Süresi Dolduğu İçin Hükümsüz Hale Gelmiştir.
3 | Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı | 2020-07-24 | Güneş | 8.52 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Çağrı Mektubu Süresi Dolduğu İçin Hükümsüz Hale Gelmiştir.