## WEB_SYF SONUÇLAR
Elektrik Piyasasında Tüketim Tesisi İle Aynı Ölçüm Noktasından Bağlı Ve Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisleri İçin Lisanssız Üretim Başvurularına Ve İhtiyaç Fazlası Enerjinin Değerlendirilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar
2020 Aralık Ayı Başvuru Değerlendirme Sonuçları
Sıra No | Firma / Şahıs Adı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | Değerlendirme Sonucu
1 | Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü Personel ve Destek Hizmetleri BaşkanlığıYatırım ve İnşaat Birimi | 2020-12-09 | Güneş | 9.9 | Adıyaman | Olumsuz | *Başvuru formu imzasız. *Üretim tesisinin kurulacağı alan ile ilgili olarak: Başvuruya konu üretim ve tüketim tesisi aynı yerde değildir. *Tüketim tesisi ile ilgili olarak: Tüketim tesisi sunulan tapu ile aynı ada parselde değildir. *Faaliyet Yasağına İlişkin Beyan(Ek-2) (Usul Esaslar) Tarih belirtilmemiş. Ayrıca imza başvuru sahibine ait olmalıdır.
2 | Abbas GÜLER | 2020-12-22 | Güneş | 7 | Adıyaman | Olumlu | Adıçim TM Çıkışlı 3x477 MCM iletkenli Küçük Sanayi Fiderinden beslenen DM1/13 çıkışlı 3x477 MCM iletkenli enerji nakil hattından beslenen DM1/3A çıkışlı 3x477 MCM iletkenli enerji nakil hattından beslenen DM1/11A çıkışlı 3xd477 MCM iletkenli enerji nakil hattından beslenen DM1/11 çıkışlı 3x1/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen DM1/TR1 KSS çıkışlı 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen DM1-TR2 KSS kodlu 630 KVA trafodan çıkış alarak beslenen 4000440903 tesisat numaralı tüketim noktası üzerinden Adıçim TM
3 | Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü Eskitaş Köyü A.S.M. | 2020-12-21 | Güneş | 10 | Adıyaman | Olumsuz | *Gerçek kişiler için aslıyla birlikte sunulacak Nüfus Cüzdanı fotokopisi, tüzel kişiler için tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların “Yetki Belgeleri”nin aslı veya noter onaylı suretleri veya aslı ile birlikte sunulacak fotokopisi (Usul Esaslar Ek-1)İmzalayana ait imza sirküleri eksik.
4 | Lütfi ALPER | 2020-12-29 | Güneş | 8.55 | Adıyaman | Olumsuz | *Gerçek kişiler için aslıyla birlikte sunulacak Nüfus Cüzdanı fotokopisi, tüzel kişiler için tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların “Yetki Belgeleri”nin aslı veya noter onaylı suretleri veya aslı ile birlikte sunulacak fotokopisi (Usul Esaslar Ek-1) aslının ibraz edilmesi gerekmektedir. *Üretim tesisinin kurulacağı alan ile ilgili olarak: Kiraya verene ait imza sirküleri eksik. Kooperatif tarafından tahsis edildiğine dair yazı eksik.
5 | Salman ATMALIOĞLU | 2020-12-29 | Güneş | 4 | Kahramanmaraş | Olumlu | Narlı TM çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli Pazarcık fiderinden beslenen Kesme HES KÖK çıkışlı 3x1/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Kartalkaya MNB çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli Çolakali KÖK çıkışlı 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Yeşilkent TR kodlu 50 KVA gücündeki trodan beslenen 4000303027 tesisat numaralı tüketim tesisi üzerinden Narlı TM
6 | Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü | 2020-12-31 | Güneş | 19.5 | Adıyaman | Olumsuz | * EK-4 Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu (Usul Esaslar Ek-1) Eksik / hatalı bilgiler bulunmaktadır. *Gerçek kişiler için aslıyla birlikte sunulacak Nüfus Cüzdanı fotokopisi, tüzel kişiler için tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların “Yetki Belgeleri”nin aslı veya noter onaylı suretleri veya aslı ile birlikte sunulacak fotokopisi (Usul Esaslar Ek-1) eksik *Üretim tesisinin kurulacağı alan ile ilgili olarak: tahsis yazısı eksik *Tüketim tesisi ile ilgili olarak: Sözleşme gücü başvuru gücü için yetersiz. Usul Esaslar kapsamında en fazla 10 kW başvuru yapılabilir. *Faaliyet Yasağına İlişkin Beyan(Ek-2) (Usul Esaslar) İmzalayana ait imza sirküleri ve yetki belgeleri eksik.
NOT: Eksik başvuruda bulunan ve/veya usulüne uygun başvuruda bulunmayan kişilere ait başvurular talep edilmesi halinde başvuru evrakları iade edilecektir.