## WEB_SYF SONUÇLAR
AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞ.A.Ş. 2016 YILI MAYIS AYI LİSANSSIZ ELEKTRİK BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra No | Firma / Şahıs Adı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | DEĞERLENDİRME SONUCU
1 | Erantepli Müh. Mim. İnş. Mad. Gıda Tar. San. ve Tic. Ltd. Şti. | 2016-05-27 | Güneş | 250 | Kahramanmaraş | Olumlu | YEGM'in uygunluk vermesi koşuluyla; Kahramanmaraş-2 TM Çıkışlı 3x(3/0 AWG) iletkenli Pazarcık Fiderinden beslenen Uncular Arkası MNB çıkışlı 3x(3/0 AWG) iletkenli enerji nakil hattından beslenen Bulanık KÖK çıkışlı 3x(3/0 AWG) iletkenli Bulanık ENH'dan beslenen Dereköy MNB çıkışlı 3 x(3 AWG) iletkenli enerji nakil hattının 13684020 barkod nolu direk üzerinden Kahramanmaraş-2 TM.