## WEB_SYF SONUÇLAR
AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞ.A.Ş. 2016 YILI AĞUSTOS AYI LİSANSSIZ ELEKTRİK BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra No | Firma / Şahıs Adı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | DEĞERLENDİRME SONUCU
1 | Rezonans Elektrik Tic. San. Ltd. Şti. | 2016-08-08 | Güneş | 31 | Kahramanmaraş | Olumlu | YEGM'in uygunluk vermesi koşuluyla; Doğanköy TM TR-B çıkışlı (3x477 MCM)+3x(1x240/35 XLPE) iletkenli Fider-11 Afşin Kasabalar Fiderinden beslenen Arıza KÖK çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslennen Sevin MNB çıkışlı 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen 14069007 barkod nolu direği üzerinden Doğanköy TM.
2 | Ayşe ACAR | 2016-08-08 | Güneş | 15 | Kahramanmaraş | Olumlu | YEGM'in uygunluk vermesi koşuluyla; Kahramanmaraş-2 TM Çıkışlı 3x(3/0 AWG) iletkenli Pazarcık Fiderinden beslenen Bulanık KÖK çıkışlı 3x(3/0 AWG) iletkenli Bulanık ENH'dan beslenen Peynir Mnb çıkışlı 3x(3 AWG) ENH ından beslenen Peynir Kök çıkışlı 3x(3AWG) iletkenli enerji nakil hattının 13677516 barkod nolu direğinden branşman alarak Kamalak Tr yi besleyen 3x(3 AWG) iletkenli enerji nakil hattının 13676485 barkod nolu direk üzerinden Kahramanmaraş-2 TM.
3 | Matesa Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | 2016-08-22 | Kojenerasyon | 4300 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ'ın kısa devre arıza akım limiti hususunda uygun görüş vermesi koşuluyla; Kahramanmaraş TM-2 çıkışlı 3x(1x240/25) XLPE Bossa 3 fiderinden beslenen 11J-1 MOD-5A çıkışlı 3x(1x240/25) XLPE den beslenen Adana yolu Eski MOD-5A çıkışlı 3x(1x240/25) XLPE den beslenen Bossa KÖK üzerinden Kahramanmaraş TM-2
4 | Yılmaz YILDIZ | 2016-08-19 | Güneş | 630 | Adıyaman | Olumlu | YEGM'in uygunluk vermesi koşuluyla; Gölbaşı TM çıkışlı 3x(3/0 AWG) iletkenli Tut Fideri(Fider-5)'nin 13787090 barkod noldu direği yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya tesis edilecek beton köşk üzerinden Gölbaşı TM.
5 | KMH Enerji Üretim San. ve Tic.A.Ş. | 2016-08-31 | Güneş | 630 | Adıyaman | Olumsuz | Gölbaşı TM de kapasite olmamasından dolayı ilgili mevzuat kapsamında sıralama yapıldı ve olumsuz sonuçlandı
6 | Marvit Sena Tarım Hay. Gıda Tem. İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. | 2016-08-26 | Güneş | 200 | Kahramanmaraş | Olumlu | YEGM'in uygunluk vermesi koşuluyla; Kahramanmaraş-2 TM TR-B çıkışlı 3x(1x400/35) XLPE Şehir 2 Fiderinden beslenen Yüzüncüyıl Kök Binası çıkışlı 3x(1x400/35) XLPE den beslenen Eskiköy Arıza Kök çıkışlı 3x477 MCM çıkışlı enerji nakil hattından beslenen 10H-2 KÖK çıkışlı 1x95/16 XLPE den beslenen Malpazarı MNBçıkışlı 1x95/16 XLPE den beslenen 13858609 barkod nolu direk üzerinden Kahramanmaraş-2 TM