## WEB_SYF SONUÇLAR
AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2017 YILI OCAK AYI LİSANSSIZ ELEKTRİK BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra No | Firma / Şahıs Adı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | Değerlendirme Sonucu
1 | DHMİ Adıyaman Havalimanı Müdürlüğü | 2017-01-03 | Güneş | 1000 | Adıyaman | Olumlu | YEGM'in uygunluk vermesi koşuluyla; Kahta TM çıkışlı 3x(3/0 AWG) iletkenli Fider-9 (Büyükbey Fideri) enerji nakil hattından beslenen Kahta DM çıkışlı 3x(3/0 AWG) iletkenli enerji nakil hattından beslenen Zeytin KÖK çıkışlı 3x(3/0 AWG) iletkenli enerji nakil hattının 13802985 barkod nolu direğinden branşman alan 3x(3x1/0 AWG) iletkenli enerji nakil hattından beslenen Sarıharman KÖK çıkışlı 3x(3x1/0 AWG) iletkenli enerji nakil hattının 13720520 barkod nolu direği yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya tesis edilecek beton köşk üzerinden Kahta TM.